询 价 文 件

项目名称：     病理系统升级二次采购

项目编号：    长医分采〔2020〕11007号

重庆市长寿区人民医院

二〇二〇年七月

目  录

第一部分  询价函	2

第二部分  采购项目技术要求	3

第三部分  商务要求  	8

第四部分   供应商须知	 9

第五部分   附件/响应文件格式	13

- 第一部分  询价函

我院就以下项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目概况

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 响应最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病理系统升级 | 1 | 套 | 200000 |  |

二、资金来源

自筹资金。

三、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

无。

四、询价文件获取及时间安排

（一）凡有意参加投标的供应商，请在“重庆市长寿区人民医院官网”（ http://www.cqcsyy.cn/www/index/）或“重庆市政府采购网”（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。若下载的资料内容不一致的，以“重庆市政府采购网”上发布的信息为准。

（二）响应文件递交开始和截止时间及地点、方式

1.响应文件递交开始时间： 2020年7月17日 10 时00分

2. 响应文件递交截止时间：2020年7月17 日10时30分

3.地点：重庆市长寿区人民医院招投标管理办公室。

4.响应文件递交方式：指定专人现场递交响应文件，不接受邮寄等其他方式。

五、响应有关规定

（一）响应文件必须在询价文件规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。

（二）任何一家投标人须一次报出不得更改的价格，且报价只能低于投标限价，否则视为围标、串标。

（三）现场踏勘

为减少响应误差，响应供应商须在2020年7月16日17:30前自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

六、联系方式

联系人：朱老师

电  话：13350349399

地  址：重庆市长寿区凤城街道北观16号（重庆市长寿区人民医院）

第二部分  采购项目技术要求

一、技术参数

1.病理登记工作站

1.1通过病例库进行分库登记，有组织学、细胞学、妇科细胞学、外院送检、肾穿刺、分子病理、FISH、尸检、会诊、器官移植等，用户也可以自定义病例库。

1.2本地申请单录入，录入过程采用下拉选项选取、拼音代码等快速输入方式。

1.3连接HIS，接收临床发送的电子申请单。

1.4通过条码扫描或直接录入病人相关编号从HIS中提取信息。

1.5产生病理号及病理号条码，能支持病理号及病理号条码打印。

1.6病理号按当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。

1.7登记时出现病理号重号系统会自动提示。

1.8标本签收，可记录不合格标本及不合格原因。

1.9系统自动检索当前病人的历次检查记录，查询病例实时工作状态。

1.10可打印门诊病人回执单、原始申请单底单。

1.11通过不同的颜色区分不同的工作状态。

2.大体取材工作站

2.1通过色标自动提示已登记未取材的病例记录或是有补取医嘱的病例记录。

2.2可通过条码枪扫描标本容器袋上的病理号，条码自动提取相应记录。

2.3取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。

2.4系统自动计算蜡块数和材块数

2.5提供标本处理记录、常规保留、永久保留、教学标本、科研标本、全埋、脱钙、已用完、销毁、存放记录等内容，也可输入剩余标本的存放位置，向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息。

2.6采集大体标本图像。

2.7进行大体组织描述，提供典型常用描述词的模版和词库等生成功能。

2.8大体图像的标注、测量。

2.9提供切片工作表打印功能。

2.10	记录不合格标本及不合格原因。

3.技术切片工作站

3.1自动接收所有待切片的包埋记录。

3.2供技术员在包埋时进行核对和确认。

3.3自动接收诊断室下达的重切、深切、免疫组化、特殊染色、分子病理、电镜检查等医嘱记录。

3.4系统按照切片要求自动生成切片条码标签。

3.5批量打印切片条码标签。

3.6切片完成后，通过条码扫描进行切片确认。

3.7在线查看医嘱所要求的文字留言。

4.切片条码工作站

4.1系统按照切片要求自动生成切片条码标签，用户可以进行手工编辑。

4.2批量打印切片条码标签。

4.3可添加、补打、切片完成后，通过条码扫描进行切片确认。

5.技术包埋工作站

5.1系统自动打开所有已取材但尚未包埋病例的取材明细记录。

5.2蜡块数、组织名称和材块数，供技术人员在包埋时进行核对，包埋完成后进行确认。

5.3包括包埋预设编号、包埋信息录入、包埋号统一编辑、包埋组织子号、包埋组织块数、记录人、包埋人、包埋块数分项记录、包埋盒存储档案；可按包埋盒的编号查询、统计和打印。

6.快速冰冻工作站

6.1支持与HIS接口对接手术中冰冻病理诊断预约功能。

6.2支持与HIS接口对术中冰冻-急诊病人进行快速诊断，通过电子病历及电子签名将冰冻报告及时提供给手术室。

7.免疫组化工作站

7.1具有免疫组化医嘱和科内会诊意见的传输和管理功能。

7.2系统自动提示已发出免疫组化但尚未执行的病例列表。

7.3可查看具体的申请信息并进行确认，确认信息会反馈给发出申请的医生。

7.4可从申请信息中提取病例信息、项目名称等内容，自动生成免疫组化切片条码标签，并打印出来。

7.5能够进行实验过程记录与管理；免疫组化染色完成后，通过扫描进行系统确认。

7.6免疫组化工作量日报表、月报表和年报表。

8.质量控制工作站

8.1切片签收表格工具功能，迟发报告的表格，提供技术工作量统计，对切片质量统计与评价（优片率）。

8.2打印登记本功能以取代手工登记。

8.3能自动生成切片条码标签并进行打印，系统支持自定义报表。

9.诊断工作站

9.1有完善的用户权限管理功能，能在充分考虑报告信息安全性的基础上对诊断报告环节进行科学规划。

9.2报告格式有病理组织学、细胞学、免疫组化、特殊染色、普通细胞学、妇科液基细胞学、非妇科细胞学、尸检等多种预设和报告格式，并能自定义调整。

9.3系统根据登陆用户身份，自动提示“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的未写报告”、“我的收藏夹”、“科内会诊”、“需随访病例”等列表。

9.4选择病例并打开后，系统自动提示该病例的内部医嘱状态、报告状态、打印状态、收藏状态，以及同名病人的其他检查。

9.5采集图像、输入光镜所见、诊断意见、生成报告、打印或向临床发送报告单。

9.6上级医生可以对病理诊断提出修改意见，并单独保存下来，供原报告医生查看。

9.7在用户权限范围内可对报告进行审核和取消审核管理，审核后的病例无法被修改和删除。

9.8输入诊断报告（文字）；查阅以往病人结果（包括图片）、会诊读片。

9.9可发出内部医嘱要求，包括重切、深切、补取、免疫组化等。

9.10	可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。

9.11	可对免疫组化结果进行染色评价。

9.12	可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例。

9.13	可查看内部医嘱相应的执行情况（医嘱状态）和结果。

9.14	可对免疫组化结果进行染色评价。

9.15	可发出科内会诊申请，系统会自动加入“科内会诊列表并进行提示，其他医生登录系统后可以快速定位这些会诊病例。

9.16	具有组织病理学报告的标准模板。

9.17	在诊断窗口中打开某一个病例,系统自动提示该病人历次来做过的检查信息,并提供文字及图像同屏对比。

9.18	具有免疫组化医嘱和科内会诊意见的传输和管理功能。

9.19	提供规范、方便实用的报告常用词管理，能够在写报告时随时增减常用词，并能区分公有和个人两种类型。

10.主任工作站

10.1主任能在充分考虑报告信息安全性的基础上对诊断报告环节进行科学规划。

10.2对科室的每一位工作人员进行权限分配。

10.3对不同级别的医生所诊断的结果进行阅片，产生最终报告。

11.科室管理工作站

11.1具有申请单、蜡块、玻片的归档管理功能。

11.2可查询各种病理档案资料管理状态，细胞病理阳性片检索报表、诊断内容与诊断医生。

11.3有病理资料室借还片管理功能（包括借片回执、会诊意见登记等功能），设定好新的用户和用户的权限。

11.4可以新建、删除、修改用户资料和权限，用户登陆后，用户自动显示在系统上面。

二、功能要求

1.对在运行的病理系统(现为深圳安科公司的病理系统)进行整体升级，范围包括目前正在使用的所有病理工作站（老院区3个，新院区12个，共15个工作站），升级过程不得影响使用科室的正常工作；新增工作站软件，按2.2万元/套计算。

2. 定制开发医院信息平台(现厂商为：江苏曼荼罗软件股份有限公司)与病理系统的接口，满足智慧医院评级对病理系统的要求；平台接口费用6万元，由中标公司承担。

3.升级病理系统，满足使用科室提出的优化改进需求；

4.对病理系统配置内容进行相关调整或者升级，以满足电子病历评级的要求。

三、配置要求

病理系统升级使用现有设备。

- 第三部分  商务要求

- 一、交货时间、地点

交货时间：2020年9月30日之前。

交货地点：采购人指定地点。

- 二、付款方式

项目款项分二次付清，采购人验收合格后支付 95%货款，质保期满后无息支付5%尾款。

- 三、质量保证及售后服务

（一）自验收合格之日起，提供3年的免费质保。

- （二）售后服务

在质保期内，投标人应当为采购人提供技术援助电话，及时解决问题；电话咨询不能解决的，中标人应在接到采购人要求对所购设备进行维修的通知后3小时内派合格的维修工程师到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。

四、安装调试、培训及验收

（一）成交供应商将设备免费送到采购人指定地点，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

（二）设备使用与维保培训：在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与维保操作免费专业培训，使其能正常操作。

（三）成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字式交付用户使用。验收合格条件如下：

1．设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2．货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3． 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4．在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 第四部分   供应商须知

一、响应文件构成

（一）技术要求对照表（附件二）

（二）商务要求对照表（附件三）

（三）相关资质证明

1.提供投标人有效工商营业执照,符合本次采购经营范围。

2.若投标人非投标产品制造商，须提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。

3.若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

4.投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

5.提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件。

（四）质保及售后服务承诺书（附件六）

（五）诚信声明（附件七）

（六）项目报价表（附件八）

以上所有资料须加盖投标供应商公章，装订成册，封面见附件一，其他资料（除项目报价表外）按以上顺序装订。

二、响应报价

（一）响应供应商必须一次报出不得更改的价格。

（二）本次报价须为人民币报价，含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

三、响应文件递交

（一）响应文件一式二份，分为正本和副本，副本可为正本的复印件，须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（二）响应文件封面须标注“正本”或“副本”字样。响应文件必须装袋密封，密封处加盖单位公章，否则视为无效响应文件。

（三）项目报价表须单独密封，密封处加盖单位公章后一并装入响应文件袋中。

四、评审

（一）本项目询价小组采用在满足资质、技术要求和商务要求的情况下以最低价中标的原则确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，响应供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.响应供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

4.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

5. 投标人串通投标的；

6.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

7.合同包为单一货物，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，委托两个及以上响应供应商参加该合同包询价的，上述响应供应商均为无效响应；

8.同一合同包的货物，制造商参与询价，再委托代理商参与底价的。

9.法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

五、确定成交供应商

采购人根据询价小组评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内发出成交通知书并在“重庆市政府采购网” 上发布成交结果。

六、质疑与投诉

（一）响应供应商认为采购方工作人员、询价小组成员及其他相关人员，在本次采购活动中与其他响应供应商有利害关系的，可以申请回避。

（二）响应供应商对本次采购活动相关事项有疑问的，可以向采购方提出询问，采购方应当及时作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

（三）响应供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知道其权利受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。质疑书内容应当有明确的请求和必要的证明材料。采购方应当在收到书面质疑后7个工作日内答复，并以书面形式通知质疑响应供应商和其他响应供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

（四）质疑响应供应商对采购方的答复不满意或者采购方未在规定的时间作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。投诉电话：023-40400231。

七、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（二）询价文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

八、其他事项

（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）参加本次询价的投标供应商视为全部知晓和响应询价文件要求；

（三）采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用；

（四）如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

第五部分   附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：诚信声明

附件八：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

投

标

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 技数参数 |  |  |  |
| 功能要求 |  |  |  |
| 配置要求 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“第二部分 采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 质 保 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“第三部分 商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

诚信声明

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

项目报价表

询价项目名称：

| 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |

投标人：                      法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：项目报价表需单独密封，该报价含设计、现场踏勘、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束