询 比 文 件

项目名称：药剂楼电梯维修服务

项目编号：长医采〔2023〕22113号

重庆市长寿区人民医院

二〇二三年十一月

我院就以下项目进行网上询比采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 资金来源 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 药剂楼电梯维修服务 | 2.6168 | 自筹资金 | 1 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特定资格条件

投标人须具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目:电梯制造<含安装、修理、改造>或电梯安装<含修理>，许可子项目:曳引驱动乘客电梯<含消防员电梯>;许可参数:额定速度大于2.5m/s）。（提供资质证书复印件，并加盖投标人公章）

三、采购项目明细及技术服务要求

（一）维修设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 产品编号 | 制造日期 | 制造单位名称 | 核定 载重量 | 层站门数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引驱动 乘客电梯 | BT21/16-19 | 2012.03 | 通力电梯有限公司 | 1600KG | 8层8站8门 |
| 2 | 曳引驱动 乘客电梯 | BT21/16-19 | 2012.03 | 通力电梯有限公司 | 1600KG | 8层8站8门 |

（二）维修更换部件明细

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补偿链 | 全塑（φ38mm）2条 | 米 | 70 |
| 2 | 钢丝绳 | 10mm（钢芯） 8条×75米×2组 | 米 | 1200 |

（三）技术服务要求

1.成交供应商须自备维修工具对药剂楼2台电梯的补偿链及钢丝绳进行更换维修，且满足使用要求。

2.更换的备件尽量属于原厂、原装全新备件，确实无原厂原装的备件可与采购人商议后更换为其他备件（质量应与原厂保持一致，价格应与原厂备件基本相符），必须符合生产工艺方面的要求；更换及加工的没有任何材料和使用上的缺陷。

3.如果本次所投产品的备件更换后，质保期内出现同一问题将免费更换同一型号备件并回收旧配件，不再收取任何费用。

4.供应商拟投入项目维修人员必须持有《特种设备作业人员证》。（提供相关证书复印件以及维保人员在本单位2023年4月1日以来缴纳社保证明材料，加盖投标人公章后有效。）

5. 质量及安全责任

5.1在更换维修过程中造成电梯其它的备件损坏，由成交供应商承担全部责任及经济损失。

5.2因更换维修备件质量或维修工艺不达标，所造成的电梯电梯故障，由成交供应商承担全部法律责任及赔偿经济损失。

5.3在更换维修过程中，成交供应商应采取有效的安全措施，若造成电梯安全事故和其他人员的人身安全，由成交供应商承担全部责任。

6.现场踏勘

响应供应商应在获取询比文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便对项目情况的掌握，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。现场踏勘联系人及联系方式：陈老师，18983286803。

- 四、商务要求

- （一）服务期限、地点

1.服务期限：自合同签订之日起5个日历日内。

2.服务地点：长寿区人民医院北观院区药剂楼。

- （二）付款方式

采购人自项目验收合格后并凭成交供应商出具正式发票后的30个日历日之内支付合同总金额的90%；质保期满7个工作日内无息支付合同总金额的10%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询比文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）安装调试及验收

1.成交供应商将维修更换备件免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.供应商应保证更换备件到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至维修维保设备及系统技术各项指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字式交付用户使用。验收合格条件如下：

3.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

3.2货物品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.4在规定时间内完成并验收，并经采购人确认。

4.成交供应商所维修的电梯须各项功能保持正常运行，才最终验收合格。

（五）质量保证

1.自项目验收合格之日起，成交供应商须提供对所换材料不低于1年的免费质保。

2.所投产品质量须符合国家相关行业的产品质量标准及要求。

（六）现场响应

成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。采购人遇到使用问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决问题，确保产品保持正常功能。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照复议件。

3.2提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》资质复印件。

3.3若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.4投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.5其他证明材料。

4.基本资格条件承诺函（附件六）。

5.中标承诺书（附件七）。

6.项目报价表（附件八）。

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章鲜章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•服务超市（https://chinazhyc.zbj.com/buyerHall）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格，须根据采购项目明细表编制。

2.本次报价须为人民币，报价包含产品、人工、维保服务、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询比小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询比的供应商，对项目询比文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：中标承诺书

附件八：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术服务要求”中“技术服务要求”的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试及验收 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件七

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

项目报价表

询价项目名称：

| 货物/服务名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 数量及单位（米） | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿链 | 全塑（φ38mm）2条 |  |  | 70 |  |  |
| 钢丝绳 | 10mm（钢芯） 8条×75米×2组 |  |  | 1200 |  |  |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价含产品、人工、维修服务、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束