询 价 通 知 书

项目名称：医疗废物精细化管理系统采购

项目编号：长医采〔2023〕21107号

重庆市长寿区人民医院

二〇二三年十一月

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 最高限价（万元） | 中标人数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物精细化管理系统采购 | 1 | 套 | 6.78 | 1 | 该项目投标产品须为中国大陆境内生产 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

无。

- 采购项目明细及技术要求

- 采购项目明细

| - 序号 | - 名称 | - 分类 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 硬 - 件 - 系 - 统 | 称重集成系统 | - 套 | - 1 |
| - 2 |  | - 传感集成系统 | - 套 | - 1 |
| - 3 |  | - 打码集成系统 | - 套 | - 2 |
| - 4 |  | - 显示集成系统 | - 套 | - 2 |
| - 5 | - 软件服务 |  | - 套 | - 1 |
| - 6 | - 技术 - 服务 | - 安装调试及培训 | - 项 | - 1 |
| - 7 |  | - 质保服务 | - 项 | - 1 |
| - 8 | - 其他 | - 耗材--热敏纸 | - 卷 | - 2 |

（二）技术参数要求

1.硬件系统要求

1.1能定制打印出符合危废通要求的二维码标签，并能与重庆市固体废物管理信息系统对接。使用账户登录系统后，直接从系统下载本企业的危废编码、名称等信息，称重后自动从系统获取标签打印信息，通过热敏打印机打码。在终端触屏操作确认后可上传至云端系统。

1.2称的量程：0-300（KG）,精度0.1KG。

1.3秤台材质：不锈钢。

1.4传感器材质：不锈钢（国优）。

1.5打印机：支持100mmX100mm热敏。

1.6支持wifi、物联卡无线通信联网。

1.7提供1个RJ45有线网口。

2.软件服务要求：安装部署嵌入式软件系统，现场完成系统参数配置等服务。

3.供应商须提包含系统硬件安装调试、培训等技术服务。

4.供应商须提供具备防水、防撕破、防腐蚀功能的黄色热敏纸。

5.其他要求：

5.1供应商须提供承诺函，承诺提供的设备能够实现无缝对接“重庆市固体废物管理信息系统”，该无缝对接是指通过智能设备自动上传称重数据并自动获取和打印二维码标签，不接受使用手工编码方式上传称重数据并打印二维码标签，并能自动入库。（格式见附件九）

5.2供应商须明确承诺其在成交后7个工作日内完成与“重庆市固体废物管理信息系统”对接，到采购人指定地点现场演示，若未实现，则为虚假应标，取消投标人中标资格。（格式见附件九）

（三）现场踏勘

响应供应商应在获取询比文件后对本项目现场及周边环境自行踏勘，以便对项目情况的掌握，无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。现场踏勘联系人及联系方式：陈老师，18983286803。

四、商务要求

- （一）交货时间、地点

1.交货时间：自合同签订之日起7个工作日内。

2.交货地点：长寿区人民医院北观院区及北城院区。

- （二）付款方式

项目款项分二次付清，项目验收合格后采购人凭供应商出具的正规发票支付合同金额95%，质保期满后无息支付剩余5%。对不符合采购人要求或验收不合格的不予结算，且产生的损失由供应商自行承担。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）安装调试、培训及验收

1.成交供应商将产品免费送到采购人指定地点，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.制作安装完成后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点，检查外观，规格，在确认实现无缝对接“重庆市固体废物管理信息系统”并打印符合要求的标签后，作出验收记录，双方签字确认。

3.成交供应商派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行产品使用操作免费专业培训，使其能正常操作。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至产品技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与投标文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其中标资格。

4.2产品技术参数以及商品品牌、生产厂家等与投标文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3产品技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.5在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

（五）质量保证及售后服务

1.质量保证

1.1自验收合格之日起，提供所投全部产品不低于1年的免费质保。

1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- 2.售后服务

- 2.1质保期内服务要求

- 2.1.1电话咨询

成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

- 2.1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行升级服务。

- 2.2质保期满服务要求

- 质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。常用的、容易损坏的维修配件的价格清单须在响应文件中列出。（附件十）

- （六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照复印件。

3.2若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4其他证明材料（如果有）

4.质保及售后服务承诺书（附件六）

5.基本资格条件承诺函（附件七）

6.中标承诺书（附件八）

7.承诺函（附件九）

8.易损配件维修价格表（附件十）

9.项目报价表（附件十一）

以上所有资料须加盖投标供应商公章鲜章，装订成册，其他资料（与项目有关的）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

3. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格，且须报出明细分项报价。

2.本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。价格相同且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其中标资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：质保及售后服务承诺

附件七：基本资格条件承诺函

附件八：中标承诺书

附件九：承诺函

附件十：易损配件维修价格表

附件十一：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 安装调试、培训及验收 |  |  |  |
| 质 量 保 证 |  |  |  |
| 售 后 服 务 |  |  |  |
| 知识产权 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人名称）是___________

（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

质保及售后服务承诺

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）

附件七

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件八

中标承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果中标后放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其中标资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

承诺函

一、我司承诺提供的设备能够实现无缝对接“重庆市固体废物管理信息系统”，该无缝对接是指通过智能设备自动上传称重数据并自动获取和打印二维码标签，不接受使用手工编码方式上传称重数据并打印二维码标签，并能自动入库。

二、我司承诺在中标后7个工作日内完成与“重庆市固体废物管理信息系统”对接，到采购人指定地点现场演示，若未实现，则为虚假应标，取消投标人中标资格。

承诺人（盖章）：

2023年  月  日

附件十

重庆市长寿区人民医院购置医学装备

易损配件维修价格表

设备名称：                                  单位：元

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格 | 折价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修人工费 |  | 次 | 200 | 180 | 本栏可修改 |
| 维修零配件 | HW | 个 | 500 | 450 | 本栏可修改 |
| ...... |  |  |  |  |  |

附件十一

项目报价表

询价项目名称：

| - 序号 | - 名称 | - 分类 | - 品牌/型号 | - 单位 | - 数量 | - 单价报价（元） | - 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 硬 - 件 - 系 - 统 | 称重集成系统 |  | - 套 | - 1 |  |  |
| - 2 |  | - 传感集成系统 |  | - 套 | - 1 |  |  |
| - 3 |  | - 打码集成系统 |  | - 套 | - 2 |  |  |
| - 4 |  | - 显示集成系统 |  | - 套 | - 2 |  |  |
| - 5 | - 软件服务 |  |  | - 套 | - 1 |  |  |
| - 6 | - 技术 - 服务 | - 安装调试及培训 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 7 |  | - 质保服务 |  | - 项 | - 1 |  |  |
| - 8 | - 其他 | - 耗材--热敏纸 |  | - 卷 | - 2 |  |  |
| - 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束