
询 价 通 知 书
项目名称：医用清洗耗品采购（四次）
  项目编号：长医采〔2024〕21301号      
                重庆市长寿区人民医院

二〇二四年十月十四日

我院就以下项目进行询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	中标人数量
	备注

	1
	医用清洗耗品采购（四次）
	1
	批
	1
	


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
无。
采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细

	序号
	品名
	最高配比
	年预计使用量（L）
	每升水消耗耗材原液成本限价（元）
	成交供应商数量
	备注

	1
	超浓缩多酶清洗剂
	1:1000
	75
	0.516
	1
	所投产品须为同一品牌，否则视为无效响应。

	2
	多酶清洗剂
	1:500
	580
	0.376
	
	

	3
	医用润滑油
	1:250
	60
	0.952
	
	

	4
	医疗器械除锈剂
	1:125
	38
	2.328
	
	


注意：

若按照最高配比折算的“每升水消耗耗材原液成本报价”（见附件十）超过“每升水消耗耗材原液成本限价（元）”的，作为无效响应处理。

本项目所列货物不属于一次性完成供货，实际供货量应按每次采购人下达的供货清单为准。采购人不保证以上货物的供货量，供应商应理解并承担其可能带来的风险。
（二）超浓缩多酶清洗剂技术要求
1.用途：广泛用于去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍。可以去除血、蛋白质、粘液和脂类等顽渍，适用于精密手术器械、软式内镜、硬式内镜、呼吸管道及其它医疗用品的清洗。适用于机洗和手洗。
2.清洗配方及功效：含酶配方、表面活性及螯合剂，可迅速分解蛋白质、脂肪、碳水化合物等有机污垢。

3.低泡：超浓缩多酶清洗剂为无泡或低泡型，易于漂洗干净。

4.无残留：器械清洗后应光亮、清洁无残留白斑，清洗机内壁无残留白斑。

5.清洗配比：超浓缩型，稀释比例可达1:200--1:1000。

6.材质兼容性：需与各种手术器械的材质，如金属类、软金属、内镜材质、铝、阳极氧化铝及塑料类材料的兼容性等。

7.高效清洗系统及效果对比：本品活性随水温增加而升高，但不能超高55度，清洗效果更彻底。

8.生物降解：对环境和人员无害。

9.抑菌作用。

10.pH值及密度：中性pH值。

11.具有CE认证、ISO 认证或CFG文件中至少1种证明文件。（提供证明文件）

（三）多酶清洗剂技术要求

1.用途：广泛用于去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍。可以去除血、蛋白质、粘液和脂类等顽渍，适用于常规手术器械、软式内镜、硬式内镜、呼吸管道及其它医疗用品的清洗。适用于机洗和手洗。
2.低泡：多酶清洗剂为无泡或低泡型，易于漂洗干净。

3.清洗配比：稀释比例1:200--1:500。性价比高。

4.清洗配方及功效：包含蛋白酶、脂肪酶、甘露聚糖酶、纤维素酶、淀粉酶和果胶酶6种不同类型的酶和独特配方，可以快速覆盖复杂器械的外表面，并对蛋白质，脂肪，各种碳水化合物污物进行有效分解。

5.防腐抑菌有效性：配好的溶液防腐抑菌可达到28天。保证产品在有效期内的品质。
6.敞口稳定性：在室温下打开容器并进行保存，多酶清洗剂至少可以在十二周内满足预设的性能要求。保证产品的稳定性。

7.材质兼容性：多酶清洗剂以处理包括手术器械和内窥镜在内的医疗器械为主，这些器械主要材质包括金属及塑料，多酶清洗剂需对金融和塑料材质兼容。
8.生物降解：其降解物不会造成环境污染。

9.提供具有CMA认证的参照T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》评价以最高稀释比例1:500的清洗效果监测检测报告复印件，并加盖供应商公章。

10.提供具有CMA认证的参照T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》评价产品实际无毒、无刺激、无变态反应，对人体无毒害的检测报告复印件，并加盖供应商公章。

11.所投产品多酶清洗剂或超浓缩多酶清洗剂自2021年1月1日以来在三级医疗机构的用户数至少达到2家。（提供合同及供货发票复印件，并加盖供应商公章）
（四）医用润滑油技术要求

1.用途：用于手术器械清洗后、灭菌使用前使用，润滑和保护需要上油的手术器械，增加手术器械的使用循环，适用于清洗机润滑或手工润滑。

2.润滑保养：可有效渗透至器械关节，并在器械表面形成保护膜，防止生锈。

3.清洗配比：稀释比例1:100~1:250。

4.不含硅：产品不含硅，不阻碍蒸汽和EO穿透。在器械进行环氧乙烷或蒸汽灭菌时，器械润滑油不可造成不良影响。

5.水溶性：常规密度≤1，水溶性强，不影响灭菌因子的穿透。

6.保护剂：内含保护剂，保证已经处理的器械不易滋生微生物。

7.抑菌防腐有效性：配好的溶液抑菌防腐可达到28天。保证产品在有效期内的品质。
8.pH值：中性pH值，可适用于不锈钢、铝制器械和塑料橡胶材质。

9.生物降解：其降解物不会造成环境污染。
10.具有CE认证、ISO 认证、CFG文件中至少1种证明文件。（提供证明文件）

（五）医疗器械除锈剂技术要求
1.用途：适用于超声波清洗及手工清洗硬铬钢器械或铬镍钢器械的锈斑及污垢等无机残留物。

2.去除无机残留物：酸性配方，高效去除器械的锈斑及污垢等无机残留物。

3.成分：主要成分为磷酸、表面活性剂、螯合剂及其他必需原料。
4.清洗配比：根据器械锈蚀情况，机洗除锈使用比例为1:10~1:125。  

5.符合标准：产品应符合WS310.1-2016医用清洗剂的相关要求。

6.质量认证：制造商符合ISO9001标准要求。（提供有效证明文件）

（五）须提供具有明确配置比例的所投产品使用说明书，并加盖供应商公章。

（六）拟成交供应商须在成交通知发出后签订合同前提供所投产品供采购人试用，试用不满意取消供应商成交资格，顺延至下一顺位的成交换选人；若下一顺位成交候选人所投产品由采购人试用仍不满意，则终止采购；采购人试用满意后方可签订合同。供应商须理解并承担所投产品由采购人组织试用所带来的风险。
     四、商务要求
（一）供货期限、地点
1.供货期限：自合同签订之日起按照成交单价供货2年。

2.交货地点：重庆市长寿区人民医院。

3.供货方式：在接到采购人供货通知后按要求分批次供货。
（二）付款方式
在成交供应商自合同签订之日起按要求完成供货后，采购人于每个季度完的次月根据实际供货品目数量和成交单价结算上一个季度的货款；以此类推，付完为止。

（三）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。其他未尽事宜，由双方在合同中约定。

2.采购人组织拟成交供应商所投全部产品的试用；试用满意作为合同签订的前提条件。
（四）送货及验收
1.成交供应商应按要求将材料完好无损的免费送到采购人指定地点，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，交付采购人验收。
2.验收合格条件如下：

2.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

2.2材料品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
（五）质量保证及售后服务
1.质量保证：供应商应保证每次供应的清消材料在产品有效期内且为全新材料。
2.售后服务
在接到采购人供货通知后，成交供应商应在72小时内完成配送且送至采购人指定地点，保障采购人使用需求。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺函，见附件八）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面（附件一）

2.技术要求对照表（附件二）
3.商务要求对照表（附件三）
4.相关资质证明
3.1提供投标人有效工商营业执照复印件。
3.2若投标人非投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书。
3.3若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。
3.4投标人法定代表人身份证明书（附件五）。
3.5其他证明材料（如果有）。

4.质保及售后服务承诺书（附件六）
5.基本资格条件承诺函（附件七）

6.公开发行的介绍所投产品的彩页资料（作为所投产品技术参数的重要组成部分）。

7.诚信承诺书（附件八）
8.成交承诺书（附件九）

9.项目报价表（附件十）
以上所有资料须加盖投标供应商公章鲜章，装订成册，其他资料（与项目有关的）按以上顺序装订，封面见附件一。
（二）响应文件要求
1.供应商所投响应文件须为一式二份，正本一份，副本一份。副本应为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件须装袋密封，密封处须加盖单位公章。

3.响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、报价要求
1.投标人必须一次报出不得更改的价格，报价须根据采购项目明细进行编制且须报出达到各最高配比要求的“每升水消耗耗材原液成本（元）”数据。同一种产品存在多个报价的，作无效响应处理。
2.项目报价表（附件十）中“每升水消耗耗材原液成本报价（元）”数据列不能超过“每升水消耗耗材原液成本限价（元）”数据列，否则视为无效投标，作无效响应处理。
3.本次报价须为人民币报价，包含货物生产费、制作费、检验检测、认证费、销售费、运输费、人工费、各种应缴的税费等货到采购人的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4.项目报价表须单独密封，密封处加盖投标人公章后放在响应文件袋中。

5. 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

6.项目报价表（附件十）中“每升水消耗耗材原液成本报价（元）”“耗材原液单价报价”、“小计”和“合计”四列出现计算错误问题，经修正并由投标人法定代表人或其授权代表签字后继续评审；若经修正后，投标人法定代表人或其授权代表拒绝签字的，作无效响应处理。
七、询价文件获取及投标时间及地点安排
（一）询价文件获取：供应商应在2024年10月14日8:00至2024年14月17日18:00通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）下载该项目询价文件。
（二）投标时间安排

1.响应资料（纸质）递交

开始时间：2024年10月18日8时40分。

截止时间：2024年10月18日9时00 分。
2.响应资料递交地点：重庆市长寿区人民医院北城分院科研教学楼404室。

注意：

1.响应文件必须在规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。
2.供应商须在规定时间内现场递交响应文件，若未按规定时间送达视为无效响应和无效报价，作无效响应处理。

八、成交原则
（一）本项目评审采用最低价评审法。在符合采购项目要求的前提下，达到“三、采购项目明细及技术要求（一）采购项目明细”中各产品的配置比例要求并按照权重比计算每升水消耗耗材原液成本之和最低的原则确定成交供应商。

若每升水消耗耗材原液成本之和出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术服务条款的优劣顺序排列确定成交供应商。若每升水消耗耗材原液成本之和出现两个及以上相同最低报价且无法进行优劣顺序排列由询价小组随机抽取。

（二）询价小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.对项目报价表（附件十）设定格式进行更改的；
2.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

3.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

4.未按规定对响应文件进行装袋密封或密封处加盖单位公章的；

5.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

6. 投标人串通投标的；

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

8.若所投产品说明书的配置比例与其在项目报价表的配置比例不一致的；
7.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

九、确定成交供应商

采购人根据评审结果确定成交供应商，在确定成交供应商后二个工作日内在医院官网（http://www.cqcsyy.cn/）和北城院区内公示栏上公布成交结果。

十、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出。
十一、其他事项
1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或服务技术要求与投标文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十二、附件/响应文件格式
附件一：封面
附件二:  技术要求对照表
附件三：商务要求对照表
附件四：法定代表人授权委托书
附件五：法定代表人身份证明书
附件六：质保及售后服务承诺
附件七：基本资格条件承诺函
附件八：诚信承诺书
附件九：成交承诺书
附件十：项目报价表
附件一
致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

附件二
技术要求对照表
（投标人公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“采购项目技术要求”中的全部内容；此表可增减。
附件三
商务要求对照表
（投标人公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	供货期限及交货地点、供货方式
	
	
	

	
	
	
	

	付 款
方 式
	
	
	

	合 同

签 订
	
	
	

	送货及验收
	
	
	

	
	
	
	

	质 量
保 证及售后服务
	
	
	

	
	
	
	

	售 后
服 务
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
附件四
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（投标人法定代表人名称）是___________                                                 
（投标人名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              投标人法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（投标人公章）
年   月   日
附件五
法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （投标人公章）
                                    年   月   日   
附件六
                  质保及售后服务承诺
（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
附件七
基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件八
诚信承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件九

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件十
项目报价表

项目名称：
	耗材名称
	品牌
	配置比例
	规格型号（L/桶）
	每升水消耗耗材原液成本限价（元）
	每升水消耗耗材原液成本报价（元）
	耗材原液单价报价（元/L）
	权重值
	小计（公式：权重值×每升水消耗耗材原液成本报价（元）

	超浓缩多酶清洗剂
	
	
	
	0.516
	
	
	10
	

	多酶清洗剂
	
	
	
	0.376
	
	
	77
	

	医用润滑油
	
	
	
	0.952
	
	
	8
	

	医疗器械除锈剂
	
	
	
	2.328
	
	
	5
	

	合计
	


 投标人：                                                法人或法人授权代表：
  （投标人公章）                                                （签名）
                                    年    月    日
说明：该报价包含货物生产费、制作费、检验检测、认证费、销售费、运输费、人工费、各种应缴的税费等货到采购人的一切费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。结束
- 8 -

