北观院区污水处理站维修需求调研

各潜在商家：

我院现征集北观院区污水处理站维修的价格调研资料，请各潜在供应商在规定时间内递交。

一、现状及要求

（一）现状：北观院区污水处理站污水处理系统已运行多年，设施设备老化或损坏，现需对部分进行处理。

（二）施工内容及解决措施

1、对已板结的化粪池及其他淤积物进行彻底清掏、清理、转运、处置；

2、更换一台回转式鼓风机；修复原有加药设备，新增一台活性氧加药设备，满足环保一用一备要求；

3、更换一套自动化电控系统；更换数采仪一台；

4、拆除现有坍塌的斜管，重新安装斜管填料及支架；

5、更换曝气装置管道及配件，更换部分微孔曝气器装置；

6、更换调节池内两台潜污泵以及液位浮球开关；

7、对接触氧化池内投加专属微生物菌种以及培养物；

8、新建标准排放渠，安装超声波明渠流量计。

（三）工程量清单（包括但不限于下表，需实际踏勘）

| 序号 | 类别 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设 施 设 备 工工程部分 | 回转式鼓风机 | 4.0kw | 1台 |
| 2 |  | 自动控制装置 | 德力西 | 1套 |
| 3 |  | 原斜管拆除处置 |  | 1项 |
| 4 |  | 新增斜管填料 | c80mm、PP | 15m³ |
| 5 |  | 填料支架 | 含环氧防腐 | 1项 |
| 6 |  | 污泥回流泵 | 1.5kw | 1台 |
| 7 |  | 微孔曝气器 | ABS、c219mm | 30套 |
| 8 |  | 弹性填料 | c150mm*H2000 | 50m³ |
| 9 |  | 双层钢支架 | 含环氧防腐 | 1项 |
| 10 |  | 潜污泵 | 2.2kw/380V | 2台 |
| 11 |  | 液位控制器 | 220V/5m | 2套 |

| 12 |  | 专属微生物菌、营养 剂 |  | 1项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 轴流风机 | 1.5kw | 1台 |
| 14 |  | 数采仪 |  | 1台 |
| 15 |  | 活性氧加药设备 | Q=200L,25L/h | 1套 |
| 16 |  | 超声波明渠流量计 | 九波WL-1A2 | 1套 |
| 15 |  | 收集管道及管阀件 | DN15-DN100/UP VC | 1批 |
| 16 |  | 辅助材料 | 含焊条、切割片 等 | 1批 |
| 17 | 土建 部分 | 板结化粪池及其他所有池体清掏、清运、处置 | >300m³ | 1项 |
| 18 |  | 排放槽改造 | 地下修建排放 槽，安装流量计 | 1项 |
| 19 | 其他 | 清洁、搬运等 |  | 1项 |

二、资料要求（盖公司鲜章）

1.提供明细报价表（明细报价表须根据工程量清单进行编制）。

2.报价表须注明报价人和报价人联系方式。

若以电子件送达，须将以上报名资料扫描形成一个PDF文档发送至指定邮箱。

三、递交方式及要求

1.现场或邮寄（非到付方式）或电子邮件均可。

2.现场或邮寄地址：重庆市长寿区站北路888号科研办公楼512室（重庆市长寿区人民医院北城院区）

3.联系方式：023-40403578或现场踏勘：陈老师18983286803

4.电子邮箱：278809648@qq.com

5.递交截止时间：2024年2月25日12:00之前

重庆市长寿区人民医院

2024年2月18日