询 比 文 件

项目名称：高清视频监控系统维保服务

项目编号：长医采〔2024〕22108号

重庆市长寿区人民医院

二〇二四年七月

我院就以下项目进行网上询比采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 项目名称 | 采购预算（万元） | 服务期限 | 资金来源 | 成交供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高清视频监控系统维保服务 | 10 | 一年 | 自筹资金 | 1 |  |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （二）特定资格条件

无。

三、采购项目技术服务要求

（一）维保项目明细

| 序号 | 维保服务内容 | 维保设备生产厂家 | 监控系统数 | 设备所在区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ①监控设备、设备平台服务器、平台软件、核心部位及汇聚交换机、录像机、硬盘、解码器、储存服务器、UPS供电、网络、摄像头、对接传输公安系统（本地标准执行）机房设施等视频监控系统设施设备。 - ②移动、调整机位和位置;增、减前端、终端设备等服务。 | 浙江大华技术服务有限公司 | 1350路 | 北城院区 |
| 2 |  |  | 415路 | 北观院区 |

（二）维护保养要求

1.服务范围:北城院区及北观院区所有视频监控系统设施设备进行维修保养服务。

2.维护服务标准

2.1设备、终端及机房设施操作灵敏，外观清洁，运行良好，资料保存技术参数符合相关部门要求，图像回放流畅、清晰，摄像机镜头无遮挡、发雾现象，金属件无锈蚀等。

2.2视频监控系统的视频资料保存和调取时间≥90天。

2.3系统定期进行日常维护并按照实际维护内容按月提交盖有成交供应商公章的书面报告。

2.4故障响应时间不超过30分钟，一般故障(一至三个故障)维修时间不得超过24小时，复杂故障(四个故障以上)维修时间不得超过48小时、特殊故障情况双方协商解决。

2.5每次巡检和维护情况如实记录、并由采购人现场工作人员签字确认以便存档。

2.6免费完成对采购人现有全部监控系统的维修维护服务。

2.7若采购人需要新增监控设备，供应商须按《高清视频系统配件价目表》（附件十）进行报价，由采购人审核通过后，成交供应商进行购买施工，费用由采购人报销；若超出《高清视频系统配件价目表》（附件十）品目范围，以市场询价结果为准。

2.8成交供应商应定期接受采购人考核。采购人按照《重庆市长寿区人民医院高清视频维保工作服务质量考核办法》定期对成交供应商进行考核，并根据考核结果支付服务费。

- 3.考核要求及标准

- 3.1考核周期：每季度一次。

- 3.2考核标准：采取百分制，按照《重庆市长寿区人民医院高清视频系统维保服务质量考核表》（见附件十一）进行考核，未按要求执行到位的，逐项扣分。

- 3.3考核结果

3.3.1若季度考核评分≥80分，全额支付该季度的维保费用；若70分≤季度考核评分<80分，以80分为基准每低1分扣除该季度服务费用的1.5%;若季度考核评分<70分，以70分为基准每低1分，扣除该季度服务费用2%。

3.3.2如连续二个季度考核低于70分，终止并解除其服务合同。

3.3.3若成交供应商在该考核季度表现优异，经分管领导同意，可以适当加分。

- 4.其他要求:

- 4.1维护所用的主要工具、维护器具及有关设备由成交供应商自备。在维保期内，若因成交供应商的维保工作造成的安全责任事故，概由其负责；若造成采购人物品损坏的照价赔偿。

- 4.2成交供应商应严格遵守采购人的技术、安全、保密、保卫等工作制度，尊重采购人现场工作人员的意见，保证维护过程中采购人设施、设备完整性。供应商须承诺拟投入项目的现场服务人员具有有效的高压或低压类电工证资质，并在现场服务时向采购人职能管理科室提供相关人员的有效电工证和工作证。（提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟）

- 四、商务要求

- （一）服务期限、地点及验收

1.服务期限：自合同签订之日起12个月。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院北观院区和北城院区。

- （二）付款方式

项目款项按季度支付，采购人自合同签订之日起于成交供应商完成维保工作每满3个月后的次月根据考核结果和成交供应商出具的正式发票支付上一季度的维保费用；以此类推，付完为止。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询比文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺函，见附件七）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术服务要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供投标人有效工商营业执照复印件。

3.2若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3投标人法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4其他证明材料（如果有）。

4.基本资格条件承诺函（附件六）

5.诚信承诺书（附件七）

6.成交承诺书（附件八）

7.项目报价表（附件九）

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•服务超市（https://chinazhyc.zbj.com/buyerHall）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.投标人必须一次报出不得更改的价格。

2.本次报价须为人民币，报价包含人工、维保服务、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金等完成项目要求的所有费用。

3. 无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术服务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术服务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询比小组评审时，投标人或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.投标人不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 投标人串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2.成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询比的供应商，对项目询比文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

4.如投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，采购人将按规定追究投标人法律责任。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二：技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：诚信承诺书

附件八：成交承诺书

附件九：项目报价表

附件十：高清视频系统配件价目表

附件十一：重庆市长寿区人民高清视频维保服务质量考核表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（投标人公章）

| 序号 | 询比文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“采购项目技术服务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人或法定负责人授权委托书

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（投标人法定代表人或法定负责人名称）是___________ （投标人名称）的法定代表人或法定负责人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名 ：              法定代表人或法定负责人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件五

法定代表人或法定负责人身份证明书

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人或法定负责人姓名）在____________               （投标人名称）任____________（职务名称）职务，是（投标人名称___________________的法定代表人或法定负责人。

特此证明。

（附：法定代表人或法定负责人身份证复印件）

（投标人公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件七

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询比文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由不在规定时间内与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

项目报价表

| 序号 | 服务项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 总报价（大写）： 元整；（小写）￥： 元 |  |  |

询比项目名称：

投标人：                     法人或法人授权代表：

（投标人公章）                        （签名）

年    月    日

说明：该报价包含人工、维保服务、采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金等完成项目要求的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

附件十

重庆市长寿区人民医院高清视频系统

配件价目表

| 配件名称 | 规格型号 | 单位 | 原价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机电源 | 24W2A高清专用电源 | 个 | 35 |
| 摄像机支架 | 国产 | 付 | 30 |
| 电池组开关 | 150A | 个 | 130 |
| 电池组开关 | 160A | 个 | 150 |
| 监控挂箱 | 400X500 | 个 | 60 |
| 光纤尾 | 多模万兆OM3L-LC | 个 | 20 |
| 光端盒 | 8口 | 个 | 30 |
| 插线板 | BULL | 个 | 35 |
| 超六类网线 | UTP0.58 | 米 | 2.5 |
| 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 2.5 |
| 光纤 | 单模8芯 | 米 | 3.5 |
| DELL显示器 | 19寸 SE2018AL | 台 | 980 |
| 夜景拼接显示单元 | FSA460FUS-VF | 台 | 4850 |
| 服务器 | RG-S7810C | 台 | 5800 |
| 交换机 | RG-S2910-24GT4XS-UP-H | 台 | 2600 |
| 24口千兆网交换机 | TP24口 | 台 | 950 |
| 16口千兆网交换机 | TP16口 | 台 | 760 |
| 8口千兆网交换机 | TP8口 | 台 | 420 |
| 监控平台 | DH-DSS701652-D | 台 | 18000 |
| 录像机 | DH-NVR816-HDS2 | 台 | 4600 |
| 录像机 | DH-NVR4832-HDS2N | 台 | 4300 |
| 摄像头(半球） | DH-IPS-HDW6212C-AP | 个 | 580 |
| 摄像头(半球） | DH-IPS-HDW1230C-A-V7 | 个 | 580 |
| 摄像头（枪机） | DH-IPC-HFW6212M-P21 | 个 | 610 |
| 摄像头（枪机） | DH-IPC-HFW2233DM-A-IC | 个 | 620 |
| 摄像头（球机） | DH-SD6C9200FA-GN | 个 | 1850 |
| 摄像头（球机） | DH-SD6C82FD-GN | 个 | 2360 |
| 红外高速球录像机 | DH-SD-6C1120S-HN | 个 | 17500 |
| 硬盘（监控专用） | (8T)ST4000VM118 | 个 | 1250 |
| 硬盘（监控专用） | (6T)ST4000VM116 | 个 | 1065 |
| 硬盘（监控专用） | (4T)ST4000VM114 | 个 | 850 |
| 电池分配单元 | 250V-32A | 台 | 420 |
| 机房解码器 | NVD-2.5U | 台 | 22000 |
| UPS主机 | 60KVPS | 台 | 7500 |
| UPS主机 | 40KVPS | 台 | 4800 |
| 蓄电池 | 100AH | 个 | 1350 |
| 蓄电池在线监控系统 | UD-BMRS-D-H-043120 | 套 | 4500 |
| 光收发机 | TL-FC311A-20+TL-FC311A | 个 | 320 |

附件十一

重庆市长寿区人民医院

高清视频系统维保服务质量考核表

年  月  日

| 考核项目 | 考核标准 | 考核评分办法 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统巡检 | - 1.服务范围：视频监控系统，包含主机以及当前已建成的视频监控系统。 - 2.维护项目:视频监控系统所有前端、终端设备、机房设施等;移动、调整机位和位置;增、减前端、终端设备等。 - 3.每周对系统进行维护保养巡检一次，并由维护技术人员填写《重庆市长寿区人民医院视频监控系统巡检登记表》 4.设备、终端及机房设施操作灵敏，外观清洁，运行良好，资料保存技术参数符合相关部门要求，图像回放流畅、清晰，摄像机镜头无遮挡、发雾现象，金属件无锈蚀等。 5.视频监控系统的视频资料保存和调取时间≥90天。 6.系统定期进行日常维护并按照实际维护内容按月提交盖有维保方公章的书面报告1份。 7.故障响应时间不超过30分钟，故障解决不超过48小时。每次处理系统故障完后，需作详细记录，并由甲方现场工作人员签字。 8.能按时按要求完成视频监控系统的新增、拆并、搬迁任务。 | 1.没有认真执行维保巡检工作，或没有及时填写《重庆市长寿区人民医院视频监控系统巡检记录表》，发现一次扣一分。 2系统时间偏差大于30秒，发现一次扣1分。 - 巡检记录有漏填、错填，有一次扣1分。 - 视频监控系统应符合要求，如不符合，发现一次扣1分。 5.资料保存时间如果不能满足，发现一次扣1分，如造成甲方损失的，有一次扣5分。 6.未定期提交每月工作报告，有一次扣2分。 7.故障响应时间超时，有一次扣1分。 故障解决时间超时，有一次扣1分。 8.不执行院方要求按时完成新增、拆并、移机等工作，有一次扣1分。 |  |
| 季度巡检 | 9.每季度至少一次巡检，在月度巡检内容的基础上，还需对监控主机及相关控制设备进行全面的清洗，以保证清晰度和完好率。 | 9.未执行发现一次扣1分，系统清晰度和完好率不能达标，发现一次扣1分。 |  |
| 技术支援 工作 | - 10.乙方接到故障报修电话后1小时内到现场处理。在保养和维护中发现的故障和问题，对不需更换主要设备的问题立即修复。 - 11.对需要更换主要设备的问题，书面申请并填写《长寿区人民医院视频监控系统设备变更报告单》，经同意后修复。 | 10.由于支援工作不及时影响甲方工作的，每次扣1分，造成重大损失的每次扣4分。由于自然因素等不可抗力造成的不扣分。 11.由于障碍不能及时修复（超过规定时限）而系统停止工作的，每次扣1分。 |  |
| 安全生产 | 12.巡检人员必须严格执行各项相关安全规定、操作规程。 | 12.不遵守甲方各项制度，发现一次扣1分。由于违反操作规程而造成安全事故的扣2分。 |  |
| 技术培训 | - 定期对甲方值班人员培训设备操作知识。 - 及时解答甲方人员的操作问题。 | 13、在甲方更换视频系统维护或使用人员时提供一次业务培训，乙方不提供扣5分。 14、甲方出现系统问题时，乙方提供电话咨询服务协助解决问题，甲方不满意一次扣1分。 |  |

说明：1.根据考核得分评价高清视频系统维保服务质量，得分80分及以上为合格，得分70分及以上为基本合格，70分以下为不合格。

2.视频维保服务项目服务费用结算将依据本考核结果，考核评分80分和70分为考核基准，高于80分（含），全额支付该季度的维保费用，低于80分但高于70分（含），每低1分，扣除该季度服务费用的1.5%；低于70分视为不合格，每低1分，扣除该季度服务费用2%。如连续2个季度考核不合格，甲方将有权终止合同。

结束