采 购 文 件

项目名称：北城院区教学楼房间改造

项目编号：长医采〔2024〕23105号

重庆市长寿区人民医院

二〇二四年七月

### 一、竞选条件

本项目为重庆市长寿区人民医院北城院区教学楼房间改造工程项目，采购人为重庆市长寿区人民医院，建设资金来自自筹资金，项目出资比例：100%。项目已具备条件，现对该项目进行采购，特邀请符合条件的竞选人参与竞选。

### 二、竞选人资格要求

1.本次竞选要求竞选人须具备以下资质：

1.1基本资格条件

1.1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.特定资格条件

供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上和建筑工程施工总承包三级及以上资质及安全生产许可证。（提供资质证书复印件并加盖供应商鲜章）

- 本次招标不接受联合体投标。

- 三、项目概况与内容

- 1.项目概况

- 本项目位于重庆长寿区人民医院北城院区，本次项目施工改造范围为北城院区教学楼一楼约32平方米，项目限价13.5万元。

- 项目内容：主要工作内容包括但不限于：剔打线槽、砖砌体拆除（开门洞）、开孔(打洞)、开关、插座、防盗门、磁吸门的购置安装、布线、木门窗、金属门窗、窗帘轨拆除、实心砖墙（封窗）、乳胶漆墙面、清洁，大便器、洗脸盆、监控摄像设备、门禁系统、监控交换机、高清录像机（8T）、不间断电源设备、文件柜 、木桌、木椅等货物购置安装及调试等。

- 3.工程量清单

| 序号 | 工程明细名称 | 工作内容及参数要求 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剔打线槽 | 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 60 |
| 2 | 安装接线盒 | 1.本体安装 | 个 | 8 |
| 3 | 大便器 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |
| 4 | 洗脸盆 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |
| 5 | 塑料管DN100 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |
| 6 | 塑料管DN75 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |
| 7 | 螺纹阀门 | 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |
| 8 | 螺纹阀门 | 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |
| 9 | 插座 | 1.本体安装 2.接线 3.根据现场布局确定插座孔数。 | 个 | 4 |
| 10 | 信息插座 | 1.端接模块 2.安装面板 3.根据现场布局确定插座孔数。 | 个 | 2 |
| 11 | 照明开关 | 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |
| 12 | 球形监控摄像设备（壁挂） | 1.高清HD 1080P 2.像素：≥200万 | 台 | 6 |
| 13 | 半球监控摄像设备（吸顶） | 1.高清HD 1080P 2.像素：≥200万 | 台 | 2 |
| 14 | 手持安检仪 | 具有安检功能 | 1 | 把 |
| 15 | 门禁系统 | 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |
| 16 | 监控交换机 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |
| 17 | 外网交换机 | 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |
| 18 | 拾音器 | 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 个 | 2 |
| 19 | 控制台(盘)、操作台、应急台 | 1.底座制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输 | 台 | 1 |
| 20 | 高清录像机（8T） | 1.本体安装 2.单体调试 3.储存时间≥30天 | 台 | 1 |
| 21 | 显示设备（壁挂）+电脑 | 1.本体安装 2.单体调试 3.电脑参数：台式一体机≥21寸，内存≥4G，存储空间≥2T，i5双核处理器。 4.显示设备（壁挂式）：≥39寸。 | 套 | 1 |
| 22 | GPS子钟 | 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |
| 23 | 不间断电源设备 | 1.安装 2.测试 | 套 | 1 |
| 24 | 不间断电源调试 | 1.调试 | 系统 | 1 |
| 25 | 配线 WDZC-BYJ 3×4 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60 |
| 26 | 配线 WDZC-BYJ 3×2.5 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 40 |
| 27 | 配线 WDZC-RW 3×1.5 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 180 |
| 28 | 双绞线缆 WDZC-CAT.6 | 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 |
| 29 | 配管 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 180 |
| 30 | 砖砌体拆除（开门洞） | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5.1 |
| 31 | 开孔(打洞) | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |
| 32 | 垫层（卫生间地面） | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.38 |
| 33 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 20.87 |
| 34 | 木门窗拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2.1 |
| 35 | 金属门窗拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.64 |
| 36 | 窗帘轨拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |
| 37 | 堵洞（插座封闭） |  | 个 | 3 |
| 38 | 实心砖墙（封窗） | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.38 |
| 39 | 乳胶漆墙面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 18.24 |
| 40 | 墙面装饰板（软包） | 1.面层材料品种、规格、颜色:条板隔声墙 2.其他:详13J404-44-1 | m2 | 79.98 |
| 41 | 过梁 | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.07 |
| 42 | 防盗门 | 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 4.2 |
| 43 | 磁吸门 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 1 |
| 44 | 铝合金窗（带防盗网） | 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.88 |
| 45 | 金属隔断（轻钢龙骨） | 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 31.89 |
| 46 | 保密文件柜 420*900*1850 | 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 2 |
| 47 | 手机柜 350*400*1000 | 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |
| 48 | 软包木桌 1.5m*0.6m |  | 张 | 1 |
| 49 | 软包木椅 |  | 张 | 3 |
| 50 | 木桌 1.5m*0.6m |  | 张 | 1 |
| 51 | 木椅 |  | 张 | 2 |
| 52 | 清洁 | 开荒清洁 | 项 | 1 |

- 注意：以上工程量仅供参考，以实际收方量为准。

- 4.项目施工规范要求

4.1施工要严格按照现行国家有关规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收，满足采购人要求。

4.2在施工中，确保安全文明施工，需采取安装围挡等安全防护、防火技术措施和方案，若出现安全事故全部由成交供应商负责。安全防护、防火技术措施和方案所发生的费用由成交供应商承担，包含在投标报价中。不能因噪音、扬尘、不文明施工等影响正常秩序，否则采购人有权要求成交供应商无条件停工整改，所发生的费用由成交供应商承担。成交供应商须在开工进场之前并向采购人提供盖有其公章的《安全承诺书》（格式自拟）。

4.3成交供应商在施工过程中造成施工区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人认定）。

4.4成交供应商确保安全文明施工，应遵从采购人关于工程技术、经济管理、现场管理以及采购单位管理而制定的制度、流程、表格及程序等规定。

4.5施工现场施工工具、垃圾清理运输等由成交供应商自行承担。

4.6成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

5.其他要求

5.1施工完成后，外墙面须与现在的外墙面样式、颜色等保持一致。

5.2成交供应商须按照采购人提供的图纸和相关要求进行施工改造。

5.3成交供应商施工完成后须进行除甲醛、苯、二甲苯、TVOC等空气治理服务并出具带CMA标识的空气质量检测合格报告。

### 商务要求

- （一）施工期限、地点及验收

1.施工期限：自开工之日起40个日历日内完成施工验收。

2.施工地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

3.验收：

3.1 成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.2 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。采购人另委托相关第三方公司对该项目进行结算审核（费用由采购人承担，成交供应商需配合提供相关工程资料），以审核结算价作为该项目结算价。

3.3整体验收合格情形

3.3.1完成项目的所有工程量并通过采购人验收；

3.3.2出具带CMA标识的空气质量检测合格报告原件。

- （二）结算及付款方式

- 1.若审核结算金额小于等于成交金额的，按照审核结算金额结算；若审核结算金额超出成交金额部分小于等于成交金额的10%的，据实结算；若审核结算金额超出成交金额部分大于成交金额的10%，超出成交金额部分按照项目成交金额的10%结算。

- 2.项目款分二次付清，自项目整体验收合格后开具正规发票按照结算方式支付最终结算金额95%，质保期均满后无息支付最终结算金额的5%。

- （三）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

2.其他未尽事宜，由成交供应商与采购人在合同中约定。

- （四）质量保证与售后服务

- 1.项目自整体验收合格后提供1年的免费质保，但监控摄像系统（包含监控摄像机、显示设备（壁挂）+电脑、不间断电源设备、高清录像机（8T）、监控交换机）须提供不低于3年的免费质保。

- 2.在质保期内，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内派专业技术人员到达现场进行维护，6小时内解决故障问题；质保期满后成交供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。

（五）履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。

2.成交供应商须在收到成交通知后的3个日历日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式足额缴纳；未足额或未按时缴纳履约保证金的按照自动放弃成交资格处理。

3.履约保证金扣除情形

3.1在规定时间内，不与采购人签订合同的，扣除履约保证金的20%，取消成交资格；剩余履约保证金按照来款渠道无息退还。

3.2合同有效期内，若因成交供应商自身问题无法履约而提前撤离现场而导致提前解除合同的，将扣除全部履约保证金。

3.3成交供应商每逾期1天扣除履约保证金1%；以此类推，扣完为止。

4.若履约保证金不存在扣除情形，采购人于项目整体验收完成后7个工作日内按来款渠道无息退还相应履约保证金。

- 5.收款人信息：

收款单位：重庆市长寿区人民医院

收款账号：110208684899

开户银行：中国银行重庆长寿支行

（备注项目名称+履约保证金，公司名称）

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件九）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）现场踏勘

- 为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责；无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。联系人：陈老师，联系电话：18983286803。

- 五、报价要求

（一）报价方式：采用工程量清单综合报价法。

（二）本项目综合报价不得超过本项目限价13.5万元，包含为实施和完成该工程范围所确定的全部工程内容所需材料费、人工费、拆除费、设备费、安装费、调试费、运输费、现场踏勘、空气治理及检测费、税费等所有费用。

- 六、评标办法

- 满足采购文件资质技术商务要求的前提下以工程量清单综合报价最低中标。

- 七、响应文件构成及要求

- （一）响应文件构成

- 1.报价函（见附件二）。

- 2.项目明细报价表（见附件三）

- 3.基本资格条件承诺函（见附件四）。

- 4.提供供应商工商营业执照副本复印件。

- 5.技术要求对照表（见附件五）。

6.商务要求对照表（见附件六）。

7.法定代表人身份证明及身份证（见附件七）。

8.若投标人代表不是投标人法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（见附件八）。

9.诚信承诺书（附件九）。

10.成交承诺书（附件十）。

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，装订成册，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序装订，封面见附件一。

- （二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 投标人制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则视为无效响应。

4.签订合同时，成交供应商须递交响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

八、采购文件的获取

本工程采购文件、图纸等相关资料在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上发布，请各潜在投标人及时在网上自行下载采购文件等相关资料。

九、联系方式

### 采购人：重庆市长寿区人民医院

联系人：陈老师

电  话：023-40777227

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

报    价    函

致采购人：

- 我方已全面、仔细研究了           （项目名称）报价说明，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的总报价，工期自开工之日起 40 日历天完成施工验收，质保期__1__年签订合同，并遵照采购文件中的要求和合同约定，实施和完成本询价项目，项目质量达到 合格  。

二、承诺

1.我方已充分理解本项目的采购文件“三、项目概况与内容”的全部内容并承担项目工程量导致的风险。

2.成交后保证按照采购文件及合同约定原则处理价格调整事宜，绝不发生签订合同后恶意提高价格的行为。

3.保证成交后密切配合采购人开展工作，遵守操作工序和操作规程，服从管理。

4.保证成交后不进行任何形式的分包。

5.其他承诺:                      。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

竞  价  人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件三

项目明细报价表

项目名称：

（供应商盖章）

| 序号 | 工程明细名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 单项报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剔打线槽 | 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 60 |  |
| 2 | 安装接线盒 | 1.本体安装 | 个 | 8 |  |
| 3 | 大便器 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  |
| 4 | 洗脸盆 | 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 1 |  |
| 5 | 塑料管DN100 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |  |
| 6 | 塑料管DN75 | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 30 |  |
| 7 | 螺纹阀门 | 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  |
| 8 | 螺纹阀门 | 1.安装2.调试 | 个 | 2 |  |
| 9 | 插座 | 1.本体安装 2.接线 3.根据现场布局确定插座孔数。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 信息插座 | 1.端接模块 2.安装面板 3.根据现场布局确定插座孔数。 | 个 | 2 |  |
| 11 | 照明开关 | 1.本体安装 2.接线 | 台 | 2 |  |
| 12 | 球形监控摄像设备（壁挂） | 1.高清HD 1080P 2.像素：≥200万 | 台 | 6 |  |
| 13 | 半球监控摄像设备（吸顶） | 1.高清HD 1080P 2.像素：≥200万 | 台 | 2 |  |
| 14 | 手持安检仪 | 具有安检功能 | 1 | 把 |  |
| 15 | 门禁系统 | 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 1 |  |
| 16 | 监控交换机 | 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  |
| 17 | 外网交换机 | 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |  |
| 18 | 拾音器 | 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 个 | 2 |  |
| 19 | 控制台(盘)、操作台、应急台 | 1.底座制作、安装 2.本体安装、调试 3.接地 4.连接 5.标识 6.运输 | 台 | 1 |  |
| 20 | 高清录像机（8T） | 1.本体安装 2.单体调试 3.储存时间≥30天 | 台 | 1 |  |
| 21 | 显示设备（壁挂）+电脑 | 1.本体安装 2.单体调试 3.电脑参数：台式一体机≥21寸，内存≥4G，存储空间≥2T，I5双核处理器。 4.显示设备（壁挂式）：≥39寸。 | 统 | 1 |  |
| 22 | GPS子钟 | 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 套 | 1 |  |
| 23 | 不间断电源设备 | 1.安装 2.测试 | 套 | 1 |  |
| 24 | 不间断电源调试 | 1.调试 | 系统 | 1 |  |
| 25 | 配线 WDZC-BYJ 3×4 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 60 |  |
| 26 | 配线 WDZC-BYJ 3×2.5 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 40 |  |
| 27 | 配线 WDZC-RW 3×1.5 | 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 180 |  |
| 28 | 双绞线缆 WDZC-CAT.6 | 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 300 |  |
| 29 | 配管 | 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 180 |  |
| 30 | 砖砌体拆除（开门洞） | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5.1 |  |
| 31 | 开孔(打洞) | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 1 |  |
| 32 | 垫层（卫生间地面） | 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.38 |  |
| 33 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 20.87 |  |
| 34 | 木门窗拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2.1 |  |
| 35 | 金属门窗拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.64 |  |
| 36 | 窗帘轨拆除 | 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 5 |  |
| 37 | 堵洞（插座封闭） |  | 个 | 3 |  |
| 38 | 实心砖墙（封窗） | 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.38 |  |
| 39 | 乳胶漆墙面 | 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 18.24 |  |
| 40 | 墙面装饰板（软包） | 1.面层材料品种、规格、颜色:条板隔声墙 2.其他:详13J404-44-1 | m2 | 79.98 |  |
| 41 | 过梁 | 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.07 |  |
| 42 | 防盗门 | 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 4.2 |  |
| 43 | 磁吸门 | 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 1 |  |
| 44 | 铝合金窗（带防盗网） | 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.88 |  |
| 45 | 金属隔断（轻钢龙骨） | 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 31.89 |  |
| 46 | 保密文件柜 420*900*1850 | 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 2 |  |
| 47 | 手机柜 350*400*1000 | 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 1 |  |
| 48 | 软包木桌 1.5m*0.6m |  | 张 | 1 |  |
| 49 | 软包木椅 |  | 张 | 3 |  |
| 50 | 木桌 1.5m*0.6m |  | 张 | 1 |  |
| 51 | 木椅 |  | 张 | 2 |  |
| 52 | 清洁 | 开荒清洁 | 项 | 1 |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |

注意：以上工程量仅供参考，以实际收方量为准。

竞  价  人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件三

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

附件四

技术要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 采购文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

- 备注：对照表内容应包含“三、项目概况与内容”中除“3.工程量清单”外的全部内容；此表可增减。

附件五

商务要求对照表

（投标人公章）

| 类别 | 采购文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期限、地点及验收 |  |  |  |
| 结算及付 款 方 式 |  |  |  |
| 合 同 签 订 |  |  |  |
| 质量保证 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 诚 信 要 求 |  |  |  |
| 现场踏勘 |  |  |  |

备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件六

- 法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

- 附：法定代表人身份证正反面复印件

- 附件七

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市长寿区人民医院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人：                     法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件八

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本采购文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

结束