
采 购 文 件

（院内）

项目名称：北观院区口腔科改造   
项目编号：长医采〔2025〕23103号      
                       重庆市长寿区人民医院

二〇二五年十一月二十日

一、竞选条件

本项目为重庆市长寿区人民医院北观院区口腔科改造项目，采购人为重庆市长寿区人民医院，建设资金来自自筹资金，项目出资比例：100%。项目已具备条件，现对该项目进行采购，特邀请符合条件的竞选人参与竞选。
二、竞选人资格要求

1.本次竞选要求供应商须具备以下资质：

1.1基本资格条件
1.1.1具有独立承担民事责任的能力。
1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.特定资格条件
供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供资质证书复印件并加盖供应商鲜章）
本次招标不接受联合体投标。

三、项目概况与内容

1.项目概况

本项目位于重庆长寿区人民医院北观院区，本次项目装修施工范围为北观院区门诊4楼，建筑面积约241.45平方米，项目限价28.4万元。

项目内容：主要工作内容包括但不限于：原有装饰拆除、墙体等拆除及新建工程；矿棉板天花吊顶等天棚工程；水泥沙浆找平、地胶等地面工程；钢化玻璃、不锈钢门套等墙面工程；订制家具/五金；管线安装、配电箱、强弱电综合布线、吸顶灯等水电安装/灯具；除渣、清洁、环境检测费等其他工程项目。
3.项目工程量清单

具体工程量包括但不限于下表项目及数量：

	序号
	工程明细名称
	单位
	工程量

	
	
	
	

	一
	拆除及新建工程

	1
	原有装饰拆除
	㎡
	206.57 

	2
	露台原有临建设备修复加固
	项
	1.00 

	3
	原有墙体拆除
	㎡
	67.55 

	4
	200页岩砖新建墙体
	㎡
	21.00 

	5
	硫酸钡防辐涂层
	㎡
	71.40 

	6
	CT室天棚防辐硫酸钡板
	㎡
	12.70 

	7
	加气砖门洞封堵
	个
	1.00 

	8
	120加气块砌块隔墙
	㎡
	222.08 

	9
	新建墙体抗裂砂浆抄平
	㎡
	444.15 

	二
	天棚工程

	1
	600*600矿棉板天花吊顶
	m2
	206.57 

	三
	地面工程
	
	

	1
	医用同透PVC地胶
	m2
	206.57 

	2
	地面水泥沙浆找平
	m2
	206.57 

	3
	自流坪水泥
	m2
	206.57 

	4
	深灰色人造大理石
	m
	3.60 

	四
	墙面工程

	1
	12mm钢化玻璃
	m2
	14.87 

	2
	黑钛不锈钢边框
	m
	15.70 

	3
	CT室不锈钢门套
	m
	9.80 

	4
	铅玻璃不锈钢窗套
	m
	4.48 

	5
	黑色铝合金成品踢脚线
	m
	202.67 

	6
	白色乳胶漆
	m2
	536.82 

	五
	订制家具/五金

	1
	医废暂存间地柜操作台
	m
	3.00 

	2
	诊室地柜操作台
	m
	13.40 

	3
	影片观察台
	m
	2.80 

	4
	技工室操作台
	m
	4.00 

	5
	分诊台
	m
	1.60 

	6
	CT室操作台
	m
	2.87 

	7
	露台设备间镀锌板夹芯板门
	樘
	2.00 

	8
	订制成品套装门
	樘
	9.00 

	9
	防盗门
	樘
	1.00 

	10
	CT室铅门
	樘
	2.00 

	11
	CT室铅玻璃观察窗
	套
	2.00 

	12
	订制操作台洗手池透明压克力防溅挡板
	个
	7.00 

	13
	地弹簧
	个
	4.00 

	14
	不锈钢拉手
	副
	8.00 

	15
	不锈钢玻璃门夹
	副
	4.00 

	16
	304不锈钢洗手池
	个
	7.00 

	17
	304不锈钢高位水龙头
	个
	7.00 

	18
	成品拖把池
	个
	1.00 

	19
	石膏沉淀池
	个
	1.00 

	六
	水电安装/灯具

	1
	专业管线安装
	m2
	206.57 

	2
	配电箱
	套
	2.00 

	3
	强电综合布线
	m2
	206.57 

	4
	弱电网络综合布线
	m2
	206.57 

	5
	600*600LED灯盆
	套
	30.00 

	6
	300*600LED灯盆
	套
	3.00 

	7
	吸顶灯
	个
	2.00 

	七
	其它工程

	1
	材料二次转运费
	m2
	206.57 

	2
	除渣
	车
	8.00 

	3
	清洁费
	m2
	206.57 

	4
	临时设施费
	项
	1.00 

	5
	CT室环境检查费
	项
	1.00 

	6
	安全文明施工费
	项
	1.00 

	7
	脚手架费
	项
	1.00 


注意：以上工程量仅供参考，采购人邀请第三方机构参与审计验收。若结算审核金额小于或等于成交金额，按照结算审核金额结算；若结算审核金额超过成交金额的，按照成交金额结算。供应商须理解并承担项目包干价可能产生的风险。
工程量清单具体施工内容要求

	序号
	工程明细名称
	材料与工艺要求

	
	
	

	一
	拆除及新建工程

	1
	原有装饰拆除
	施工区域内原有装饰物拆除至清水状态，垃圾清运于市政渣场；

	2
	露台原有临建设备修复加固
	露台原有临建设备间修复加固、垃圾清运；

	3
	原有墙体拆除
	原有隔墙拆除，垃圾清运；

	4
	200页岩砖新建墙体
	200页岩砖CT室新建墙体，高度3500MM；

	5
	硫酸钡防辐涂层
	墙面挂网，30MM厚硫酸钡抄平；

	6
	CT室天棚防辐硫酸钡板
	15MM硫酸钡板安装；

	7
	加气砖门洞封堵
	原有门洞加砌块封堵，水泥砂浆抄平；

	8
	120加气块砌块隔墙
	120厚加气块、运输\砌砖\勾缝\砖压顶砌筑\材料运输；

	9
	新建墙体抗裂砂浆抄平
	新建墙体满挂网，抗裂砂浆抄平；

	二
	天棚工程

	1
	600*600矿棉板天花吊顶
	1、烤漆专用龙骨主龙骨间距600-1200mm、副龙骨间距600mm，吊筋固定；
2、矿棉板天花安装整平；

	三
	地面工程

	1
	医用同透PVC地胶
	1、专用粘胶涂刷；
2、地胶安装；
3、地胶焊缝处理，专用收口条压边；

	2
	地面水泥沙浆找平
	1、325#水泥砂浆找平，厚度在50mm以内；

	3
	自流坪水泥
	1、自动坪水泥抄平，3mm以内；

	4
	深灰色人造大理石
	1、325#水泥砂浆+15mm人造大理石铺装；

	四
	墙面工程

	1
	12mm钢化玻璃
	1、规格:12mm钢化安全玻璃；

	2
	黑钛不锈钢边框
	1、订制折弯50*50黑钛不锈钢边框安装；
2、黑色玻璃胶收口固定；

	3
	CT室不锈钢门套
	1、订制304拉丝不锈钢门套安装；

	4
	铅玻璃不锈钢窗套
	1、订制304拉丝不锈钢窗套安装；

	5
	黑色铝合金成品踢脚线
	1、黑色铝合金成品踢脚线安装整平；

	6
	白色乳胶漆
	1、专用壁液+腻子，白水泥或石膏粉基层处理三遍，砂纸打磨；
2、白布或牛皮纸贴缝处理；
3、修正阴阳角条；
4、立邦/嘉宝莉乳胶漆,大面积滚涂局部涂刷工艺,底漆一遍.面漆二遍；

	五
	订制家具/五金

	1
	医废暂存间地柜操作台
	1、订制欧松板成品柜体，洗手池下方防水处理；
2、现场安装；
3、订制白色人造大理石台面，现场安装；

	2
	诊室地柜操作台
	1、订制欧松板成品柜体，洗手池下方防水处理；
2、现场安装；
3、订制白色人造大理石台面，现场安装；

	3
	影片观察台
	1、订制欧松板成品柜体；
2、现场安装；

	4
	技工室操作台
	1、订制欧松板成品柜体，洗手池下方防水处理；
2、现场安装；
3、订制白色人造大理石台面，现场安装；

	5
	分诊台
	1、订制欧松板成品柜体；
2、现场安装；
3、订制白色人造大理石台面，现场安装；
4、LED灯带安装；

	6
	CT室操作台
	1、订制欧松板成品柜体；
2、现场安装；

	7
	露台设备间镀锌板夹芯板门
	1、订制配套铝合金门套；
2、订制门扇；
3、合页五金，锁具安装；

	8
	订制成品套装门
	1、订制门套线、门楣板；
2、订制门扇；
3、合页五金，锁具安装；

	9
	防盗门
	1、深灰色钢质防盗门安装；
2、合页五金，锁具安装；

	10
	CT室铅门
	1、订制4当量不锈钢铅板门框；
2、订制4当量不锈钢铅板门；
3、合页五金，锁具安装；
4、工作指示牌安装调试；

	11
	CT室铅玻璃观察窗
	1、订制4当量以上600*400铅玻璃；
2、现场安装；

	12
	订制操作台洗手池透明压克力防溅挡板
	1、订制5MM透明压克力热弯一体防溅挡板；
2、透明玻璃胶现场安装固定；

	13
	地弹簧
	1、N-818型地弹簧安装；

	14
	不锈钢拉手
	1、900型黑色不锈钢拉手；

	15
	不锈钢玻璃门夹
	

	16
	304不锈钢洗手池
	1、304不锈钢池手池；
2、排水配件安装；

	17
	304不锈钢高位水龙头
	1、304不锈钢高位水龙头；
2、角阀、高压管配件安装；

	18
	成品拖把池
	1、600*600成品托布池；
2、带冲洗水枪水龙头；

	19
	石膏沉淀池
	1、成品石膏沉淀池；
2、配件排水安装；

	六
	水电安装/灯具

	1
	专业管线安装
	1、正压、负压、给水、套线、排污、线管；

	2
	配电箱
	1、厂家订制成品配电箱；
2、各回路空气开关；

	3
	强电综合布线
	1、插座、开关、照明回路；

	4
	弱电网络综合布线
	1、网线插座、线路（不包含机柜设备等）；

	5
	600*600LED灯盆
	1、嵌入式LED平板灯；
2、色温5000K

	6
	300*600LED灯盆
	1、嵌入式LED平板灯；
2、色温5000K

	7
	吸顶灯
	1、明装LED吸顶灯；
2、色温5000K；

	七
	其它工程

	1
	材料二次转运费
	人、材、机二次转运；

	2
	除渣
	现场建筑垃圾清运至市政渣场；

	3
	清洁费
	施工现场日常清洁，垃圾处理；

	4
	临时设施费
	临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施；地砖、地板、洁具、门窗及栏杆保护等费用；

	5
	CT室环境检查费
	1、第三方专业检测机构现场检测；
2、提供检测合格报告；

	6
	安全文明施工费
	现场警示、施工保险费；

	7
	脚手架费
	


5.项目工程技术要求
5.1工程材料等要求：必须满足国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，工程量清单及采购人要求。

5.2项目施工规范要求：

5.2.1施工要严格按照国家施工及验收规范，积极与采购人配合，严格按照国家相关规范施工，满足采购人要求，保证一次性验收合格，负责移交给采购人。施工所有材料、设备均须满足设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求。

5.2.2成交供应商在施工前须填写《安全承诺书》并向采购人报备，在施工中需采取安装围挡等安全防护、防火技术措施和方案，确保安全文明施工和作业人员及相关第三方人员的安全；若出现安全事故概由成交供应商负责。安全防护、防火技术措施和方案所发生的费用由成交供应商承担，包含在投标报价中。不能因噪音、扬尘、不文明施工等影响正常秩序，否则采购人有权要求成交供应商无条件停工整改，所发生的费用由成交供应商承担。

5.2.3成交供应商在施工过程中造成施工区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人认定）。

5.2.4成交供应商确保安全文明施工，应遵从采购人关于工程技术、经济管理、现场管理以及采购单位管理而制定的制度、流程、表格及程序等规定。

5.2.5施工现场施工工具、垃圾清理运输等由成交供应商自行承担。

5.2.6成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

其他：

6.1成交供应商须施工平面图（附件十一）进行施工。

6.2成交供应商在施工过程中若出现“三、项目概况与内容3.项目工程量清单”中工程明细外的内容，须经过采购人同意后方可施工且增量工程内容产生费用不得超过该项目成交金额的10%。
商务要求

（一）施工期限、地点及验收

1.施工期限：自合同签订之日起30个日历日内完成施工验收。

2.施工地点：重庆市长寿区人民医院北观院区。 

3.验收：

3.1 成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.2 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。采购人另委托相关第三方机构对该项目进行结算审核（费用由采购人承担，成交供应商需配合提供相关工程资料）。

3.3该项目最后需通过长寿区医疗保障局验收合格。
（二）结算及付款方式

1.若结算审核金额小于或等于成交金额，按照结算审核金额结算；若结算审核金额超过成交金额的，按照成交金额结算。

2.项目款分二次付清，自项目整体验收合格后开具正规发票支付最终结算审核金额95%，质保期均满后无息支付最终结算审核金额的5%。

（三）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

2.其他未尽事宜，由成交供应商与采购人在合同中约定。
（四）质量保证与售后服务
1.质量保证：自验收合格之日起提供整体不低于1年的免费质保，防水工程提供不低于5年的免费质保。

2.在质保期内，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内派专业技术人员到达现场进行维护，6小时内解决故障问题；质保期满后成交供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。
（五）履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。

2.成交供应商须在收到成交通知后的3个日历日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式足额缴纳；未足额或未按时缴纳履约保证金的按照自动放弃成交资格处理。

3.履约保证金扣除情形

3.1在规定时间内，成交供应商不与采购人签订合同的，扣除履约保证金的20%，取消成交资格；剩余履约保证金按照来款渠道无息退还。

3.2在合同有效期内，若因成交供应商自身问题无法履约而提前撤离现场而导致提前解除合同的，采购人将履约保证金全部扣除；成交供应商超期完成，每超期1天扣除1%的履约保证金，扣完为止。

4.采购人在项目整体验收合格且不存在质量争议和违约情况后的30个日历日内按来款渠道无息退还相应履约保证金。

5.收款人信息：

收款单位：重庆市长寿区人民医院

收款账号：110208684899

开户银行：中国银行重庆长寿支行

 （备注项目名称+履约保证金，公司名称）
（六）现场勘查

为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责；无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。联系人：陈老师，联系电话：18983286803。

（七）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件九）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

     五、报价要求
（一）本项目报价为项目包干价，供应商须一次报出不得更改的项目总报价，包含为实施和完成该工程范围所确定的全部工程内容所需的施工费、管理费、拆除费、材料费、人工费、设备费、安装费、现场踏勘、除渣费、CT室环境检测费、税费等为完成本项目所产生的一切费用。供应商须理解并承担项目包干价可能带来的风险。
（二）本项目报价须根据“三、项目概况与内容3.项目工程量清单”报出单项明细报价，总报价不得超过本项目限价28.4万元。
（三）《项目明细报价表》中项目明细合计金额须与总报价保持一致，否则视为无效报价，作无效响应处理。
六、评标办法

满足采购文件资质技术商务要求的前提下以总报价最低成交。

七、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成
1.封面（附件一）
2.报价函（见附件二）。

3.提供项目明细报价表（见附件三）
4.基本资格条件承诺函（见附件四）。

5.提供供应商工商营业执照副本复印件。

6.提供符合要求的《安全生产许可证》复印件。
7.技术要求对照表（见附件五）

8.商务要求对照表（见附件六）。
9.法定代表人身份证明及身份证（见附件七）。
10.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（见附件八）。

11.诚信承诺书（见附件九）。
12.成交承诺书（见附件十）。

13.施工平面图（见附件十一）
14.与项目有关的其他资料（如果有）。
以上所有资料以及与项目有关的其他资料须每页加盖投标供应商公章，按以上顺序排列。
（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image3.png]TETEAHEE AN

L



https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则视为无效响应。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

八、采购文件的获取

本工程采购文件、图纸等相关资料在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image2.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上发布，请各潜在供应商及时在网上自行下载采购文件等相关资料。

九、联系方式

采购人：重庆市长寿区人民医院

联系人：陈老师

电  话：023-40777227 
附件一
致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

附件二
报    价    函

致采购人：                      

我方已全面、仔细研究了           （项目名称）报价说明，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的总报价（项目包干价），工期        日历天，整体质保期____年，防水质保期____年签订合同，并遵照采购文件中的要求和合同约定，实施和完成本项目，项目质量达到 合格  。

二、承诺

1.我方接受报价说明中的付款方式。

2.成交后保证按照采购文件及合同约定原则处理价格调整事宜，决不发生签订合同后恶意提高价格的行为。

3.保证成交后密切配合采购人开展工作，遵守操作工序和操作规程，服从管理。

4.保证成交后不进行任何形式的分包。

5.其他承诺:                      。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
            供应商（盖单位章）：                    
                        法定代表人或其委托代理人（签字）：              
                         年     月     日
附件三
项目明细报价表

项目名称：

（供应商公章）  

	序号
	工程明细名称
	单位
	工程量
	单项报价

	
	
	
	
	元

	一
	拆除及新建工程

	1
	原有装饰拆除
	㎡
	206.57 
	

	2
	露台原有临建设备修复加固
	项
	1.00 
	

	3
	原有墙体拆除
	㎡
	67.55 
	

	4
	200页岩砖新建墙体
	㎡
	21.00 
	

	5
	硫酸钡防辐涂层
	㎡
	71.40 
	

	6
	CT室天棚防辐硫酸钡板
	㎡
	12.70 
	

	7
	加气砖门洞封堵
	个
	1.00 
	

	8
	120加气块砌块隔墙
	㎡
	222.08 
	

	9
	新建墙体抗裂砂浆抄平
	㎡
	444.15 
	

	二
	天棚工程
	
	
	

	1
	600*600矿棉板天花吊顶
	㎡
	206.57 
	

	三
	地面工程

	1
	兰泽-医用同透PVC地胶
	㎡
	206.57 
	

	2
	地面水泥沙浆找平
	㎡
	206.57 
	

	3
	自流坪水泥
	㎡
	206.57 
	

	4
	深灰色人造大理石
	m
	3.60 
	

	四
	墙面工程
	
	
	

	1
	12mm钢化玻璃
	㎡
	14.87 
	

	2
	黑钛不锈钢边框
	m
	15.70 
	

	3
	CT室不锈钢门套
	m
	9.80 
	

	4
	铅玻璃不锈钢窗套
	m
	4.48 
	

	5
	黑色铝合金成品踢脚线
	m
	202.67 
	

	6
	白色乳胶漆
	㎡
	536.82 
	

	五
	订制家具/五金

	1
	医废暂存间地柜操作台
	m
	3.00 
	

	2
	诊室地柜操作台
	m
	13.40 
	

	3
	影片观察台
	m
	2.80 
	

	4
	技工室操作台
	m
	4.00 
	

	5
	分诊台
	m
	1.60 
	

	6
	CT室操作台
	m
	2.87 
	

	7
	露台设备间镀锌板夹芯板门
	樘
	2.00 
	

	8
	订制成品套装门
	樘
	9.00 
	

	9
	防盗门
	樘
	1.00 
	

	10
	CT室铅门
	樘
	2.00 
	

	11
	CT室铅玻璃观察窗
	套
	2.00 
	

	12
	订制操作台洗手池透明压克力防溅挡板
	个
	7.00 
	

	13
	地弹簧
	个
	4.00 
	

	14
	不锈钢拉手
	副
	8.00 
	

	15
	不锈钢玻璃门夹
	副
	4.00 
	

	16
	304不锈钢洗手池
	个
	7.00 
	

	17
	304不锈钢高位水龙头
	个
	7.00 
	

	18
	成品拖把池
	个
	1.00 
	

	19
	石膏沉淀池
	个
	1.00 
	

	六
	水电安装/灯具

	1
	专业管线安装
	㎡
	206.57 
	

	2
	配电箱
	套
	2.00 
	

	3
	强电综合布线
	㎡
	206.57 
	

	4
	弱电网络综合布线
	㎡
	206.57 
	

	5
	600*600LED灯盆
	套
	30.00 
	

	6
	300*600LED灯盆
	套
	3.00 
	

	7
	吸顶灯
	个
	2.00 
	

	七
	其它工程

	1
	材料二次转运费
	㎡
	206.57 
	

	2
	除渣
	车
	8.00 
	

	3
	清洁费
	㎡
	206.57 
	

	4
	临时设施费
	项
	1.00 
	

	5
	CT室环境检查费
	项
	1.00 
	

	6
	安全文明施工费
	项
	1.00 
	

	7
	脚手架费
	项
	1.00 
	

	总报价
	


注意：1.以上工程量仅供参考，采购人邀请第三方机构参与审计验收。若结算审核金额小于或等于成交金额，按照结算审核金额结算；若结算审核金额超过成交金额的，按照成交金额结算。供应商须理解并承担项目包干价可能产生的风险。
2.本项目报价须根据“三、项目概况与内容3.项目工程量清单”报出单项明细报价，总报价不得超过本项目限价28.4万元。
3.《项目明细报价表》中项目明细合计金额须与总报价保持一致，否则视为无效报价，作无效响应处理。
供 应 商（盖单位章）：                    
           法定代表人或其委托代理人（签字）：              
                         年     月     日

附件四
基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件五 

技术要求对照表
（供应商公章）
	序号
	采购文件详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、项目概况与内容”中除“3.项目工程量清单”外的全部内容；此表可增减。
附件六
商务要求对照表
（供应商公章）
	序号
	采购文件详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。
附件七
法定代表人身份证明书

__________（法定代表人姓名）在__________（供应商名称）任__________（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（供应商全称）
  年   月   日
                                              （公章）
附：法定代表人身份证正反面复印件
附件八
法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________
日    期：_______________
致：重庆市长寿区人民医院
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人：                     法定代表人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章）：
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日
附件九

诚信承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本采购文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件十

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
附件十一

施工平面图
[image: image1.png]



结束
- 2 -

