询 价 通 知 书

（院内）

项目名称：检验科耗材

项目编号：长医采〔2025〕21101-3号

重庆市长寿区人民医院

二〇二五年二月二十七日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。

一、采购项目内容

| 序号 | 项目名称 | 单价最高限价 | 年预计使用量 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 检验科耗材 | 详见“三、采购项目明细及技术要求（一）采购项目明细” |  | 1 |

二、响应供应商资格要求

合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1．具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 特定资格条件

无。

- 采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细

| 序号 | 耗材名称 | 年预计数量 | 单位 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊生化与蛋白非定值质控品 | 36 | ml | 305元/ml |
| 2 | 生化与激素非定值质控品 | 150 | ml | 27.5元/ml |
| 3 | 肿瘤标志物非定值质控品 | 90 | ml | 361元/ml |
| 4 | 粪便隐血非定值质控品 | 90 | ml | 61元/ml |

注意：本项目货物不属于一次性完成供货，根据采购人需求分批次供货；最终供货量以实际供货量为准。采购人不保证以上货物的供货量，供应商应理解并承担其可能带来的风险。以上年预计使用数量仅供参考，具体以实际用量结算。

（二）技术参数

1.特殊生化与蛋白非定值质控品

1.1总体要求

主要用途：该质控品主要检测内容：胱抑素C（Cys C）,碳酸氢根（HCO3-）,α-L-岩藻糖苷酶（AFU）,抗环瓜氨酸抗体（anti CCP）,腺苷脱氨酶（ADA）,5`核苷酸酶（5`NT）,脂蛋白a（Lp(a)），β-2微球蛋白（β-2m)。用于监测以上项目试剂、检测系统的质量稳定性。

1.2环境参数

1.2.1 环境湿度：≤95%（无冷凝）

1.2.2环境温度： 保存条件2-8℃，分装后保存-20℃。

1.3检测原理、方法：将产品视为患者样本，参照所使用仪器、配件、试剂的说明进行操作。

2.生化与激素非定值质控品

2.1.总体要求

主要用途：该质控品主要检测内容：白蛋白，肌酐，葡萄糖，尿素，C反应蛋白，IgA，IgG，IgM，铁蛋白，转铁蛋白，α-羟基丁酸脱氢酶，门冬氨酸氨基转移酶，肌酸激酶，肌酸激酶同工酶，同型半胱氨酸，乳酸脱氢酶，γ-谷酰胺转移酶，碱性磷酸酶，丙氨酸转氨酶，胆汁酸，直接胆红素，总胆红素，胆碱酯酶，谷氨酸脱氢酶，总蛋白，钙，氯，铁，镁，磷，钾，钠，载脂蛋白A1，载脂蛋白B，胆固醇，高密度脂蛋白，低密度脂蛋白，甘油三酯，总淀粉酶，脂肪酶，不饱和铁结合力，尿酸。

2.2环境参数

2.2.1 环境湿度：≤95%（无冷凝）

2.2.2环境温度： 保存条件2-8℃，分装后保存-20℃。

2.3检测原理、方法：将本产品视为患者样本，参照所使用仪器、配件、试剂的说明进行操作。

3.肿瘤标志物非定值质控品

3.1总体要求

主要用途：该质控品主要检测内容：甲胎蛋白（AFP）,癌胚抗原（CEA）,前列腺特异性抗原（PSA）,糖类抗原 125（CA 125）,糖类抗原 15-3（CA 15-3）,糖类抗原 19-9（CA 19-9）,铁蛋白（Ferritin）,人绒毛膜促性腺激素β亚基（β-hCG）,游离前列腺特异性抗原（F-PSA）,神经元特异性烯醇化酶（NSE）,细胞角蛋白19片段（Cyfra 21-1）,鳞状细胞癌抗原（SCC）,糖类抗原 50（CA 50）,糖类抗原 72-4（CA 72-4）,甲状腺球蛋白（Tg）,糖类抗原 242（CA242）,血清胃蛋白酶原I（PG I）,血清胃蛋白酶原II（PG II）,人附睾蛋白4（HE4）,胃泌素释放肽前体（proGRP）,胃泌素-17（G-17）。用于监测以上项目试剂、检测系统的质量稳定性。

3.2环境参数

3.2.1 环境湿度：≤95%（无冷凝）

3.2.2环境温度： 保存条件2-8℃，分装后保存-20℃。

3.3检测原理、方法：将本产品视为患者样本，参照所使用仪器、配件、试剂的说明进行操作。

4.粪便隐血非定值质控品

4.1主要用途：该质控品主要检测隐血（OB），有弱阳性浓度。

可通过室内质量管理软件中室内质控模块进行行为记录，质控报告一键总结，失控报告，性能验证，数据传输和结果比对。

4.2环境参数

4.2.1 环境湿度：≤95%（无冷凝）。

4.2.2环境温度： 保存条件2-8℃。

4.3.3检测原理、方法：将本产品视为患者样本，参照所使用仪器、配件、试剂的说明进行操作。

- 四、商务要求

- （一）供货期限、地点及供货方式

1.供货期限：自成交之日起协议供货；成交供应商应在收到采购人下达的供货清单后72小时内完成配送且送至采购人指定地点，保障采购人使用需求。

2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。

3.供货方式：按采购人要求分批次供货。

- （二）结算及付款方式

在成交供应商按要求完成供货后，采购人收到货物后在随货同行单签字确认后入库，并核对供应商开具的发票，在发票金额、数量等相关信息无误的情况下按照采购人票据结算流程进行付款。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

- （四）送货及验收

1.成交供应商应按要求将材料免费送到采购人指定地点，经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，交付采购人验收。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.验收：由采购人自行组织验收。

（五）质量保证

供应商应保证每次供应的材料在产品有效期内且为全新材料。

- （六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件七）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标的；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 五、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成

1.技术要求对照表（附件二）

2.商务要求对照表（附件三）

3.相关资质证明

3.1提供供应商有效工商营业执照复印件。

3.2 若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（附件四）。

3.3供应商法定代表人身份证明书（附件五）。

3.4其他证明材料（如果有）。

4.基本资格条件承诺函（附件六）。

5.诚信承诺书（附件七）。

6.成交承诺书（附件八）。

7.项目报价表（附件九）。

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序排列，封面见附件一。

（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/））”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求

1.供应商必须一次报出不得更改的各耗材单价价格；供应商须按照《项目报价表》（附件九）规定的格式报出所投耗材的“品牌”“规格型号”和“制造商”；《项目报价表》（附件九）未完整填写的视为无效响应。

2.本次报价须为人民币，含货物、采购、运输、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。

3. 无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

七、成交原则

（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按年预计数量计算总报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于单价限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物或服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

（三）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理

供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出。

九、其他事项

1.其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

2. 成交供应商所投标产品或技术服务要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

3.参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式

附件一：封面

附件二:  技术服务要求对照表

附件三：商务要求对照表

附件四：法定代表人授权委托书

附件五：法定代表人身份证明书

附件六：基本资格条件承诺函

附件七：诚信承诺书

附件八：成交承诺书

附件九：项目报价表

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

技术服务要求对照表

（供应商公章）

项目名称：

| 序号 | 询价文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“三、采购项目明细及技术要求”中除“（一）采购项目明细”外的全部内容；此表可增减。

附件三

商务要求对照表

（供应商公章）

项目名称：

| 类别 | 询价通知书详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件四

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：重庆市长寿区人民医院：

__________（供应商法定代表人名称）是___________

（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件五

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：重庆市长寿区人民医院：

___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件六

基本资格条件承诺函

项目名称：

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件七

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件八

成交承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件九

项目报价表

询价项目名称：

| 耗材名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 预计数量(片) | 单价最高限价（元/片） | 单价报价（元/片） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特殊生化与蛋白非定值质控品 |  |  |  | 36 | 305 |  |  |
| 生化与激素非定值质控品 |  |  |  | 150 | 27.5 |  |  |
| 肿瘤标志物非定值质控品 |  |  |  | 90 | 361 |  |  |
| 粪便隐血非定值质控品 |  |  |  | 90 | 61 |  |  |
| 总报价（大写）： 元整； （小写）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                           法人或法人授权代表：

（供应商公章）                                             （签名）

年    月    日

说明：项目报价表中，小计=单价报价×预计数量。报价包含货物、采购、运输、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

结束