采 购 文 件

（院内）

项目名称：新商业食堂包房装修项目

项目编号：长医采〔2025〕23102号

重庆市长寿区人民医院

二〇二五年五月二十一日

### 一、竞选条件

本项目为重庆市长寿区人民医院新商业食堂包房装修项目，采购人为重庆市长寿区人民医院，建设资金来自自筹资金，项目出资比例：100%。项目已具备条件，现对该项目进行采购，特邀请符合条件的竞选人参与竞选。

### 二、竞选人资格要求

1.本次竞选要求供应商须具备以下资质：

1.1基本资格条件

1.1.1具有独立承担民事责任的能力。

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

1.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.特定资格条件

供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质及安全生产许可证。（提供资质证书复印件并加盖供应商鲜章）

- 本次招标不接受联合体投标。

- 三、项目概况与内容

- 1.项目概况

- 本项目位于重庆长寿区人民医院北城院区，本次项目装修施工范围为北城院区配套商业门面中的食堂包房、过道、杂物间等，建筑面积约200平方米，项目总投资约27.8万元。

- 项目内容：主要工作内容包括但不限于：贴地砖、防水、贴门槛石等地面工程；砌墙、踢脚线、贴墙砖、铺贴窗台石、刷乳胶漆、刷墙面腻子粉等墙面工程；过道、包房、包间石膏板吊顶、不锈钢包边、刷顶面腻子粉、顶面乳胶漆等顶面工程；主线、插座线、主线的配线、光纤线、网线安装、开关、插座、弱电箱安装等水电工程；3P风管机、套装门、洗手台石材台面、镜子、水龙头、下水、马桶、隔断门、吊灯、筒灯、窗帘、圆桌、餐椅、沙发、茶几等综合项目。

- 3.项目工程量清单

- 具体工程量包括但不限于下表项目及数量：

| 序号 | 工程明细名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 装修除渣费 | 立方 | 5.0 |
| 二、地面工程 |  |  |  |
| 1 | 过道贴地砖 | m2 | 42.0 |
| 2 | 杂物间贴地砖 | m2 | 26.0 |
| 3 | 卫生间贴地砖 | m2 | 8.0 |
| 4 | 包房贴地砖 | m2 | 112.0 |
| 5 | 卫生间防水 | m2 | 8.0 |
| 6 | 铺贴门槛石 | 米 | 9.5 |
| 三、墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 红砖砌墙 | m2 | 9.7 |
| 2 | 包房墙面基层（高度：1.1米） | m2 | 64.8 |
| 3 | 包房墙面实木护墙板（高度：1.1米） | m2 | 64.8 |
| 4 | 过道墙面贴护墙砖（高度：1.2米） | m2 | 62.0 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 66.0 |
| 6 | 卫生间贴墙砖 | m2 | 38.5 |
| 7 | 杂物间磁砖踢脚线 | 米 | 22.0 |
| 8 | 铺贴窗台石 | 米 | 8.8 |
| 9 | 墙面腻子粉 | m2 | 206.0 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | m2 | 206.0 |
| 四、顶面工程 |  |  |  |
| 1 | 过道石膏板吊顶 | m2 | 42.0 |
| 2 | 包间石膏板吊顶 | m2 | 82.0 |
| 3 | 包间石膏板异型吊顶 | m2 | 30.0 |
| 4 | 不锈钢包边 | 米 | 74.0 |
| 5 | 卫生间防潮石膏板吊顶 | m2 | 9.0 |
| 6 | 杂物间硅钙板吊顶 | m2 | 26.0 |
| 7 | 顶面腻子粉 | m2 | 154.0 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | m2 | 154.0 |
| 五、水、电工程 |  |  |  |
| 1 | 配线BV-1.5mm2（灯线） | 米 | 420.0 |
| 2 | 配线BV-2.5mm2（插座线） | 米 | 290.0 |
| 3 | 配线BV-4mm2（插座线） | 米 | 150.0 |
| 4 | 配线BV-10mm2（主线） | 米 | 215.0 |
| 5 | 光纤线 | 米 | 80.0 |
| 5 | 网线 | 米 | 50.0 |
| 6 | 塑料管PPR-φ25 | 米 | 135.0 |
| 7 | 塑料管UPVC-φ50 | 米 | 5.0 |
| 7 | 塑料管UPVC-φ75 | 米 | 6.0 |
| 8 | 塑料管UPVC-φ110 | 米 | 5.0 |
| 9 | 开关（单控双开） | 个 | 9.0 |
| 10 | 五孔插座 | 个 | 26.0 |
| 11 | 地插 | 个 | 2.0 |
| 11 | 空气开关 | 套 | 1.0 |
| 12 | 强电箱 | 个 | 1.0 |
| 13 | 弱电箱 | 个 | 1.0 |
| 14 | 剔槽 | 米 | 115.0 |
| 六、综合项目 |  |  |  |
| 1 | 风管机 3P | 台 | 4.0 |
| 2 | 空调铜管 | 米 | 35.0 |
| 3 | 定制套装门（单开） | 樘 | 2.0 |
| 4 | 套装门加高门眉（单开） | 樘 | 2.0 |
| 5 | 定制套装门（双开） | 樘 | 2.0 |
| 6 | 套装门加高门眉（双开） | 樘 | 2.0 |
| 7 | 洗手台石材台面 | 套 | 2.0 |
| 8 | 洗手台镜子 | 套 | 2.0 |
| 9 | 水龙头、下水 | 套 | 2.0 |
| 10 | 马桶（轻智能） | 套 | 2.0 |
| 11 | 定制包房隔断门 | m2 | 19.0 |
| 12 | 小圆桌 | 个 | 2.0 |
| 13 | 大圆桌 | 个 | 1.0 |
| 14 | 餐椅 | 套 | 36.0 |
| 15 | 沙发（三人位） | 套 | 2.0 |
| 16 | 单人皮沙发 | 套 | 4.0 |
| 17 | 茶几 | 套 | 2.0 |
| 18 | 备餐柜 | 个 | 2.0 |
| 19 | 屏风 | 个 | 2.0 |
| 20 | 吊灯 | 盏 | 3.0 |
| 21 | 筒灯 | 个 | 15.0 |
| 22 | 防炫射灯 | 个 | 52.0 |
| 23 | 平板灯 | 个 | 2.0 |
| 24 | 阴角线型灯 | 米 | 44.0 |
| 25 | 低压灯带变压器 | 个 | 6.0 |
| 26 | 窗帘 | 米 | 18.0 |
| 七、其它项目 |  |  |  |
| 1 | 临时设施及成品保护费 | m2 | 188.0 |
| 2 | 竣工清洁费 | m2 | 188.0 |

- 注意：以上工程量仅供参考，具体结算金额不超过成交金额。供应商须理解并承担实际装修可能产生的风险。

- 4.工程量清单具体施工内容要求

| 序号 | 工程明细名称 | 施工内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |
| 1 | 装修除渣费 | 装修垃圾外运至指定位置。 |
| 二、地面工程 |  |  |
| 1 | 过道贴地砖 | 1、品牌：格莱斯，规格：600*1200MM地砖；辅料32.5号水泥，不含原地面处理。 2、铺贴厚度≦40mm。 |
| 2 | 杂物间贴地砖 | 1、品牌：格莱斯，规格：600*1200MM地砖；辅料32.5号水泥，不含原地面处理。 2、铺贴厚度≦40mm。 |
| 3 | 卫生间贴地砖 | 1、品牌：格莱斯，规格：600*600MM地砖；辅料32.5号水泥，不含原地面处理。 2、铺贴厚度≦40mm。 |
| 4 | 包房贴地砖 | - 品牌：格莱斯，规格：750*1500MM地砖；辅料32.5号水泥，不含原地面处理。 - 铺贴厚度≦40mm。 |
| 5 | 卫生间防水 | 清扫基层，德高K11通用型防水，含人工、材料。 |
| 6 | 铺贴门槛石 | 天然大理石，门槛石宽度：280MM，厚度1.5CM，含石材，辅料、人工。 |
| 三、墙面工程 |  |  |
| 1 | 红砖砌墙 | 小红砖砌24墙，双面抹灰，含材料、人工。 |
| 2 | 包房墙面基层（高度：1.1米） | 9厘板基层，含人工、辅料。 |
| 3 | 包房墙面实木护墙板（高度：1.1米） | 定制多层实木护墙板，厚度：1.5CM。含人工、材料。 |
| 4 | 过道墙面贴护墙砖（高度：1.2米） | 品牌：格莱斯，规格：600*1200MM；铺贴高度2.4米。辅料32.5号水泥。 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 9厘板基层，定制不锈钢踢脚线。含材料、安装。 |
| 6 | 卫生间贴墙砖 | 1、品牌：格莱斯，规格：600*1200MM；铺贴高度2.4米。辅料32.5号水泥。 |
| 7 | 杂物间磁砖踢脚线 | 1、磁砖踢脚线，含材料、辅料、人工。 |
| 8 | 铺贴窗台石 | 天然大理石，厚度1.5CM，含石材，辅料、人工。 |
| 9 | 墙面腻子粉 | 立邦找平石膏粉打底一遍，立邦内墙腻子批刮2遍、打磨平整。 |
| 10 | 墙面乳胶漆 | 立邦二合一内墙乳胶漆，一底两面。 |
| 四、顶面工程 |  |  |
| 1 | 过道石膏板吊顶 | 轻钢龙骨基层，9MM龙牌石膏板封面，主龙骨间距900MM，副龙骨间距400MM。不含表面处理。 |
| 2 | 包间石膏板吊顶 | 轻钢龙骨基层，9MM龙牌石膏板封面，主龙骨间距900MM，副龙骨间距400MM。不含表面处理。 |
| 3 | 包间石膏板异型吊顶 | 轻钢龙骨基层，9MM龙牌石膏板封面，主龙骨间距900MM，副龙骨间距400MM。不含表面处理。 |
| 4 | 不锈钢包边 | 定制不锈钢吊顶灯槽口封面，含材料、人工。 |
| 5 | 卫生间防潮石膏板吊顶 | 轻钢龙骨基层，龙牌防潮石膏板封面，主龙骨间距900MM，副龙骨间距400MM。不含表面处理。 |
| 6 | 杂物间硅钙板吊顶 | 硅钙板吊顶，含材料、人工。 |
| 7 | 顶面腻子粉 | 立邦找平石膏粉打底一遍，立邦内墙腻子批刮2遍、打磨平整。 |
| 8 | 顶面乳胶漆 | 立邦二合一内墙乳胶漆，一底两面。 |
| 以上“二、地面工程”“三、墙面工程”和“四、顶面工程”的工程明细中，供应商所投品牌质量不得低于清单中的品牌质量；若因材料质量问题产生的返工、工期延误等给采购人造成损失的，由成交供应商承担产品质量问题产生的全部责任。 |  |  |
| 五、水、电工程 |  |  |
| 1 | 配线BV-1.5mm2（灯线） | 1.名称:鸽牌配线BV-1.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格:BV-1.5mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |
| 2 | 配线BV-2.5mm2（插座线） | 1.名称:鸽牌配线BV-2.5mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格:BV-2.5mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |
| 3 | 配线BV-4mm2（插座线） | 1.名称:鸽牌配线BV-4mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格:BV-4mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |
| 4 | 配线BV-10mm2（主线） | 1.名称:配线BV-10mm2 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格:BV-10mm2 4.配线部位:综合考虑 [工作内容]1.配线2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |
| 5 | 光纤线 | 1.名称:光纤线 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格: 4.配线部位:综合考虑 [工作内容]1.配网线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |
| 5 | 网线 | 1.名称:网络线 2.配线形式:管内穿线 3.材质、规格:网络传输线 4.配线部位:综合考虑 [工作内容]1.配网线2.钢索架设(拉紧装置安装)3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |
| 6 | 塑料管PPR-φ25 | 1.安装部位:卫生间给水 2.材质、规格:得亿PPR-φ25 3.连接形式:热熔连接 4.其它:满足设计及规范要求 [工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗7.警示带铺设。 |
| 7 | 塑料管UPVC-φ50 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:排水 3.材质、规格:得亿UPVC-φ50 4.连接形式:粘连 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗7.警示带铺设。 |
| 7 | 塑料管UPVC-φ75 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:排水 3.材质、规格:得亿UPVC-φ50 4.连接形式:粘连 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗7.警示带铺设。 |
| 8 | 塑料管UPVC-φ110 | 1.安装部位:综合考虑 2.介质:排水 3.材质、规格:得亿UPVC-φ110 4.连接形式:粘连 5.其它:满足设计及规范要求 [工作内容]1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.阻火圈安装5.压力试验6.吹扫、冲洗7.警示带铺设。 |
| 9 | 开关（单控双开） | 公牛开关，含材料、人工 |
| 10 | 五孔插座 | 公牛五孔插座，含材料、人工 |
| 11 | 地插 | 公牛地插，含材料、人工 |
| 12 | 空气开关 | 德力西空气开关，含安装。 |
| 13 | 强电箱 | 强电箱，含安装 |
| 14 | 弱电箱 | 弱电箱，含安装 |
| 15 | 剔槽 | 1.名称:剔槽 2.规格:综合考虑 [工作内容]1.开槽 2.恢复处理 |
| 以上“五、水、电工程”中序号1-4和9-12中涉及的品牌均不允许替换；其他序号所涉及的品牌不得低于清单中的品牌质量；若因材料质量问题产生的返工、工期延误等给采购人造成损失的，由成交供应商承担产品质量问题产生的全部责任。 |  |  |
| 六、综合项目 |  |  |
| 1 | 风管机 3P | 美的、格力、海尔3P风管机，含安装 |
| 2 | 空调铜管 | 风管机铜管：直径：6MM和12MM，厚度0.8MM |
| 3 | 定制套装门（单开） | 定制卫生间木质套装门，颜色待定，含锁具、五金、安装。 |
| 4 | 套装门加高门眉（单开） | 加高门眉，含安装。 |
| 5 | 定制套装门（双开） | 定制双开木质套装门，颜色待定，含锁具、五金、安装。 |
| 6 | 套装门加高门眉（双开） | 加高门眉，含安装。 |
| 7 | 洗手台石材台面 | 定制石材台面，长度：0.8米，含陶瓷盆、钢架、安装。 |
| 8 | 洗手台镜子 | 定制镜子，长度：0.8米，含安装。 |
| 9 | 水龙头、下水 | 九牧水龙头，含角阀，高压管及安装。 |
| 10 | 马桶（轻智能） | 品牌：九牧，马桶，含角阀，高压管及安装。 |
| 11 | 定制包房隔断门 | 定制隔断门，厚度75MM，颜色待定，含五金、安装。 |
| 12 | 小圆桌 | 1.8米，8-10人岩板餐桌，带电动转盘，含安装。 |
| 13 | 大圆桌 | 2.8米，16-18人岩板餐桌，带电动转盘，含安装。 |
| 14 | 餐椅 | 餐椅，含安装。 |
| 15 | 沙发（三人位） | 成品三人位皮沙发，含安装。 |
| 16 | 单人皮沙发 | 成品单人位皮沙发，含安装。 |
| 17 | 茶几 | 成品茶几，含安装。 |
| 18 | 备餐柜 | 成品备餐柜，含安装。 |
| 19 | 屏风 | 定制屏风隔断，含安装。 |
| 20 | 吊灯 | 成品吊灯，含安装。 |
| 21 | 筒灯 | LED筒灯，白光，含安装。 |
| 22 | 防炫射灯 | LED防炫射灯，中性光，含安装。 |
| 23 | 平板灯 | LED平板灯，白光，含安装。 |
| 24 | 阴角线型灯 | 1616阴角型材，低压灯带，含安装 |
| 25 | 低压灯带变压器 | 变压器，含安装。 |
| 26 | 窗帘 | 罗马帘，含材料、安装 |
| 以上“六、综合项目”的所投品牌不得低于清单中的品牌质量；若因材料质量问题产生的返工、工期延误等给采购人造成损失的，由成交供应商承担产品质量问题产生的全部责任。 |  |  |
| 七、其它项目 |  |  |
| 1 | 临时设施及成品保护费 | 临时灯、线、脚手架、马凳、操作台等临时使用设施；地砖、地板、洁具、门窗及栏杆保护等费用 |
| 2 | 竣工清洁费 | 人工费 |

- 5.项目工程技术要求

5.1工程材料等要求：必须满足国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，工程量清单及采购人要求。

5.2项目施工规范要求：

5.2.1施工要严格按照国家施工及验收规范，积极与采购人配合，严格按照国家相关规范施工，满足采购人要求，保证一次性验收合格，负责移交给采购人。施工所有材料、设备均须满足设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求。

5.2.2成交供应商在施工前须填写《安全承诺书》并向采购人报备，在施工中需采取安装围挡等安全防护、防火技术措施和方案，确保安全文明施工和作业人员及相关第三方人员的安全；若出现安全事故概由成交供应商负责。安全防护、防火技术措施和方案所发生的费用由成交供应商承担，包含在投标报价中。不能因噪音、扬尘、不文明施工等影响正常秩序，否则采购人有权要求成交供应商无条件停工整改，所发生的费用由成交供应商承担。

5.2.3成交供应商在施工过程中造成施工区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人认定）。

5.2.4成交供应商确保安全文明施工，应遵从采购人关于工程技术、经济管理、现场管理以及采购单位管理而制定的制度、流程、表格及程序等规定。

5.2.5施工现场施工工具、垃圾清理运输等由成交供应商自行承担。

5.2.6成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

6.其他：成交供应商须按照采购人指定的装修效果图（https://vr.justeasy.cn/view/170424z0o2244833-1743142248.html）进行装修施工，同时由其支付装修效果图的设计费用共计7000元。装修平面图详见采购文件附件。

### 商务要求

- （一）施工期限、地点及验收

1.施工期限：自合同签订之日起60个日历日内完成施工验收。

2.施工地点：重庆市长寿区人民医院北城院区新商业食堂包房。

3.验收：

3.1 成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.2 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。采购人另委托相关第三方机构对该项目进行结算审核（费用由采购人承担，成交供应商需配合提供相关工程资料）。

- （二）结算及付款方式

- 1.若结算审核金额小于成交金额，据实结算；若结算审核金额大于等于成交金额的，按照成交金额结算。

- 2.项目款分二次付清，自项目整体验收合格后开具正规发票支付最终结算审核金额90%，质保期满无息支付最终结算审核金额的10%。

- （三）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

2.其他未尽事宜，由成交供应商与采购人在合同中约定。

- （四）质量保证与售后服务

- 1.质量保证：自验收合格之日起提供整体不低于1年的免费质保。

- 2.在质保期内，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内派专业技术人员到达现场进行维护，6小时内解决故障问题；质保期满后成交供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。

（五）履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。

2.成交供应商须在收到成交通知后的3个日历日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式足额缴纳；未足额或未按时缴纳履约保证金的按照自动放弃成交资格处理。

3.履约保证金扣除情形

3.1在规定时间内，成交供应商不与采购人签订合同的，扣除履约保证金的20%，取消成交资格；剩余履约保证金按照来款渠道无息退还。

3.2在合同有效期内，若因成交供应商自身问题无法履约而提前撤离现场而导致提前解除合同的，采购人将履约保证金全部扣除；成交供应商超期完成，每超期1天扣除1%的履约保证金，扣完为止。

- 4.若履约保证金不存在不予退还或扣除情形，该项目整体验收完成后30个日历日内按来款渠道无息退还相应履约保证金。

5.收款人信息：

收款单位：重庆市长寿区人民医院

收款账号：110208684899

开户银行：中国银行重庆长寿支行

（备注项目名称+履约保证金，公司名称）

- （六）现场勘查

为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责；无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。联系人：陈老师，联系电话：18983286803。

（七）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件九）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

- 五、报价要求

（一）报价方式：采用工程量清单综合报价法。

- （二）本项目报价须根据“三、项目概况与内容3.项目工程量清单”报出所涉及的品牌型号以及单项明细报价，总报价不得超过本项目限价27.8万元，包含为实施和完成该工程范围所确定的全部工程内容所需的管理费、设计费（7000元需要支付第三方设计公司）、拆除费、材料费、人工费、设备费、安装费、现场踏勘、税费等为完成本项目所产生的一切费用。

- （三）《项目明细报价表》中项目明细合计金额须与总报价保持一致，否则视为无效报价，作无效响应处理。

- 六、评标办法

- 满足采购文件资质技术商务要求的前提下以综合总报价最低成交。

- 七、响应文件构成及要求

- （一）响应文件构成

- 1.报价函（见附件二）。

- 2.提供项目明细报价表（见附件三）

- 2.基本资格条件承诺函（见附件四）。

- 3.提供供应商工商营业执照副本复印件。

- 4.提供符合要求的《建筑业企业资质证书》及《安全生产许可证》复印件。

- 5.技术要求对照表（见附件五）

6.商务要求对照表（见附件六）。

7.法定代表人身份证明及身份证（见附件七）。

8.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（见附件八）。

9.诚信承诺书（见附件九）。

10.成交承诺书（见附件十）。

以上所有资料须每页加盖投标供应商公章，其他资料（与项目有关的资料）按以上顺序排列，封面见附件一。

- （二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则视为无效响应。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。

5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

八、采购文件的获取

本工程采购文件、图纸等相关资料在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上发布，请各潜在供应商及时在网上自行下载采购文件等相关资料。

九、联系方式

### 采购人：重庆市长寿区人民医院

联系人：陈老师

电  话：023-40777227

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

响

应

文

件

投标项目名称：

投标单位名称(盖章)：

联系人：

联系电话：

附件二

报    价    函

致采购人：

- 我方已全面、仔细研究了           （项目名称）报价说明，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的总报价，工期        日历天，质保期____年签订合同，并遵照采购文件中的要求和合同约定，实施和完成本项目，项目质量达到 合格  。

二、承诺

1.我方接受报价说明中的付款方式。

2.成交后保证按照采购文件及合同约定原则处理价格调整事宜，决不发生签订合同后恶意提高价格的行为。

3.保证成交后密切配合采购人开展工作，遵守操作工序和操作规程，服从管理。

4.保证成交后不进行任何形式的分包。

5.其他承诺:                      。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件三

项目明细报价表

项目名称：

（供应商公章）                                   单位：元

| 序号 | 工程明细名称 | 单位 | 工程量 | 清单品牌 | 所投品牌 | 单项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 装修除渣费 | 立方 | 5.0 |  |  |  |
| 二、地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过道贴地砖 | m2 | 42.0 | 格莱斯 |  |  |
| 2 | 杂物间贴地砖 | m2 | 26.0 | 格莱斯 |  |  |
| 3 | 卫生间贴地砖 | m2 | 8.0 | 格莱斯 |  |  |
| 4 | 包房贴地砖 | m2 | 112.0 | 格莱斯 |  |  |
| 5 | 卫生间防水 | m2 | 8.0 | 德高 |  |  |
| 6 | 铺贴门槛石 | 米 | 9.5 |  |  |  |
| 三、墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 红砖砌墙 | m2 | 9.7 |  |  |  |
| 2 | 包房墙面基层（高度：1.1米） | m2 | 64.8 |  |  |  |
| 3 | 包房墙面实木护墙板（高度：1.1米） | m2 | 64.8 |  |  |  |
| 4 | 过道墙面贴护墙砖（高度：1.2米） | m2 | 62.0 | 格莱斯 |  |  |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 66.0 |  |  |  |
| 6 | 卫生间贴墙砖 | m2 | 38.5 | 格莱斯 |  |  |
| 7 | 杂物间磁砖踢脚线 | 米 | 22.0 |  |  |  |
| 8 | 铺贴窗台石 | 米 | 8.8 |  |  |  |
| 9 | 墙面腻子粉 | m2 | 206.0 | 立邦 |  |  |
| 10 | 墙面乳胶漆 | m2 | 206.0 | 立邦 |  |  |
| 四、顶面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 过道石膏板吊顶 | m2 | 42.0 | 龙牌 |  |  |
| 2 | 包间石膏板吊顶 | m2 | 82.0 | 龙牌 |  |  |
| 3 | 包间石膏板异型吊顶 | m2 | 30.0 | 龙牌 |  |  |
| 4 | 不锈钢包边 | 米 | 74.0 |  |  |  |
| 5 | 卫生间防潮石膏板吊顶 | m2 | 9.0 | 龙牌 |  |  |
| 6 | 杂物间硅钙板吊顶 | m2 | 26.0 |  |  |  |
| 7 | 顶面腻子粉 | m2 | 154.0 | 立邦 |  |  |
| 8 | 顶面乳胶漆 | m2 | 154.0 | 立邦 |  |  |
| 五、水、电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配线BV-1.5mm2（灯线） | 米 | 420.0 | 鸽牌 |  |  |
| 2 | 配线BV-2.5mm2（插座线） | 米 | 290.0 | 鸽牌 |  |  |
| 3 | 配线BV-4mm2（插座线） | 米 | 150.0 | 鸽牌 |  |  |
| 4 | 配线BV-10mm2（主线） | 米 | 215.0 | 鸽牌 |  |  |
| 5 | 光纤线 | 米 | 80.0 |  |  |  |
| 5 | 网线 | 米 | 50.0 |  |  |  |
| 6 | 塑料管PPR-φ25 | 米 | 135.0 | 得亿 |  |  |
| 7 | 塑料管UPVC-φ50 | 米 | 5.0 | 得亿 |  |  |
| 7 | 塑料管UPVC-φ75 | 米 | 6.0 | 得亿 |  |  |
| 8 | 塑料管UPVC-φ110 | 米 | 5.0 | 得亿 |  |  |
| 9 | 开关（单控双开） | 个 | 9.0 | 公牛 |  |  |
| 10 | 五孔插座 | 个 | 26.0 | 公牛 |  |  |
| 11 | 地插 | 个 | 2.0 | 公牛 |  |  |
| 11 | 空气开关 | 套 | 1.0 | 德力西 |  |  |
| 12 | 强电箱 | 个 | 1.0 |  |  |  |
| 13 | 弱电箱 | 个 | 1.0 |  |  |  |
| 14 | 剔槽 | 米 | 115.0 |  |  |  |
| 六、综合项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管机 3P | 台 | 4.0 | 美的、格力、海尔 |  |  |
| 2 | 空调铜管 | 米 | 35.0 |  |  |  |
| 3 | 定制套装门（单开） | 樘 | 2.0 |  |  |  |
| 4 | 套装门加高门眉（单开） | 樘 | 2.0 |  |  |  |
| 5 | 定制套装门（双开） | 樘 | 2.0 |  |  |  |
| 6 | 套装门加高门眉（双开） | 樘 | 2.0 |  |  |  |
| 7 | 洗手台石材台面 | 套 | 2.0 |  |  |  |
| 8 | 洗手台镜子 | 套 | 2.0 |  |  |  |
| 9 | 水龙头、下水 | 套 | 2.0 | 九牧 |  |  |
| 10 | 马桶（轻智能） | 套 | 2.0 | 九牧 |  |  |
| 11 | 定制包房隔断门 | m2 | 19.0 |  |  |  |
| 12 | 小圆桌 | 个 | 2.0 |  |  |  |
| 13 | 大圆桌 | 个 | 1.0 |  |  |  |
| 14 | 餐椅 | 套 | 36.0 |  |  |  |
| 15 | 沙发（三人位） | 套 | 2.0 |  |  |  |
| 16 | 单人皮沙发 | 套 | 4.0 |  |  |  |
| 17 | 茶几 | 套 | 2.0 |  |  |  |
| 18 | 备餐柜 | 个 | 2.0 |  |  |  |
| 19 | 屏风 | 个 | 2.0 |  |  |  |
| 20 | 吊灯 | 盏 | 3.0 |  |  |  |
| 21 | 筒灯 | 个 | 15.0 |  |  |  |
| 22 | 防炫射灯 | 个 | 52.0 |  |  |  |
| 23 | 平板灯 | 个 | 2.0 |  |  |  |
| 24 | 阴角线型灯 | 米 | 44.0 |  |  |  |
| 25 | 低压灯带变压器 | 个 | 6.0 |  |  |  |
| 26 | 窗帘 | 米 | 18.0 | 罗马 |  |  |
| 七、其它项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 临时设施及成品保护费 | m2 | 188.0 |  |  |  |
| 2 | 竣工清洁费 | m2 | 188.0 |  |  |  |

- 注意：以上工程量仅供参考，具体结算金额不超过成交金额。供应商须理解并承担实际装修可能产生的风险。以上“二、地面工程”“三、墙面工程”、“四、顶面工程”和“六、综合项目”的工程明细中，供应商所投品牌质量不得低于清单中的品牌质量；以上“五、水、电工程”中序号1-4和9-12中涉及的品牌均不允许替换；以上“五、水、电工程”除序号1-4和9-12外的其他序号所涉及的品牌不得低于清单中的品牌质量；若因材料质量问题产生的返工、工期延误等给采购人造成损失的，由成交供应商承担产品质量问题产生的全部责任。

供 应 商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年     月     日

附件四

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

__________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

附件五

技术要求对照表

（供应商公章）

| 类别 | 采购文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

- 备注：对照表内容应包含“三、项目概况与内容”中除“3.项目工程量清单”外的全部内容；此表可增减。

附件六

商务要求对照表

（供应商公章）

| 类别 | 采购文件详细要求 | 响应文件具体响应情况 | 是否偏离（正或负或无） |
| --- | --- | --- | --- |

备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。

附件七

- 法定代表人身份证明书

__________（法定代表人姓名）在__________（供应商名称）任__________（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

- 附：法定代表人身份证正反面复印件

- 附件八

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆市长寿区人民医院

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人：                     法定代表人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

附件九

诚信承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本采购文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

附件十

成交承诺书

采购项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

结束