重庆市长寿区人民医院

关于类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)的遴选公告

各供应商：

我院现对类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)进行遴选，欢迎各符合条件的供应商报名参与。

- 项目名称

- 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)

- 具体要求

- 1、适配科室现有全自动生化分析仪迈瑞BS-2000M。

- 2、线性范围：本试剂盒线性范围为 4.0～120 IU/mL。

- 3、精密度：

- 重复性：变异系数≤8.0%；

- 批间差：相对偏差≤10.0% 。

- 4、分析灵敏度：浓度为 50 IU/mL 时，吸光度变化率≥0.032A/min。 三、资料要求

1.提供项目报价表（附件二）。

2.耗材资质要求（附件三）。

3.报价表须注明报价人和报价人联系方式。

4.医院耗材供应承诺函（附件四）

以上资料均需加盖供应商鲜章，按顺序装订，装订时必须有封面（附件一）。提供的上述资料仅供参考之用，非正式采购。如遇延期公告已递交资料的供应商不再重新递交。

三、递交方式及要求

1.现场递交或邮寄，不接收到付，不接收快递柜或菜鸟驿站取件，必须送达科室。

2.地址：重庆市长寿区站北路888号药学楼306室（重庆市长寿区人民医院北城院区）。

3.联系人及联系电话：向老师17323604940 。

4.递交截止时间：2025年 9月22日10:00之前。

重庆市长寿区人民医院

2025年9月11日

附件一

致：重庆市长寿区人民医院

遴

选

项

目

资

料

项目名称：类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)

供应商名称：

联系人：

联系电话：

附件二

医疗耗材需求调查产品信息

| 序号 | 产品注册证名称 | 规格型号 | 注册证号 | 生产厂家 | 是否药交平台产品 | 药交平台编码 | 挂网价（元） | 报价（元） | 27位医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：1.本公司所提供产品均满足本需求调查中“二、具体要求”的全部内容。2.签订合同的价格为药交平台产品成交最低价和企业自报价两者中的最低价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：若为药交平台产品，则填写药交平台编码、挂网价、平台成交价；若非药交平台产品，则不填写药交平台编码、挂网价、平台成交价，但执行药交平台备案采购。

（供应商公章）

年   月   日

附件三

# 资质要求

- 供货单位资质：

1、供货企业营业执照复印件；

2、供货企业医疗器械经营企业许可证复印件（经营第三类医疗器械实行许可管理，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第一类医疗器械不需要许可和备案）；

二、生产企业资质：

1.生产企业营业执照复印件；

2.生产企业医疗器械生产企业许可证复印件；

3.产品医疗器械注册证；

4.生产企业给销售企业授权书复印件;

5.产品说明书;

三、注意事项：

1.以上所有资料加盖供应商鲜章。

2.所有资料均在有效期内。

附件四

医院耗材供应承诺函

耗材项目名称：

重庆市长寿区人民医院：

（供应商名称）郑重承诺如下：

一、若我司成功成交本项目，所供耗材为重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品的，我司所供应的耗材价格为重庆药品和医用耗材招采管理系统耗材价格的最低成交价，若产品在重庆药品和医用耗材招采管理系统暂无最低成交价的，成交价不高于重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网价格。若重庆药品和医用耗材招采管理系统价格下调的，同步下调合同执行价格，追溯适用新价格生效后的所有订单。

二、若我司成功成交本项目，所供耗材不是重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品的，成交价格不高于重庆市内其他医院该耗材的平均供货价格，且在重庆药品和医用耗材招采管理系统上执行备案采购。

若因我司自身原因或任何其他因素导致供货不及时、供货价格高或售后服务差的情况，我司将自愿放弃成交资格并接受贵院按不诚信行为的处理，二年内不参与贵院的所有采购项目，并退出所有已有耗材的供应。

特此承诺。

供应商名称（供应商公章）

年   月   日