重庆市长寿区人民医院

关于颅内压传感器套件的遴选公告
各供应商：
我院现对颅内压传感器套件进行遴选，欢迎各符合条件的供应商报名参与。

项目名称
颅内压传感器套件
具体要求

适用于可能出现颅内压异常增高的神经系统疾病患者。如创伤性脑损伤、血管疾病、颅内肿瘤、颅内感染、脑积水、神经外科术后。

传感器套件植入人体部分导线直径不大于0.77mm传感器套件长度不低于1米，传感器套件导线拉断力不低于7N，可选的一次性配件：皮下隧道针、开颅钻、探针。可对颅内压力和温度进行监测，压力测量准确性，配合颅内压监护仪显示分辨率1mmHg或0.1kPa，压力显示在-50mmHg～150mmHg或-6.65kPa～ 19.95kPa，温度显示在25℃～45℃范围内，误差不大于0.1℃。传感器可任意弯折。

3.遴选耗材如果为专机专用耗材，请填写设备报价附件四。
三、资料要求

1.提供项目报价表（附件二）。
2.耗材资质要求（附件三）。
3.报价表须注明报价人和报价人联系方式。

以上资料确需加盖供应商鲜章，按顺序装订，装订时必须有封面（附件一）。提供的上述资料仅供参考之用，非正式采购。如遇延期公告已递交资料的供应商不再重新递交。
三、递交方式及要求

1.现场递交或邮寄，不接收到付，不接收快递柜或菜鸟驿站取件，必须送达科室。
2.地址：重庆市长寿区站北路888号药学楼306室（重庆市长寿区人民医院北城院区）。
3.联系人及联系电话：向老师17323604940 。
4.递交截止时间：2025年 9月11日10:00之前。
重庆市长寿区人民医院

                                  2025年9月1日

	


附件一
致：重庆市长寿区人民医院                 
遴

选

项

目

资

料
项目名称：颅内压传感器套件

供应商名称：
联系人：
联系电话：

附件二

医疗耗材需求调查产品信息
	序号
	产品注册证名称
	规格型号
	注册证号
	生产厂家
	是否药交平台产品
	药交平台编码
	挂网价（元）
	报价（元）
	27位医保编码

	1
	颅内压传感器套件
	
	
	
	
	
	
	
	

	承诺：1.本公司所提供产品均满足本需求调查中“二、具体要求”的全部内容。2.签订合同的价格为药交平台产品成交最低价和企业自报价两者中的最低价。

	联系人：                                            联系方式：


备注：若为药交平台产品，则填写药交平台编码、挂网价、平台参加成交价；若非药交平台产品，则不填写药交平台编码、挂网价、平台参加成交价。
（供应商公章）
年   月   日
附件三

资质要求
供货单位资质：
1、供货企业营业执照复印件；

2、供货企业医疗器械经营企业许可证复印件（经营第三类医疗器械实行许可管理，经营第二类医疗器械实行备案管理，经营第一类医疗器械不需要许可和备案）；

二、生产企业资质：

1.生产企业营业执照复印件；

2.生产企业医疗器械生产企业许可证复印件；

3.产品医疗器械注册证；

4.生产企业给销售企业授权书复印件; 
5.产品说明书; 
三、注意事项：

1.以上所有资料加盖供应商鲜章。

2.所有资料均在有效期内。

附件四

医疗设备需求调查产品信息
	序号
	设备名称
	品牌及规格型号
	医疗器械注册证号
	生产厂家
	报价（万元/台）

	1
	颅内压监护仪
	
	
	
	


