 重庆市长寿区人民医院                                                  竞争性比选文件

竞争性比选文件

（院内）

项目名称：区域消毒供应中心信息化建设项目
项目编号：长医采〔2025〕22302号 
                           重庆市长寿区人民医院

二〇二六年一月十四日
目   录

- 3 -第一篇  比选书


- 3 -一、竞争性比选内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、竞选人资格条件


- 3 -四、竞选有关说明


- 4 -五、其它有关规定


- 4 -六、联系方式


- 5 -第二篇 项目技术服务需求


- 5 -一、项目一览表


- 5 -二、采购服务内容及技术要求


- 15 -第三篇 项目商务需求


- 15 -一、交货期限、交货地点及验收方式


- 15 -二、报价要求


- 16 -三、付款方式


- 17 -四、质量保证及售后服务


- 18 -五、诚信要求


- 18 -六、知识产权要求


- 18 -七、数据安全要求


- 18 -八、其他


- 19 -第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 19 -一、竞选程序及方法


- 21 -二、评审标准


- 23 -三、无效竞标


- 24 -四、采购终止


- 25 -第五篇  竞选人须知


- 25 -一、竞选费用


- 25 -二、竞争性比选文件


- 25 -三、竞选要求


- 26 -四、中选人的确定和变更


- 26 -五、成交通知


- 26 -六、签订合同


- 28 -第六篇 合同条款及格式


- 29 -第七篇  比选响应文件编制要求


- 30 -一、经济部分


- 32 -二、技术服务部分


- 34 -三、商务部分


- 36 -四、资格条件及其他


- 43 -五、其他应提供的资料





第一篇  比选书
我院对区域消毒供应中心信息化建设项目进行竞争性比选。欢迎各竞选人参与竞选。

一、竞争性比选内容

	项目名称
	项目限价（元）
	中选人数量（名）
	备注

	区域消毒供应中心信息化建设项目
	480000.00
	1
	


二、资金来源

预算金额480000.00元。

三、竞选人资格条件

参与比选活动的竞选人需满足以下条件：

（一）基本资格条件


1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

四、竞选有关说明

（一）各竞选人通过行采家（https://www.gec123.com/）或医院官网（http://www.cqcsyy.cn/www/index/）获取本项目竞争性比选文件、补遗等递交响应时间截止前公布的所有项目资料，无论竞选人下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）网上投标

1.投标开始时间：2026年1月28日北京时间14:00

2.投标截止时间：2026年1月28日北京时间14:30

3.比选（响应）文件上传要求：

3.1竞选人须将纸质档比选响应文件（正本）扫描成完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面；

3.2若上传比选响应文件电子档大小超过行采家（https://www.gec123.com/）平台限制可以进行压缩后上传。

3.3比选人将以平台的线上资料作为评判依据。若上传资料不清晰作为无效响应处理。现场递交的纸质档比选响应文件（正本）须与网上上传的比选响应文件电子档资料保持一致；若不一致，竞选人须现场进行澄清。
线下递交比选响应文件要求

1.递交比选响应文件地点：重庆市长寿区人民医院北城院区科研办公楼418室（重庆市长寿区渡舟街道站北路888号）。 

2.递交比选响应文件开始时间：2026年1月28日北京时间14:00。

3.递交比选响应文件截止时间：2026年1月28日北京时间14:30。

4.比选开始时间：2026年1月28日北京时间14:30。

5.比选地点：同递交比选响应文件地点。 

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）超过递交截止时间的比选响应文件，恕不接收。

（四）竞选费用：无论竞选结果如何，竞选人参与本项目竞选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与竞选。

（六）本项目不接受合同分包。
六、联系方式

比选人：重庆市长寿区人民医院  

联系人：陈老师
电   话：023-40777227
地  址：重庆市长寿区渡舟街道站北路888号
 项目技术服务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

一、项目一览表

	货物名称
	数量及单位
	限价（元）

	信息追溯系统
	1套
	480000

	信息系统集成
	1项
	

	区域消毒供应中心系统
	本院（科室）
	32个
	

	
	区内医疗机构
	30家
	

	服务器
	3台
	

	手持PDA
	5台
	

	扫码枪
	10个
	

	高清拍摄器械设备
	3个
	

	数字滚动显示屏（55寸）
	1台
	

	触摸操作显示屏
	3个
	

	篮筐标识牌、外来器械标牌、灭菌器/清洗器标牌
	项目维保期内，采购人需求数量无偿提供
	


注：增加医疗机构点位，不增加点位费。
二、采购服务内容及技术要求

（一）总体要求

1. ※系统应与采购人的HIS、LIS、集成平台等系统无缝集成并免费配合采购人实施；提供符合电子病历五级、互联互通四甲及三级综合医院评审标准要求的数据交换接口并免费配合采购人实施。（提供承诺函，格式自拟加盖竞选人公章）

2.※信息追溯系统应符合《医院消毒供应中心管理规范》及 WS/T310.1-310.3 系列标准建立，国家卫生健康委员会对医疗机构消毒灭菌质量监管要求，并遵循其中针对追溯信息化的具体要求进行功能设计。信息追溯系统须预留智慧物流模块拓展功能；中选人须在项目中选后根据比选人需求免费接入比选人指定的智慧物流系统，接口费（双边）由中选人承担。（提供预留智慧物流模块拓展功能并承诺免费接入比选人智慧物流系统的承诺函，格式自拟并加盖竞选人公章）
3.※系统采用浏览器/服务器（B/S）架构模式，并满足信创要求，电脑端、PDA端、微信小程序等，支持长寿区人民医院各科室、区级医疗机构、基层卫生院、社区卫生服务中心、民营医院、外来器械公司交接等全区区域化消毒供应中心的信息化管理。
4.※支持与病历系统、集成平台、移动护理信息系统、麻醉科专用系统等第三方信息系统对接获取病人信息，器械从预申请回收、回收审核、清洗、包装、灭菌、发放、接收、临床科室入库、使用等全流程人员工号获取和对应系统共享，形成完整闭环的追溯信息。
5.系统支持消毒物品全流程跟踪与管理，涵盖医院消毒供应的各个环节，包括其他医疗机构预申请回收、消毒供应中心回收审核、回收清点、清洗消毒、配包、审核、灭菌、发放，使用、交接等，实现全程信息化管理，可以为质量追溯、物品追踪与召回等应用提供详尽准确的信息。

6.▲支持外来器械从器械公司申请、消毒供应中心审核、消毒供应中心接收、清洗、包装、灭菌、发放、科室接收、 使用时对接病历系统病人信息，外来器械使用后返洗、移交器械公司等闭环，支持外来器械灭菌后效期预警，未使用的灭菌包修改信息供其他病人使用。支持外来器械商使用微信小程序关联外来器械订单和业务员，将外来器械追溯延伸至院外外来器械厂家，支持对多次使用的外来器械形成闭环的前后周期性追溯，外来器械使用后，未在规定时间完成返洗，预警提示。对返洗后外来器械，器械商未接受，预警提示，支持对外来器械各环节质量问题记录并可追溯。

7.支持正反追溯，可以展现一套器械整体流程每次处理环节和病人使用信息的前后完整关系追溯链，实现真正意义上的全闭环追溯。

8.※系统需要支持区域化运营功能：区域医疗机构向消毒供应中心申请回收器械物品明细、修改编辑回收器械数量、消毒供应中心审核提交申请信息（可退回订单和修改订单）。区域CSSD确认处理申请订单，并可完成订单明细查询，申请数，回收数，发放数信息对比。区域医疗机构可查询器械所处流程轨迹，消毒供应中心完成发放环节时，区域医疗机构预警提示取回器械，完成交接。
9.支持触控大屏实时展示当前时间各区域概况：区域医疗机构预回收申请单、回收（待回收、已回收）、清洗 （待清洗、已清洗）、包装（待包装、已包装）、灭菌（待灭菌、已灭菌）、发放（待发 放、已发放）、科室接收（待接收、已接收），并支持触摸点击查阅各区域概括信息展示。支持手持终端（PDA）和微信小程序，进行回收、清洗、灭菌、发放、接收、使用流程。

10.※需与长寿区人民医院现有追溯系统实现全数据无缝对接，确保可完整融合现有系统的全部历史数据，并在新系统中可以完整查看，目的实现全流程历史数据完整、准确，便于后续综合分析。因此而产生的所有相关费用均由中标单位承担。（提供承诺函，格式自拟并加盖竞选人公章）
11.提供配套设备及要求：

11.1提供支持无线二维和条形码等扫码枪（10个）、高清拍摄器械设备（3个）、数字滚动显示屏1个、触摸操作显示屏3个、手持PDA（5台）、服务器3台，项目维保期内，采购人需求数量无偿提供耐高温篮筐标识牌、外来器械标牌和灭菌器/清洗器标牌。

11.2配套设备技术参数
	设备名称
	参数要求

	服务器
	处理器：配置≥2颗英特尔第三代处理器 主频2.4GHZ,16核CPU；

内存：配置≥4根32GB DDR4 3200内存,最大支持≥32个内存插槽；

硬盘：配置≥3块4T SATA硬盘；支持多达20个3.5英寸硬盘（12个前置，4个内部扩展，4个后部扩展）；

最多提供≥支持多达14个PCIe 4.0标准插槽和1个OCP 3.0插槽（PCIe 4.0速率）；

网卡：配置4个千兆以太网电口；

阵列卡：独立阵列卡带2G缓存及超级电池；

配置2个≥800W交流电源模块；

支持基于硬件的加密，可以加密虚拟机和内存;

安全性：支持安全机箱，TCM/TPM安全模块，双因素认证

服务器不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等）（提供设备管理界面截图）；

服务器管理界面支持以3D形式展示各组件温度传感器的分布图（提供设备管理界面截图）；

投标产品制造厂商应具有良好供应链管理水平，能预防供应链潜在的安全威胁和影响，保障产品生产、销售、运输、交付等供应链所有环节的安全性和时效性（提供ISO28000证书复印件和国家认监委官网截图并加盖产品制造商鲜章）；

需通过ISO 22320应急管理体系认证（提供证书复印件和国家认监委官网截图并加盖设备厂商公章）；

投标时提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂鲜章。

	手持PDA
	1.≥5000mAh锂离子充电电池;电池可拆卸;支持4G或5G全网通,支持防水防尘工业等级≥IP67;

2.Android 11.0及以上，≥5.7英寸FHD显示屏,分辨率≥1520×720(L)全高清,电容式触摸,支持戴手套/带水触摸；

3.SIM：三选二SIM卡槽，支持双卡双待，带扫码引擎；

4.外壳材料：抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分）并提供耐医用酒精擦拭检测报告。

	扫码枪
	识读精度≥3mil，支持一维码 / 二维码

	高清拍摄器械设备
	像素：1200万至2000万像素

幅面：必须支持A3幅面

条码识别：集成高速、高准确率的一维/二维码识别引擎

补光：具备多颗可调亮度LED灯

软件：配套软件需有图像自动纠正、裁剪、PDF合成等功能

	数字滚动显示屏
	液晶显示屏55寸，分辨率1920*1080或以上。

	触摸操作显示屏
	尺寸:22-26寸；双重模式电容式触控，支持手写笔或戴或不戴手套手指输入。

	清洗篮筐标牌
	90*40mm，PET材料，耐高温，耐水性。

	外来器械标牌
	耐高温

	灭菌器/清洗器标牌
	灭菌器、清洗器二维码标牌


12.▲系统需要保证各区域医疗机构流程可按实际需求进行个性化优化（优化改进方案需在提出优化诉求后1月内完成）:根据新增区域医疗机构的实际业务特点和需求梳理操作流程，开展软件优化、开发工作，确保软件在不违反规范的前提下贴合实际情况，实现操作与软件使用相契合;确保各区域医疗机构流程独立的同时，实现区域内数据精准无误汇总，达成全局数据实时化、可视化。
（二）信息追溯系统功能要求

1.回收管理

1.1支持临床科室和区域医疗机构器械回收预申请填写、消毒供应中心审核回收申请可退回和修改，消毒供应中心可条码回收、科室回收、批量回收等多种方式，回收时可以使用移动设备对科室进行回收器械包，回收方式多样化，移动设备可以扫描一维码/二维码。支持临床科室和区域医疗机构可使用微信小程序等完成回收操作。

1.2支持器械包明细查看及图谱指引、可放大查看；支持打印回收清点单。

1.3支持基于视觉识别快速回收，实现对标准回收单据进行自动扫描识别与数据采集，并可器械不一致情况进行增减。

1.4支持器械包加急登记，加急器械置顶显示。

1.5支持器械包缺损丢失的器械拍照记录登记并在追溯信息系统记录中，体现在操作环节，支持回收时，器械登记异常原因后，系统提示异常情况置顶。

1.6支持特殊感染类型登记及感染处置详情记录，并有信息提示。

1.7支持回收器械时，但已有借包，系统自动识别还包登记，系统自动扣除借包并登记还包信息，系统后台记录扣除包原因。

1.8待回收提醒：科室下单后，消毒供应中心实时接收到器械包待回收提醒。系统支持对话窗口，可对下单人在系统上实时语音、文字、文件交互（如微信聊天）。
1.9支持下收人员通过手持移动设备到现场扫描各回收科室物品包，支持使用手持移动设备进行无条码回收，支持断网回收，联网自动上传。

1.10支持回收任务历史记录查询，支持重打回收清点单，支持回收记录修改。

1.11支持各区域医疗机构查看消毒供应中心当日各岗位人员（工号）在线情况，并可在系统内在线联系。
2.清洗管理

2.1支持实现器械包与清洗筐标识关联，通过扫描各标识码记录清洗人、清洗设备、清洗程序、清洗时间。

2.2支持采用手持移动设备完成清洗记录登记。

2.3支持清洗方式核对与自动阻断并弹窗提示。

2.4支持清洗时间控制与提醒。

2.5支持清洗设备运行批次中断并更换其他设备进行清洗，错误选择清洗设备和程序进行修改，支持清洗中，漏包添加在选择清洗批次清洗。

2.6返洗
对于清洗不合格的器械包，支持进行二次清洗操作，并记录具体返洗原因，实现不合格器械包的二次清洗的数据记录。

2.7清洗质量审核，对于对各批次清洗数据进行审核确认，支持查看批次内器械包信息等详细数据，对批次器械数量数据有修改权限。
2.8支持去污区各环节存在问题登记，而可以提取相应数据分析。
3.包装管理

3.1支持配包质量双人审核，系统提供器械清单及图片提示，无线或蓝牙打印条形码标签。

3.2支持配包审核对配包的正确性进行检查登记，合格的情况下打印器械包的条形码标签；记录包装人、检查人、器械包名称、灭菌日期、失效日期等信息；条码标签支持规范六项信息打印。

3.3标签条码各环节可追溯性。标签页面分段，可分别粘贴，可分多段在各使用科室、病人处留档。

3.4支持授权情况下包装临时更换外包装材料。

3.5支持敷料包、加急包直接进行配包生成标签。

3.6支持器械在系统中照片上传功能（含图谱图片和操作注意事项）。

3.7支持误操作情况下的包装撤回操作，同时支持整批次撤回和单个包撤回。

3.8支持缺损器械包补全操作，并对补全后的器械包进行拍照记录。

3.9支持辅料配包操作，可记录日期、人员等详细信息。

3.10支持对标签丢失、破损等进行重打。

3.11支持包装各环节问题标记，并可提取数据以分析。

3.12支持任何环节，点击器械可查寻其追溯记录。

4.灭菌管理
4.1支持计划灭菌。

4.2支持灭菌登记，支持每日BD监测提醒，支持灭菌方式核对和提示。

4.3支持对BD测试前和测试后进行唯一码登记，实现BD测试全流程严谨数据化信息留存；支持灭菌异常问题登记。

4.4支持采用手持PDA完成灭菌准备登记、灭菌登记。

4.5支持登记灭菌中断情况，灭菌中断后可选择重新灭菌，中断设备进行故障显示，需维修后才可使用。

4.6支持消毒供应中心遇设备维修、手术室自行灭菌、院外灭菌登记时的流程处理；支持误操作后，设备和程序修改。

4.7支持周期性和含植入物生物监测提醒并明确显示是否需要生物监测。

4.8支持灭菌时间控制与提醒。

4.9支持物理监测、化学监测、生物监测质量审核登记，支持二次确认并告知后续包流向，并留存审核凭据图像资料。

4.10支持化学PCD唯一码登记，实现批量化学监测全流程严谨数据化信息留存。

4.11支持器械包湿包登记。

4.12支持低温器械灭菌时，过氧化氢等离子灭菌和环氧乙烷灭菌同等识别，既满足环氧乙烷灭菌又满足过氧化氢等离子灭菌。支持每日第一锅过氧化氢生物监测提醒，环氧乙烷每锅次生物监测提醒。低温灭菌可追溯。
5.发放管理

5.1支持任务单比对发放，并实时核查库存情况，库存不足时有醒目提示。

5.2支持采用手持PDA发放登记；支持发放错误提醒。

5.3支持科室物品临期预警；支持发放时完成快捷借包操作。

5.4支持整锅发放；支持权限控制的一键撤销发放。

5.5统计器械包发放数量、金额等数据，支持切换查看科室各类无菌包具体发放详情。支持一次性耗材（如指示卡、高低温生物监测等）发放，单个器械发放，科室设置物品发放等，并可统计报表。

6.外来器械管理
6.1支持器械商通过小程序，自行填写外来器械登记详细信息，包含供应商相关信息、医生相关信息、病人相关信息、器械包明细信息等；支持器械商拍照上传，支持交接单上传，器械明细单上传。追溯可查看原始上传信息。支持异常问题登记，并可提取信息分析。（竞选人须提供功能界面截图，并加盖竞选人公章）
6.2外来器械包录入可通过快捷入口或通过网址生成二维码，软件上扫描二维码自动添加外来包信息。

6.3支持外来器械使用后返洗、归还或继续使用，并留有记录可追溯。

6.4支持外来器械在未使用、更换病人、续用等特殊情况下的流程处理。
6.5支持针对外来器械的器械包标签模板定制。
6.6支持外来器械首次灭菌验证登记。
7.使用科室申领管理
7.1支持给手术室单独开发模块。手术室模块包括接收，入库，使用。手术室可通过系统提取回收，发放，使用等数据。支持手术器械和病历系统关联，实现病例绑定追溯。支持手术室配备接收平台，扫码枪，无灭菌指示标签打印（标签破损情况）。支持手术室外来器械使用后，器械商提交返洗申请，使用后无提交，异常提示。支持使用后器械商照片上传和清单上传。严格外来器械返洗流程。（竞选人须提供功能界面截图，并加盖竞选人公章）

7.2支持手术临床交接申领登记，包含器械包、消毒物品的申领，包括交接申领、借还申领。

7.3支持为科室设置申领模板进行申领单登记。

7.4支持申领单加急登记，支持申领物品借还登记，支持申领物品备注登记。

7.5支持申领单历史记录查询，支持未审核的申领单进行修改。
7.6供应室支持根据不同的申领单类型（借包、交接、敷料等），由不同的岗位进行审核；并根据类型进行后续处理。

8.追溯管理

8.1器械包追溯：可根据包号、日期、设备、锅次号等信息进行追溯器械包整体环节中的各项信息。

8.2▲完整追溯呈现：追溯内容为器械包的各项流程信息，包含回收、清洗、打包、灭菌等流程的工作人员、时间及使用病人等信息，支持纸质单据电子化并永久保存，追溯时一键查看，并有一定的防灾机制，支持系统断网情况下，临时标签生成，应急灭菌处理。（竞选人须提供功能界面截图，并加盖竞选人公章）
8.3清洗汇总追溯：支持通过时间等条件查询并汇总时间段内清洗机、锅次、操作人员、流程及类型等清洗作业信息。

8.4灭菌汇总追溯：支持通过时间等条件查询并汇总时间段内锅次、操作人员、流程及类型等灭菌作业信息。

8.5返洗器械包追溯：记录返洗器械包的详细信息，包含器械包号、名称等信息及具体返洗原因。

9.质控管理

9.1支持物品质量登记，发现器械缺失、湿包、包内卡变色不合格等情况时可扫描物品条码登记质量事件。

9.2支持质控事件统计，包含但不限于清洗合格率、包装合格率、湿包发生率等。

9.3支持分级权限管理，支持不同区域、不同科室的工作站权限管理。

9.4支持管理员授权管理，敏感操作进行授权并留存日志可查询。

9.5支持覆盖人、财、物及各流程的报表统计分析，包括但不限于人员绩效、回收统计、发放费用等，满足各类型数据管理需求。

9.6支持工作量系数设置与绩效管理；支持消毒灭菌物品成本管理。

9.7支持器械产品设置各环节单独报表（如：名称，包装方式，分组，灭菌，等单环节查询）。

9.8支持器械产品设置价格自动计算(如：清创包10件，单件器械清洗定价，包装材料定价，包装方式定价，规格定价，灭菌方式定价等环节，价格自动生成)。
9.9支持消毒供应中心实际需求表单定制。并根据提出诉求之日后30天以内完成。
9.10支持器械产品创建批量操作并修改，支持批量上传器械图谱和文件在器械包明细目录。前期由系统公司完成原有系统目录器械信息上传和创建。
9.11支持无纸化表单用于科室管理交接记录本。
10.集中展示管理

10.1支持大屏监控信息展示，图表化显示当前发放进度，设备实时在线情况，各流程数据汇总，无菌包及器械异常信息，加急物品处理进度等。（竞选人须提供功能界面截图，并加盖竞选人公章）

10.2支持各流程工作进度一键查询，包括但不限于交接进度、包装进度、外来器械流程进度等。

10.3▲具备单独的后台管理子系统，支持展示管理区域下所有数据运行情况。

11.通知管理

11.1支持科室在系统内信息沟通，支持自定义文字、图片内容发送给指定科室指定人员。

11.2支持直接拍照并将拍照内容发送给指定科室指定人员。

11.3系统内信息沟通支持查看消息读取状态，便于快速配合协调。

11.4支持缺陷信息、不合格信息、预定信息等自动下发消息提示对应科室和人员。

11.5支持物品自定义标识并在各流程中显示提醒。

11.6支持使用部门物品临期预警。

12.设备管理

对清洗消毒机、超声波、脉动真空灭菌器和低温灭菌器以及环氧乙烷设备进行登记，并生成条码；可在端口开放的情况下与脉动真空灭菌器或清洗机等设备进行数据连接，支持设备运行维护管理，完成对接的设备可查看设备运行数据；设置设备维护零件和周期后，系统自动进行设备维护提醒；支持清洗、灭菌设备每日巡检提醒，支持记录巡检结果，上传巡检凭据；与清洗机、灭菌器直连，自动采集温度、压力等运行参数，满足规范要求的前提下，灭菌设备支持设定周期性生物监测间隔天数。系统具有备份的防灾机制，数据至少保留3年以上。

13.其它功能

13.1工作量数据统计：统计区域消毒供应全流程操作数量及数据趋势。

13.2外来包数量统计：统计展示区域成员单位外来器械包数量，反映不同机构业务需求差异。

13.3加急、感染性器械包数量统计 统计展示区域单位加急、感染包业务数据。

13.4质控类型统计
自动生成清洗合格率、灭菌合格率报表，支持按科室 / 时间段筛选统计并展示区域消毒供应各质控类型问题的数据分布。

13.5设备信息统计
统计各项消毒供应设备数量及故障维修数据。

13.6支持基础数据管理  如无菌物品、器械、人员、科室、设备等数据管理；支持基础数据一键导入。

13.7支持外院、科室、员工、设备等创建管理，及权限管理。

13.8支持器械缺失、包过期、生物监测阳性等异常自动弹窗或短信预警。

13.9支持在回收、清点、包装等环节，通过语音快速录入器械数量、异常情况等，通过语音指令快速查询器械包状态、库存量等信息。

13.10支持工作人员通过人脸识别快速登录系统或专用工作站，替代密码。

（三）临床科室、手术室及成员单位功能模块

1.下单申领：使用科室向区域消毒供应中心下单申领所需无菌复用器械。

2.接收列表：可查看接收的无菌物品列表。

3.临期提醒：支持及时提示过期器械包详情。

4.库存列表：可查看无菌物品库存详单。

5.使用列表：可查看无菌物品使用详情订单及关联病人。

6.流程管理：可实时跟踪当前本单位申领无菌器械当前所处流程节点。

7.接收确认：通过系统进行无菌器械的接收确认；并提供单独或批量接收确认。

8.使用提醒：器械使用前审核提醒是否可用。

9.关联病人：支持与病历系统对接，获取病人基本信息，实现病人与使用器械包的关联绑定。

10.多器械包关联：对同一病人使用多器械包可进行快捷快速关联（批量绑定）。

11.使用信息告知：对术前确认的器械包，信息及时传递给消毒供应中心的相关区域，告知正在使用，可对医院特殊器械包增加其周转率。
12.器械包检索：可通过扫描条码或其他方式检索器械包。

13.借包操作：支持区域诊疗科室向消毒供应中心借用器械包操作。

14满意度调查：可通过浏览器对相关工作人员及设置的工作内容进行评分和评价。

▲根据区域供应中心建设要求，对各医院、分类别、分科室等多级管理创建。并可以针对创建医院大类直接提取信息和财务相关报表。并满足对区域各医院(外消医院权限使用模块)集中培训系统操作流程。
 项目商务需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理。

一、交货期限、交货地点及验收方式

※（一）交货期限：自合同签订之日起10个日历日内进场，60个日历日内完成交货、安装调试并验收。

（二）交货地点：重庆长寿区人民医院北城院区
（三）验收方式：

1.本项目由比选人自行组织履约验收。

2.具体验收步骤：

2.1拟投入项目的货物到达现场后，中选人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2中选人应保证投入项目的货物到达比选人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

2.3中选人应提供完备的技术资料、项目管理资料等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

2.3.1软件硬件设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2完成项目所涉及所有软件和硬件的开发、安装、对接、调试并正常运且满足项目及使用需求。
2.3.3货物技术资料、装箱单等资料齐全。

2.3.4在规定时间内完成交货，并经比选人确认验收合格。

2.4中选人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对比选人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.5比选人有权邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.6比选人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.7产品包装材料归比选人所有。

二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，包含：软件费、设备费（包括安装、调试、布线、配件、耗材等费用）、辅材费、系统接口费（含第三方接口费）、实施费、差旅住宿费用、保险费、税费、培训费、售后服务费用等完成本项目的所有费用。在免费质保期内产生的一切费用（含实施、培训、维护、集成、新增功能、升级、接口等）均包含在投标报价中。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

（二）比选人须根据“第三篇 项目技术服务需求 一、项目一览表”报出项目的软件和硬件分项明细价格，未报出项目分项明细价格或缺项的作无效响应处理。

	货物类型
	明细名称
	数量及单位
	品牌/型号
	单价报价

（元）
	小计（元）

	软件系统
	信息追溯系统
	1套
	
	
	

	
	信息系统集成
	1项
	
	
	

	
	区域消毒供应中心系统
	本院（科室）
	32个
	
	
	

	
	
	区内医疗机构
	30家
	
	
	

	
	合计（元）
	

	硬件设备
	服务器
	3台
	
	
	

	
	手持PDA
	5台
	
	
	

	
	扫码枪
	10个
	
	
	

	
	高清拍摄器械设备
	3个
	
	
	

	
	数字滚动显示屏（55寸）
	1台
	
	
	

	
	触摸操作显示屏
	3个
	
	
	

	
	篮筐标识牌、外来器械标牌、灭菌器/清洗器标牌
	项目维保期内，采购人需求数量无偿提供
	
	
	

	
	合计（元）
	

	总报价（元）
	


三、付款方式

※本项目款项分三期付清，第一期在中选人按采购合同交付项目所涉及全部软件系统和硬件设备并安装调试验收合格后，凭其提供的正规发票支付合同金额的80%，第二期在质保期满一年后无息支付合同金额的10%，第三期在质保期结束后（以验收报告签订时间计算）无息支付合同金额的10%。

四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

※1.竞选人应明确承诺：自验收合格之日起，硬件及软件整体免费质量保证期为3年。供应商可以自愿承诺延长免费质量保证期。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.竞选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按竞选人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

5.竞选人提供的商品必须是原装封装的全新出厂产品，完全符合国家有关技术标准、医疗卫生行业标准、产品质量标准。

（二）售后服务内容

1.竞选人和制造商在质量保证期内应当为比选人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中选人和制造商应当为比选人提供技术援助电话，解答比选人在使用中遇到的问题，及时为比选人提出解决问题的建议。

1.2响应机制

7×24 小时技术支持，远程响应≤2 小时，若远程无法处理时现场服务响应≤4 小时。

1.3技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，竞选人应及时通知比选人，如比选人有相应要求，中选人和制造商应对比选人购买的产品进行免费提供功能升级、漏洞修复。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，竞选人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，比选人需要继续由原竞选人和制造商提供售后服务的，该竞选人和制造商应以每年不高于合同价5%的价格提供软件升级和维保等售后服务，并在投标文件中注明后期维护费。（提供承诺函，格式自拟并加盖竞选人公章）

2.3质保期后终身免费上门维修，只收取配件费。

3.备品备件及易损件

中选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经竞选人同意不得使用非原厂配件。
五、诚信要求

（一）竞选人须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加比选人自主实施的采购活动的处罚，并承担比选人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

（二）竞选人在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

1.在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

3.在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

4.被确定为中选人后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

5.成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

6.成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

7.将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

8.拒绝履行合同义务的；

9.未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

10.擅自变更、解除合同的；

11.有其他违法、违约失信行为的。

六、知识产权要求

比选人在中华人民共和国境内使用竞选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。采购人对本项目所涉知识产权享有永久免费使用权，合同期满或提前终止时，中选人应当配合采购人完成系统的后续维护、升级或迁移工作。

七、数据安全要求

竞选人应当遵守《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规，对项目实施过程中接触到的比选人医疗数据、个人信息等敏感数据承担保密义务，竞选人应当具备保障数据安全的技术能力和措施。

八、其他

竞选人必须在比选响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选文件其他条款的要求。

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行，竞选人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各竞选人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞选。

1、资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对比选响应文件中的资格证明等进行审查，以确定竞选人是否具备竞选资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	竞选人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	竞选人提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按“第一篇 比选书 三、竞选人资格条件（二）特定资格条件”的要求提供（如果有）。


注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。竞选人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从比选响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	比选响应文件签署
	比选响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	比选响应文件份数
	比选响应文件正、副本数量符合竞争性比选文件要求。

	3
	竞争性比选文件的响应程度审查
	技术部分
	本竞争性比选文件第二篇中（※）号标注的部分。

	
	
	商务部分
	本竞争性比选文件第三篇中（※）号标注的部分。

	
	
	竞选有效期
	比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。竞争性比选小组在对比选响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求竞选人对比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。竞选人的澄清、说明或者更正不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。

（四）竞争性比选小组要求竞选人澄清、说明或者更正比选响应文件应当以书面形式作出。竞选人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。竞选人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在竞选评审过程中任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在竞选评审过程中，竞争性比选小组可以根据竞争性比选文件和竞选情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性比选文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经比选人代表确认。对竞争性比选文件作出的实质性变动是竞争性比选文件的有效组成部分，竞争性比选小组应当及时以书面形式同时通知所有参加比选的竞选人。

（七）竞选人在竞选评审时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人签字。

（八）经竞选评审确定最终采购需求且评审结束后，竞选人应当按照竞争性比选文件的变动情况和竞争性比选小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在比选现场向比选人提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的竞选人，视为放弃最后报价，以竞选人响应文件中的报价为准。采购需求无实质性变动的，最后报价不得高于前一轮报价。

（九）竞争性比选小组采用综合评分法对提交最后报价的竞选人的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为成交候选竞选人的评审方法。竞选人总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。
（十）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的竞选人）的文件进行评价、打分，然后汇总每个竞选人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中选候选竞选人，并编写评审报告。若竞选人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若竞选人的商务部分为0分，将失去成为中选候选竞选人的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	内容
	说明

	1
	比选报价（25%）
	25分
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=（评审基准价/竞选人报价）×价格权值×100
	计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。

	2
	技术部分（60%）
	技术参数（40分）
	1.起评分：本项目技术参数起评分为40分。

2.扣分条款：

2.1响应文件技术参数不满足竞争性比选文件重要技术需求的（竞争性比选文件第二篇中带“▲”号标注的部分），每负偏离一条，从起评分中扣除0.5分，扣完为止。

2.2响应文件技术参数不满足竞争性比选文件一般技术需求的（竞争性比选文件第二篇中除带“※”和“▲”号标注外的部分），每负偏离一条，从起评分中扣除0.2分，扣完为止。
	根据竞选人技术参数应答响应情况进行评审。

	
	
	技术设计方案

（10分）
	评审小组根据竞选人提供的技术设计方案进行评审，技术设计方案至少包括架构设计方案、集成方案、兼容性对接方案。本项目最多10分。
方案内容不存在瑕疵，得10分；
方案内容存在1处瑕疵，得7分；
方案内容存在2处瑕疵，得4分；
方案内容存在3处瑕疵，得1分；
方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.供应商提供技术方案，格式自拟。

本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少架构设计方案、集成方案、兼容性对接方案以及物流联动方案中任意一项内容的针对性描述分析，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、管理措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	
	项目实施方案

（10分）
	评审小组根据竞选人提供的针对本项目提供实施方案进行评审，实施方案包括但不限于供货时间计划、人员安排、进度控制、质量保证措施及技术服务内容，本项最多得10分，未提供方案不得分。

方案内容不存在瑕疵，得10分；
方案内容存在1处瑕疵，得7分；
方案内容存在2处瑕疵，得4分；
方案内容存在3处瑕疵，得1分；
方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	1.提供项目实施方案，格式自拟

2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少供货时间计划、人员安排、进度控制、质量保证措施及技术服务中任意一项内容的针对性描述分析，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、管理措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形

	竞选人的应答响应应满足竞争性比选文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分（15%）
	售后服务方案

（6分）
	评审小组根据竞选人提供的针对本项目的售后服务方案进行评审，售后服务方案包括但不限于售后服务人员的配备、响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训。本项最多得6分，未提供方案不得分。
方案内容不存在瑕疵，得6分；
方案内容存在1处瑕疵，得4分；
方案内容存在2处瑕疵，得2分；
方案内容存在3处瑕疵，得1分；
方案内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案得0分。


	1.提供售后服务方案，格式自拟

2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少售后服务人员的配备、响应时间、解决问题的能力、紧急故障处理预案、培训中任意一项内容的针对性描述分析，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、管理措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

	
	
	业绩（3分）
	2022年1月1日至比选截止时间止（以合同签订时间为准），竞选人或者所投产品生产商承担过三甲医院消毒供应中心质量追溯系统类似业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。
	提供合同复印件及项目验收报告加盖竞选人公章。

	
	
	项目管理服务能力（2分）
	竞选人或者所投产品生产商拟投入项目的管理人员具备项目管理人员（PMP）证书的,每提供一人得1分，最高得2分。
	提供人员证书复印件。



	
	
	专业拓展能力（2分）


	所投产品生产商具有与消毒供应相关的人工智能或云平台软件著作权成果的，每提供1个得1分，最多得2分。


	提供证明材料的复印件并加盖竞选人公章。

	
	
	免费质保期(2分）
	在满足本项目竞争性比选文件“ 第三篇项目商务需求四、质量保证及售后服务（一）产品质量保证期1.自验收合格之日起，硬件及软件整体免费质量保证期为3年。”的质保期基础上，承诺每延长一年，得1分，最多得2分。
	提供承诺函，并加盖竞选人公章。


说明：竞争性比选小组认为竞选人的最后报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，竞争性比选小组应当将其作为无效响应处理。
三、无效竞标

（一）竞选人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）竞选人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）竞选人所提交的比选响应文件不按第七篇“比选响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）竞选人的投标报价高于限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞选人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）竞选人的服务时间、质量保证期及竞选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）竞选人比选响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件；
（十）竞选人以联合体形式参与竞选的；

（十一）竞选人进行合同分包的。
四、采购终止

出现下列情形之一的，比选人应当终止竞争性比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的竞选人或者报价未超过采购预算的竞选人不足3家的。

第五篇  竞选人须知

一、竞选费用

参与竞选的竞选人应承担其编制比选响应文件与递交比选响应文件所涉及的一切费用，不论竞选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由比选书、项目技术服务需求、项目商务需求、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、竞选人须知、合同条款及格式、比选响应文件编制要求七部分组成。
（二）比选人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为竞争性比选文件和比选响应文件（含有效的书面承诺）。竞争性比选小组判断比选响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于比选响应文件本身而不靠外部证据。

三、竞选要求

（一）比选响应文件

1、竞选人应当按照竞争性比选文件的要求编制比选响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录

2、比选响应文件组成

比选响应文件由第七篇“比选响应文件编制要求”规定的部分和竞选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞选人应按照第七篇“比选响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由竞选人自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体形式参与竞选。

（三）竞选有效期：比选响应文件及有关承诺文件有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若竞选人所递交的比选响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、若《分项明细报价表》中各明细报价总和与总报价金额不一致时，以两者最低报价为准。
3、若《竞争性比选报价函》与《分项明细报价表》的总价不一致时，以总报价最低为准。
4、竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法修正竞选人的报价，竞选人同意并签字确认后，修正后的报价对竞选人具有约束作用。如果竞选人不接受修正后的价格，将失去成为中选人的资格。

（五）提交比选响应文件的份数和签署

1、比选响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在比选响应文件正本中，竞争性比选文件第七篇比选响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）比选响应文件的递交

比选响应文件的正本、副本均应密封送达竞选地点，应在封套上注明项目名称、竞选人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）竞选人参与人员

各个竞选人应当派1-2名代表参与竞选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人。竞选人法定代表人或授权代表应随身携带本人身份证原件。
四、中选人的确定和变更

（一）中选人的确定

由竞争性比选小组直接从评审报告提出的中选候选人中，按照排序由高到低的原则确定中选人。
（二）中选人的变更

中选人拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评审报告推荐的中选候选人顺序，确定排名下一顺位的候选人为中选人，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）中选人确定后，将在比选人院内公示栏上发布成交结果。

（二）成交结果公布的同时，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性比选文件和中选人比选响应文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和竞选人的比选响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、竞选人的比选响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

 合同条款及格式
长寿区人民医院    项目采购合同
  （采购项目编号：       ）
甲方（需方）：___________________________      

乙方（供方）：___________________________      

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	项目名称
	数量
	总价
	服务时间
	服务地点

	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、服务要求

	二、考核方式：

	三、付款方式：



	四、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。（比选人应按项目实际情况完整填写）

	五、其他约定事项：

1.比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  比选响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

（二）分项明细报价表

二、技术服务部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他服务资料（格式自拟）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）诚信承诺书（格式）
（七）成交承诺书（格式）
五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

重庆市长寿区人民医院：

我方收到                    （项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞选。

愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，比选报价为
小写：          元；大写：                元整。

2、我方现提交的比选响应文件为：比选响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次竞选的有效期为提交比选响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中选人，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

竞选人（公章）或自然人签字：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项明细报价表                                   单位：元
	货物类型
	明细名称
	数量及单位
	品牌/型号
	单价报价

（元）
	小计（元）

	软件系统
	信息追溯系统
	1套
	
	
	

	
	信息系统集成
	1项
	
	
	

	
	区域消毒供应中心系统
	本院（科室）
	32个
	
	
	

	
	
	区内医疗机构
	30家
	
	
	

	
	合计（元）
	

	硬件设备
	服务器
	3台
	
	
	

	
	手持PDA
	5台
	
	
	

	
	扫码枪
	10个
	
	
	

	
	高清拍摄器械设备
	3个
	
	
	

	
	数字滚动显示屏（55寸）
	1台
	
	
	

	
	触摸操作显示屏
	3个
	
	
	

	
	篮筐标识牌、外来器械标牌、灭菌器/清洗器标牌
	项目维保期内，采购人需求数量无偿提供
	
	
	

	
	合计（元）
	

	总报价（元）
	


竞选人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
二、技术服务部分

（一）技术响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容，以及比选响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术服务需求”中除“一、项目一览表”外的全部条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他服务资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

	序号
	竞选商务需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容，以及比选响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞选人：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（竞选人公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。
（二）其它商务优惠承诺（如果有，格式自定）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：_____________________
致：重庆市长寿区人民医院 ：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞选人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署比选响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：__________________
致：重庆市长寿区人民医院：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署比选响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署比选响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

项目名称：                     
致重庆市长寿区人民医院（比选人名称）：

                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：_____________
重庆市长寿区人民医院：
___________（竞选人名称）郑重声明，我公司参与本项目的竞选或合同履约中认真严格履行诚实信用义务，如果违反本竞争性比选文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加比选人自主实施的采购活动的处罚，并承担比选人损失的赔偿责任。
特此声明。
（竞选人公章）
年   月   日
（七）成交承诺书

成交承诺书

项目名称：_______________
重庆市长寿区人民医院：
_______（竞选人名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与比选人签订合同，或者在签订合同时向比选人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意比选人取消其成交资格，并承担比选人损失的赔偿责任。
特此声明。
（竞选人公章）
年   月   日
五、其他应提供的资料

1.其他与项目有关的资料（自附）

（结束）



[image: image1.png]C

=



