PAGE  

 长寿区人民医院
污水处理站运维服务
市场调研文件

长寿区人民医院 

二〇二六年一月
	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	重庆市长寿区人民医院污水处理站运维服务

	2
	服务内容
	1.概况：重庆市长寿区人民医院北城院区污水处理站设计处理能力1000T/d，北观院区污水处理站设计处理能力550T/d，均采用接触氧化+活性氧消毒工艺，污水处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2标准。北观院区血透等特殊科室安装有预处理设备，处理合格后污水排入北观院区污水处理站。
2.内容：负责服务期限内医院污水处理站的日常运营管理及达标运行相关工作，包括污水站构筑物、设施、设备、含仪器仪表等维护、维修管理，化学药剂购买、运输、储存及使用，化粪池及污水站清掏及处置，在线监测设备设施的日常维护管理、比对，按排污许可证要求进行第三方水质监测，每日数据填报及按期数据上传，运营期满后将污水处理站整体移交医院等工作内容。

	3
	服务期
	三年

	4
	工作要求（包括但不限于）
	参与调研的单位根据现场情况自行拟定维保服务方案

	5
	参与人条件
	（一）基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备、专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特殊资格条件
具有为医疗机构污水处理类似业绩。

	6
	踏勘现场
	自行组织。联系人：陈老师  联系电话：18983286803

	7
	报名方式及截止时间
	将公司名称+联系人+联系电话+营业执照及相关资质发至QQ邮箱：

将调研响应纸质文件送达或邮寄至医院联系人。
截止时间：2026年1月30日 17：00

	8
	联系人及方式
	联系地址：重庆市长寿区人民医院北城院区
联 系 人：陈老师        联系电话：18983286803


	9
	调研文件递交截止时间
	2026年1月30日，按联系人地址邮寄或送达。

	10
	托管费用报价方式
	污水站托管服务报价包括但不限于日常运营人工费、日常设施设备维护、维修费（含仪器仪表）、消毒药剂费、清掏及危废处置费、自检及第三方检测费、平台数据上传、在线监测设备维保费、风险费用、利润及税金等达标运行所需的全部费用。

	11
	调研文件组成
	1、法定代表人授权委托书

2、报价书
3、公司基本情况表
资格证明材料：企业营业执照、资质证书，以上复印件需加盖公章。
4、公司类似业绩
5、维保计划（格式自理）


附件：
1. 法定代表人授权书（格式）
2. 报价书（格式）
附件1
法定代表人授权书

本人         系                的法定代表人，现授权本单位的       为本公司代理人，以本公司的名义参加长寿区人民医院污水处理站托管服务市场调研，代理人在市场调研过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，公司均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   性别：                 年龄：

单位（盖章）                 部门：                 职务：

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件2
报价书（格式）
致：长寿区人民医院
我们已经仔细地研究了                  项目调研文件的全部内容。我们已完全理解了调研文件规定的合同范围、要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准标价。
长寿区人民医院污水处理站托管服务费用为：       元/年。价格组成明细表如下（格式自拟）
调研单位（盖章）：
法定代表人或法人授权代表（签字）：
时间：
PAGE  
- 2 -

