
询 价 通 知 书
（院内）

项目名称：智慧消防物联感知设备 
项目编号：长医采〔2026〕21102号      
                          重庆市长寿区人民医院

二〇二六年一月三十日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	项目最高限价

（万元）
	成交供应商数量
	备注

	1
	智慧消防物联感知设备
	1
	批
	3
	1
	本项目产品须为中国大陆境内生产


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）特定资格条件
无。

三、采购项目明细及技术要求

（一）采购项目明细表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	用户信息传输装置
	台
	2

	2
	一体式无线压力传感器
	台
	2

	3
	一体式无线液位传感器
	台
	4

	4
	人员离岗摄像机
	台
	2

	5
	通道占用摄像机
	台
	2


     （二）技术参数 

	序号
	名称
	详细参数

	1
	用户信息传输装置
	【用户信息传输装置】
 （1） 采用4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式；
（2） 2 路 RS-232 通讯接口、 2 路 RS-485 通讯接口，1 路 CAN 通讯接口、 1 路 RJ45 网络通讯口,
（3） 手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；
（4） 断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；
（5） 值班查岗：支持值班查岗功能；
（6） 1路开关量输入，2路常开输出
（7） 1 个以太网接口，能够对目标 IP，目标机号，本机机号设置；
（8） 支持存储至少10000条日志。
（9） 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟；
（10） 蓄电池备用供电（待机 24 小时以上）
（11） 交流输入电压 220V 50Hz
（12） 直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节
（13） 工作温度 0℃～+50℃
（14） 工作湿度 ≤95%RH
（15）包含2年服务费及包含物联卡2年的流量
（16）所有设备具备稳定接入消防总队平台的能力，并提供重庆消防物联网接入管理平台测试报告加盖投标人公章

	2
	一体式无线压力传感器
	1、测量范围：0～2.5MPa（量程可定制）

2、测量精度：0.5％FS
3、过载压力：5MPa
4、通讯方式：NB、4G
5、工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH
6、防护等级：IP68
7、供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航
8、具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP
9、低功耗待机电流≤45uA
10、专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；压力值、信号强度、电池电量等
11、压力上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次）
12、包含2年服务费及包含物联卡2年的流量
13、所有设备具备稳定接入消防总队平台的能力，并提供重庆消防物联网接入管理平台测试报告加盖投标人公章

	3
	一体式无线液位传感器
	1、测量范围：0～5m（量程可定制）
2、测量精度：0.5％FS
3、过载压力：两倍量程
4、通讯方式：NB、4G
5、工作温度：温度-20℃～70℃，湿度＜93%RH
6、防护等级：IP68
7、供电方式：内置锂亚电池19Ah，设备超长续航
8、具备本地蓝牙配置和固件升级能力，并配置专用手机APP
9、低功耗待机电流≤45uA
10、专用段码显示屏，实时查看设备工作状态；液位值、信号强度、电池电量等
11、液位上限、下限、动态变化阈值可设置。（默认采样频率5分钟/次，发送间隔240分钟/次）
12、包含2年服务费及包含物联卡2年的流量
13、所有设备具备稳定接入消防总队平台的能力，并提供重庆消防物联网接入管理平台测试报告加盖投标人公章。

	4
	人员离岗摄像机
	1、最大图像尺寸：2688×1520
传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS
2、图像设置：饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
3、SVC编码：H.264，H.265 
H.265编码类型：Main Profile
H.264编码类型：Main Profile/High Profile
主码流视频压缩标准：H.265;H.264
子码流压缩标准：H.265;H.264
视频压缩码率：256Kbps ~ 8192Kbps
4、内置不小于1.5TOPS算力的芯片，支持烟火检测、值岗状态检测（离岗、睡岗、玩手机）、危险行为检测（抽烟、打电话）、电梯危险物品检测（电瓶车、煤气罐）、呼救识别、周界入侵检测（移动侦测、区域入侵、越界侦测）、遮挡检测同时启用，各类智能事件可以正常检测和报警（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章证明）
5、异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障
7、功耗：有线：≤10W
6、设备应具备高温报警功能，支持设定0℃~120℃高温报警阈值，1~600s温度报警时间阈值，当环境温度超过设定高温报警阈值和时间阈值时，触发设备高温报警，视频画面叠加高温报警信息，同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮。可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1㎡的火盘中燃烧的火焰并报警（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章证明）；
7、设备可通过DC12V反向为烟感探测器供电，烟感探测器检测到烟雾、温度异常时，设备可通过报警输入接收烟感报警信息，触发输入报警、同时录像及上传抓拍图片，报警指示灯自动点亮（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章公章证明）
8、使用环境：-30 ℃ ~ 60 ℃, 湿度小于95%(无凝结)
9、防护等级：IP67

	5
	通道占用摄像机
	1、支持室外消防通道停车侦测，对超过配置停留时间的车辆产生报警，并进行车牌的识别；
2、最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light宽动态: 超宽动态范围达120 dB，室内逆光环境下监控焦距&视场角: （变焦）3.3~9 mm @F1.0，水平视场角：92.3°~48°，垂直视场角：48.4°~27°，对角线视场角：112.2°~55°3、白光距离: 最远可达30 m最大图像尺寸: 2688 × 1520
3、报警: 2路输入，2路输出（报警输出最大支持AC/DC24 V，1 A）具有RS-485
复位: 支持
4、支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。（提供具有CNAS/CMA标识的公安部检验报告复印件并加盖投标人公章证明）
5、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
6、供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4
电流及功耗: DC：12 V，0.96 A，最大功耗：11.5 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.23 A，最大功耗：13.5 W
7、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供具有CNAS/CMA标识的检验报告复印件并加盖投标人公章证明）
8、防护: IP66"


（三）现场踏勘

供应商应在投标前对项目现场及周围环境自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。

踏勘过程中的人身财产安全均由供应商自行负责。

踏勘地点：重庆市长寿区人民医院北观院区及北城院区

踏勘联系人：李老师  13320228838
四、商务要求
（一）交货时间、地点
1.交货时间：自合同签订之日起30个日历日内完成供货、安装、调试及验收。
2.交货地点：重庆市长寿区人民医院北观院区和北城院区。

（二）付款方式
本项目款项分二期付清，第一期付款在全部设备安装调试完成并验收合格后，采购人向成交供应商支付合同款项的95%；第二期在全部设备正常运行第二年结束（以验收报告签订时间计算）后，采购人无息支付剩余合同款项的5%。

（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）安装调试、培训及验收
1.成交供应商应完好无损将货物免费送到采购人用户所在地，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。货物到达采购人指定地点时，须经采购人当场开箱、共同清点、检查外观环节作出开箱记录并双方签字确认后，完成安装、调试和免费培训及技术指导，交付采购人验收。

2.成交供应商须派遣专业技术人员在采购人指定地点对采购人使用人员进行设备使用与操作免费专业培训，使其能正常操作。

3.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商须在要求时间内提供制造商出具并加盖制造商公章的书面意见。

4.成交供应商技术工程人员在最终用户方现场协同用户一起进行验收，直至仪器技术指标经验收合格，出具验收报告，并经最终用户签字后交付用户使用。验收合格条件如下：

4.1采购合同须与响应文件中的技术要求对照表相一致；若不满足相应要求，取消其成交资格。

4.2设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与响应文件和采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.3货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.5该项目须经过消防部门、安装公司及采购人三方共同签字验收。
（五）质量保证及售后服务
1.质量保证
1.1自验收合格之日起，提供所投产品整机不低于2年的免费质保。
1.2采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
1.3供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
1.4采购货物由产品制造商负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。
2.售后服务
2.1质保期内服务要求
2.1.1电话咨询
成交供应商或制造商应当为用户提供技术援助电话，在1小时内响应解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
2.1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在4小时内派专业技术人员到达现场进行维护，24小时内解决故障问题，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
2.1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商或制造商的产品免费技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商或制造商应对采购人进行升级服务。

2.2质保期满服务要求
2.2.1质保期满后成交供应商或制造商应同样提供免费电话咨询服务和终身维修服务；承诺提供产品上门维修服务时只收取维修配件成本费，不收其他费用。

2.2.2常用、易损维修配件的价格清单须在响应文件《重庆市长寿区人民医院购置装备易损配件维修价格表》（附件格式）中列明；如无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

2.2.3质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。

（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

（七）知识产权要求

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.技术要求对照表
4.商务要求对照表
5其他资料
5.1成交承诺书

5.2诚信承诺书

5.3质保及售后服务承诺书

5.4易损配件维修价格表
5.5与项目有关的其他资料（检验报告及其他资料）
6.相关资格证明文件

6.1提供投标供应商有效工商营业执照复印件
6.2若投标供应商非所投标产品制造商，提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书

6.3若投标供应商非所投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件

6.4投标供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
6.5供应商法定代表人身份证明书

6.6基本资格条件承诺函

以上所有资料均须加盖投标供应商公章鲜章，按以上顺序排列。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同前，成交供应商须将装订成册的响应文件原件交到北城院区科研办公楼405办公室。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格。
（二）本次报价须为人民币报价，含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致或各单项明细报价之和与总报价不一致时，均作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术及商务要求的前提下，按总报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取（现场抽签）确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价通知书规定的其他无效情形。

（三）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中符合采购项目资格、技术及商务要求且报价最低的参加评标。

（四）废标条款

评审时出现以下情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应在质疑期内以书面形式及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价通知书、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
联系人：
联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称： 

	序号
	名称
	单位
	数量
	品牌
	型号
	单价报价
	小计

	1
	用户信息传输装置
	台
	2
	
	
	
	

	2
	一体式无线压力传感器
	台
	2
	
	
	
	

	3
	一体式无线液位传感器
	台
	4
	
	
	
	

	4
	人员离岗摄像机
	台
	2
	
	
	
	

	5
	通道占用摄像机
	台
	2
	
	
	
	

	总报价（大写：                         元；小写：        元）


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：该报价包含采购、运输、安装、调试、培训、验收、税金及达到预定可使用状态的其他各种辅材等所有费用，项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致时，作为无效响应处理。
（三）技术要求对照表
技术要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“采购项目明细及技术要求”中除“采购项目明细表”外的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.质保及售后服务承诺书

质保及售后服务承诺书

（主要包括质保期、售后服务网点、响应时间、培训计划等）
4.易损配件维修价格表
重庆市长寿区人民医院购置装备
易损配件维修价格表
设备名称：                                  单位：元
	配件名称
	规格型号
	单位
	原价格
	折价
	备注

	维修零配件
	HW
	个
	500
	450
	本栏可修改

	......
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注意：1.常用、易损维修配件的价格清单须在《重庆市长寿区人民医院购置装备易损配件维修价格表》中列明；若无常用、易损维修配件，须提供所投产品主要组成部件的维修价格。供应商未按要求提交《重庆市长寿区人民医院购置装备易损配件维修价格表》的，将按无效响应处理。供应商所报配件维修价格仅供参考。

2.质保期满后，若采购人需要更换维修配件，成交供应商应当以不高于其报价的价格向采购人提供。

5.与项目有关的其他资料（检测报告及其他资料）
（六）相关资格证明文件

1.提供投标供应商有效工商营业执照复印件
2.提供投标产品制造商授权投标供应商销售产品的授权书

3.若供应商非投标产品制造商，须提供投标产品制造商的有效工商营业执照复印件

4.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
5.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
6.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
- 8 -

