
采 购 文 件

（院内）

项目名称：儿科NICU改造项目  
项目编号：长医采〔2026〕23101号      
                         重庆市长寿区人民医院

二〇二六年四月十七日

一、竞选条件

本项目为重庆市长寿区人民医院儿科NICU改造项目，采购人为重庆市长寿区人民医院，建设资金来自自筹资金，项目出资比例：100%。项目已具备条件，现对该项目进行采购，特邀请符合条件的竞选人参与竞选。
二、竞选人资格要求

1.本次竞选要求供应商须具备以下资质：

1.1基本资格条件
1.1.1具有独立承担民事责任的能力。
1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
1.1.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2.特定资格条件
供应商须具备有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。（提供资质证书复印件并加盖供应商鲜章）
本次招标不接受联合体投标。

三、项目概况与内容

1.项目概况

本项目位于重庆长寿区人民医院北城院区，本次项目装修施工范围为北城院区住院部14楼，建筑面积约100平方米，项目限价17.1万元。

2.项目内容：主要工作内容包括但不限于：拆除门、吊顶、地板胶、拆除墙体、拆除墙面、拆除窗帘、拆除立柱盆等拆除工程；墙面抹灰、卫生间墙面.地面防水、墙面开槽、开洞、砌砖墙等基装工程；卫生间砖墙砖及地砖铺贴、卫生间吊顶、刮腻子、乳胶漆、柜子、门、地板胶、吊顶、墙板、灯具等装修工程；铺设安装电线、给水管、排水管、开关、插座、水龙头等水电工程；马桶、蹲便器+水箱、花洒、窗帘、防尘布、材料转运、清洁等其他工程。
3.项目工程量清单

具体工程量包括但不限于下表项目及数量：

	序号
	工程明细名称
	单位
	工程量

	
	
	
	

	一
	拆除工程

	1
	拆除门
	樘
	7.00

	2
	拆除吊顶
	m2
	95.00

	3
	拆除地板胶
	m
	95.00

	4
	拆除墙体
	m2
	60.00

	5
	拆除墙面
	m2
	50.00

	6
	拆除窗帘
	m
	8.00

	7
	拆除立柱盆
	个
	1.00

	8
	垃圾处置
	车
	5.00

	二
	基装工程

	1
	墙面抹灰
	m2
	120.00

	2
	卫生间墙面.地面防水
	m2
	50.00

	3
	墙面开槽
	m
	100.00

	4
	墙面开洞
	个
	3.00

	5
	砌砖墙
	m3
	60.00

	三
	装修工程

	1
	卫生间砖
	m2
	50.00

	2
	卫生间吊顶
	m2
	8.00

	3
	刮腻子
	m2
	60.00

	4
	乳胶漆
	m2
	80.00

	5
	柜子
	m2
	16.00

	6
	门
	樘
	5.00

	7
	地板胶
	m2
	95.00

	8
	吊顶
	m2
	95.00

	9
	墙板
	m2
	60.00

	10
	灯具
	项
	1.00

	四
	水电工程

	1
	PP-R给水管（冷）
	m
	20.00

	2
	PP-R给水管（热）
	m
	20.00

	3
	u-pvc排水管
	m
	20.00

	4
	配管
	个
	20.00

	5
	电线BV-1.5mm
	m
	300.00

	6
	电线BV-2.5mm
	m
	400.00

	7
	电线BV-4mm
	m
	150.00

	8
	线盒
	个
	30.00

	9
	开关
	个
	10.00

	10
	插座
	个
	20.00

	11
	冷热水龙头
	个
	3.00

	12
	施工脚手架
	项
	1.00

	五
	其他装饰

	1
	马桶
	个
	2.00

	2
	洗手盆
	个
	3.00

	3
	大理石台面
	项
	3.00

	4
	蹲便器+水箱
	个
	1.00

	5
	花洒
	套
	3.00

	6
	马桶护手栏防摔
	套
	2.00

	7
	防尘布
	项
	1.00

	8
	窗帘
	项
	1.00

	9
	材料转运
	项
	1.00

	10
	清洁
	项
	1.00

	11
	设计费
	项
	1.00


注意：以上工程量仅供参考，采购人邀请第三方机构参与审计验收。若结算审核金额小于或等于成交金额，按照结算审核金额结算；若结算审核金额超过成交金额的，按照成交金额结算。供应商须理解并承担项目包干可能产生的风险。

4.工程量清单具体施工内容要求（包括但限于以下内容）
	序号
	工程明细名称
	材料与工艺要求

	
	
	

	一
	拆除工程

	1
	拆除门
	保护性拆除门及门套

	2
	拆除吊顶
	拆除铝塑板吊顶

	3
	拆除地板胶

	4
	拆除墙体

	5
	拆除墙面
	拆除墙板及入院办理台需现场切割

	6
	拆除窗帘
	窗帘及窗帘轨

	7
	拆除立柱盆

	8
	垃圾处置
	建筑垃圾、垃圾装车、外运


	序号
	工程明细名称
	材料与工艺要求

	
	
	

	二
	基装工程

	1
	墙面抹灰
	抹灰、找平

	2
	卫生间墙面.地面防水
	采用K11 型通用防水浆料，地面满涂且上翻墙面≥300mm，淋浴区墙面防水高度≥1800mm，非淋浴区≥1200mm，涂刷 2 遍，成膜厚度≥1.5mm，闭水试验 24 小时无渗漏；墙面同步做防潮处理，防潮层与防水层搭接无空隙。

	3
	墙面开槽
	水 、电。

	4
	墙面开洞
	水 、电。

	5
	砌砖墙
	墙面新建240mm墙体墙面封堵（门）

	三
	装修工程

	1
	卫生间砖
	（蒙拉丽莎，马可波罗，东鹏）地砖300*300，墙砖300*600，1.防滑耐磨；2.柔光釉面砖；3.瓷砖厚度0.9mm，抗压防腐。

	2
	卫生间吊顶
	（欧普，普洛瓦，顶灵）铝扣板300*300规格，1.要求双面烤漆工艺、2.防水抗刮、3.防火阻燃。

	3
	刮腻子
	（立邦，德高，三棵树）腻子粉材料要求：1.环保净味、2.防潮防霉；3.耐燃防火；4.细腻均匀、光滑平整。

	4
	乳胶漆
	（立邦，多乐士净味5合1，三棵树）1.无甲醛；2.高效抗菌静味；3.抗碱防霉；4.高遮盖力。

	5
	柜子
	（索菲亚定制，悠客定制，欧派定制）2个病房里面的储物柜，1.  18mm实木欧松板，ENF等级；2.含五金；3.抗菌板。

	6
	门
	（兴宏门业，皓霖门业，美心门业）1.医院专用门、门扇厚度45mm；2.健康环保、稳定防潮、不燃性能、隔音降噪。

	7
	地板胶
	（洁福，康天，得嘉）1.PVC塑胶医院专用地板胶；2.耐磨防水2.0mm厚度；3.环保无甲醛。



	8
	吊顶
	（欧普，普洛瓦，顶灵）房间60*60铝扣板及辅料，铝扣板600*600规格，1.要求双面烤漆工艺；2.防水抗刮；3.防火阻燃。

	9
	墙板
	（蓝品盾、易福、爱美瑞）医院专用纳米抗菌墙板，1.E0级环保；2.防火阻燃；3.防水防潮；4.防撞防刮，坚固结实。

	10
	灯具
	（普洛瓦，西蒙，欧普）全光谱防眩筒灯和医院专用方形灯。

	四
	水电工程

	1
	PP-R给水管（冷）
	（金牛，伟星，日丰）1.国标加厚抗压耐磨环保原料；2.耐热抗冻耐腐蚀防渗透；3.PPR水管规格25mm、壁厚3.45mm。

	2
	PP-R给水管（热）
	（金牛，伟星，日丰）1.国标加厚抗压耐磨环保原料；2.耐热抗冻耐腐蚀防渗透；3.PPR水管规格25mm、壁厚3.45mm。 

	3
	u-pvc排水管
	（金牛，伟星，日丰）1.国标加厚抗压耐磨环保原料；2.耐热抗冻耐腐蚀防渗透；3.外径75*壁厚2.3mm，110*壁厚3.2mm。

	4
	配管
	（金牛，伟星，日丰）1.国标加厚抗压耐磨环保原料；2.耐热抗冻耐腐蚀防渗透；3.PPR水管规格25mm、壁厚3.45mm 。  

	5
	电线BV-1.5mm
	（正泰，鸽牌，远东）电线阻燃BV1.5平方国标铜芯线。

	6
	电线BV-2.5mm
	（正泰，鸽牌，远东）电线阻燃BV2.5平方国标铜芯线。

	7
	电线BV-4mm
	（正泰，鸽牌，远东）电线阻燃BV4平方国标铜芯线。

	8
	线盒
	（得亿，公牛，正泰）铁片采用镀彩锌，不易生锈。

	9
	开关
	（普洛瓦，施耐德，西蒙C55系列雅白色）

	10
	插座
	（普洛瓦，施耐德，西蒙C55系列雅白色）

	11
	冷热水龙头
	（箭牌，恒洁，九牧）1.59精铜耐腐抗菌；2.阀芯底铅铜材；3.起泡出水；4.冷热双控。

	12
	施工脚手架
	脚手架安拆。

	五
	其他装饰

	1
	马桶
	（箭牌，恒洁，九牧，东鹏）医院专用陶瓷马桶，为虹吸式，水效等级≥2 级，1.抗菌座圈；2.双漩劲冲；3.  48mm加管道。

	2
	洗手盆
	（箭牌，恒洁，九牧）台下盆，1.抗菌智洁釉面；2.光滑不褪色；3.健康环保材质，配套下水器（防臭、防堵塞），下水管（S 弯 / 墙排通用），安装密封胶、固定配件。

	3
	大理石台面
	1.人造天然大理石石英石；2.厚度12mm，具体尺寸根据现场使用情况调整。

	4
	蹲便器+水箱
	（箭牌，恒洁，九牧）医院专用陶瓷蹲便器 + 配套水箱，蹲便器为防臭型，水封高度≥50mm，釉面抗菌易清洁；水箱为节能型，水效等级≥2 级，配件为静音进水阀、排水阀，安装牢固，无渗漏、无异响。

	5
	花洒
	（箭牌，恒洁，九牧）医院专用淋浴花洒，主体为黄铜材质，表面镀铬，耐腐蚀性≥9 级，阀芯为陶瓷阀芯，配可升降花洒杆。

	6
	马桶护手栏防摔
	卫生间马桶专用防摔护手栏，材质为 304 不锈钢，壁厚≥1.2mm，承重≥150kg，表面光滑无毛刺，采用壁挂式安装，固定在承重墙体，安装牢固无晃动，高度符合人体工程学（750-850mm）

	7
	防尘布
	防灰尘，防尘布为无纺布 / 塑料覆膜材质，克重≥80g/㎡，防水、防灰尘，遮盖性好，不易破损，整体覆盖无裸露，有效保护施工面及成品。

	8
	窗帘
	包含3个窗户的窗帘，6套（隔帘、滑轨、输液吊轨、吊杆）窗帘 / 隔断帘为医院专用抗菌阻燃面料，颜色、材质及规格与现有病房一致，抗菌率≥99%，阻燃等级 B1 级，遮光率≥70%，易清洁、抗皱；滑轨 / 吊轨为铝合金材质，顺滑无卡顿，吊杆为不锈钢材质，安装牢固，承重≥20kg。

	9
	材料转运

	10
	清洁

	11
	设计费


注意：上述工程明细名称参照的品牌，施工方可根据实际供应情况，选购同等品质、同等规格、同等使用效果的替代产品。替代产品型号在报价时需要备注。
5.项目工程技术要求
5.1工程材料等要求：必须满足国家或地方相关质量技术规范、标准的要求，工程量清单及采购人要求。

5.2项目施工规范要求：

5.2.1施工要严格按照国家施工及验收规范，积极与采购人配合，严格按照国家相关规范施工，满足采购人要求，保证一次性验收合格，负责移交给采购人。施工所有材料、设备均须满足设计和国家颁布的质量检验及验收规范要求。

5.2.2成交供应商应保证施工期间作业人员及相关第三方人员的安全；若出现任何安全事故概由成交供应商负责，与采购人无关。

5.2.3成交供应商在施工过程中造成施工区域内采购人任何已有设施设备及相关物品的丢失、灭失的，成交供应商负责恢复或全额赔偿；若成交供应商拒不执行，采购人有权自行单方面处理，相关费用从工程结算款中扣除（费用由采购人认定）。

5.2.4施工现场施工工具、垃圾清理运输等由成交供应商自行承担。

5.2.5成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的人员现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

5.2.6本次施工为儿科 NICU 改造项目，成交供应商须严格落实空调及其他相关防护措施，若因防护措施不到位、操作不当等原因造成任何损失，均由成交供应商自行承担全部责任。
其他：

6.1成交供应商须施工平面图（见采购文件附件）进行施工。

6.2成交供应商须在中标后合同签订前一次性向设计单位支付该项目前期设计费4500元。
商务要求

（一）施工期限、地点及验收

1.施工期限：自合同签订之日起30个日历日内完成施工验收。

2.施工地点：重庆市长寿区人民医院北城院区。 

3.验收：

3.1 成交供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

3.2 工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。采购人另委托相关第三方机构对该项目进行结算审核（费用由采购人承担，成交供应商需配合提供相关工程资料）。

（二）结算及付款方式

1.若结算审核金额小于或等于成交金额，按照结算审核金额结算；若结算审核金额超过成交金额的，按照成交金额结算。

2.项目款分二次付清，自项目整体验收合格后开具正规发票支付最终结算审核金额95%，质保期均满后无息支付最终结算审核金额的5%。

（三）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照采购文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

2.其他未尽事宜，由成交供应商与采购人在合同中约定。
（四）质量保证与售后服务
1.质量保证：自验收合格之日起提供整体不低于1年的免费质保，电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程不低于2年的免费质保，防水工程提供不低于5年的免费质保。

2.在质保期内，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在1小时内派专业技术人员到达现场进行维护，6小时内解决故障问题；质保期满后成交供应商应同样提供免费电话咨询服务；承诺提供上门维修服务时只收取维修配件费，不收其他费用。
（五）履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。

2.成交供应商须在收到成交通知后的3个日历日内以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式足额缴纳；未足额或未按时缴纳履约保证金的按照自动放弃成交资格处理。

3.履约保证金扣除情形

3.1在规定时间内，成交供应商不与采购人签订合同的，扣除履约保证金的20%，取消成交资格；剩余履约保证金按照来款渠道无息退还。

3.2在合同有效期内，若因成交供应商自身问题无法履约而提前撤离现场而导致提前解除合同的，采购人将履约保证金全部扣除；成交供应商超期完成，每超期1天扣除1%的履约保证金，扣完为止。

4.采购人在项目整体验收合格且不存在质量争议和违约情况后的30个日历日内按来款渠道无息退还相应履约保证金。

5.收款人信息：

收款单位：重庆市长寿区人民医院

收款账号：110208684899

开户银行：中国银行重庆长寿支行

 （备注项目名称+履约保证金，公司名称）
（六）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件九）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

     五、现场勘查

为减少响应误差，供应商自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责；无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件，踏勘现场所产生的费用由响应供应商自行承担。联系人：陈老师，联系电话：18983286803。

六、报价要求
（一）本项目报价为项目包干价，供应商须一次报出不得更改的项目总报价，包含为实施和完成该工程范围所确定的全部工程内容所需的施工费、设计费、管理费、拆除费、材料费、人工费、设备费、安装费、现场踏勘、除渣费、税费等为完成本项目所产生的一切费用。供应商须理解并承担项目包干价可能带来的风险。
（二）本项目报价须根据“三、项目概况与内容3.项目工程量清单”报出单项明细报价，总报价不得超过本项目限价17.1万元。
（三）《项目明细报价表》中项目明细合计金额须与总报价保持一致，否则视为无效报价，作无效响应处理。
七、评标办法

满足采购文件资质技术商务要求的前提下以总报价最低成交。

八、响应文件构成及要求

（一）响应文件构成
1.封面（见附件格式）
2.报价函（见附件格式）
3.提供项目明细报价表（见附件格式）
4.技术要求对照表（见附件格式）

5.商务要求对照表（见附件格式）
6.相关资格证明文件
6.1基本资格条件承诺函（见附件格式）

6.2提供供应商工商营业执照副本复印件

6.3.提供符合要求的《安全生产许可证》复印件

6.4法定代表人身份证明及身份证（见附件格式）

6.5若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（见附件格式）

7.其他材料
7.1诚信承诺书（见附件格式）
7.2成交承诺书（见附件格式）
7.3与项目有关的其他资料（如果有）
以上所有资料须每页加盖投标供应商公章。
（二）响应文件要求

1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的投标文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，否则视为无效响应。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

九、采购文件的获取

本工程采购文件、图纸等相关资料在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image2.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”上发布，请各潜在供应商及时在网上自行下载采购文件等相关资料。

十、联系方式

采购人：重庆市长寿区人民医院

联系人：陈老师

电  话：023-40777227 
响应文件构成及附件格式
一、封面
致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表：
联系电话：

二、报价函
报    价    函

致采购人：                      

我方已全面、仔细研究了           （项目名称）报价说明，愿意以人民币（大写）                 （￥       元）的总报价（项目包干价），工期        日历天，整体质保期____年，电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程质保期______年，防水质保期____年签订合同，并遵照采购文件中的要求和合同约定，实施和完成本项目，项目质量达到 合格  。

二、承诺

1.我方接受报价说明中的付款方式。

2.成交后保证按照采购文件及合同约定原则处理价格调整事宜，决不发生签订合同后恶意提高价格的行为。

3.保证成交后密切配合采购人开展工作，遵守操作工序和操作规程，服从管理。

4.保证成交后不进行任何形式的分包。

5.其他承诺:                      。

三、我方在此声明:所递交的报价文件（包括有关证明资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。
            供应商（盖单位章）：                    
                        法定代表人或其委托代理人（签字）：              
                         年     月     日
三、项目明细报价表
项目明细报价表

项目名称：

（供应商公章）  

	序号
	工程明细名称
	单位
	工程量
	品牌、型号
	单项报价

	
	
	
	
	
	元

	一
	拆除工程

	1
	拆除门
	樘
	7.00
	
	

	2
	拆除吊顶
	m2
	95.00
	
	

	3
	拆除地板胶
	m
	95.00
	
	

	4
	拆除墙体
	m2
	60.00
	
	

	5
	拆除墙面
	m2
	50.00
	
	

	6
	拆除窗帘
	m
	8.00
	
	

	7
	拆除立柱盆
	个
	1.00
	
	

	8
	垃圾处置
	车
	5.00
	
	

	二
	基装工程

	1
	墙面抹灰
	m2
	120.00
	
	

	2
	卫生间墙面.地面防水
	m2
	50.00
	
	

	3
	墙面开槽
	m
	100.00
	
	

	4
	墙面开洞
	个
	3.00
	
	

	5
	砌砖墙
	m3
	60.00
	
	

	三
	装修工程

	1
	卫生间砖
	m2
	50.00
	
	

	2
	卫生间吊顶
	m2
	8.00
	
	

	3
	刮腻子
	m2
	60.00
	
	

	4
	乳胶漆
	m2
	80.00
	
	

	5
	柜子
	m2
	16.00
	
	

	6
	门
	樘
	5.00
	
	

	7
	地板胶
	m2
	95.00
	
	

	8
	吊顶
	m2
	95.00
	
	

	9
	墙板
	m2
	60.00
	
	

	10
	灯具
	项
	1.00
	
	

	四
	水电工程

	1
	PP-R给水管（冷）
	m
	20.00
	
	

	2
	PP-R给水管（热）
	m
	20.00
	
	

	3
	u-pvc排水管
	m
	20.00
	
	

	4
	配管
	个
	20.00
	
	

	5
	电线BV-1.5mm
	m
	300.00
	
	

	6
	电线BV-2.5mm
	m
	400.00
	
	

	7
	电线BV-4mm
	m
	150.00
	
	

	8
	线盒
	个
	30.00
	
	

	9
	开关
	个
	10.00
	
	

	10
	插座
	个
	20.00
	
	

	11
	冷热水龙头
	个
	3.00
	
	

	12
	施工脚手架
	项
	1.00
	
	

	五
	其他装饰

	1
	马桶
	个
	2.00
	
	

	2
	洗手盆
	个
	3.00
	
	

	3
	大理石台面
	项
	3.00
	
	

	4
	蹲便器+水箱
	个
	1.00
	
	

	5
	花洒
	套
	3.00
	
	

	6
	马桶护手栏防摔
	套
	2.00
	
	

	7
	防尘布
	项
	1.00
	
	

	8
	窗帘
	项
	1.00
	
	

	9
	材料转运
	项
	1.00
	
	

	10
	清洁
	项
	1.00
	
	

	11
	设计费
	项
	1.00
	
	

	总报价
	


注意：1.以上工程量仅供参考，采购人邀请第三方机构参与审计验收。若结算审核金额小于或等于成交金额，按照结算审核金额结算；若结算审核金额超过成交金额的，按照成交金额结算。供应商须理解并承担项目包干价可能产生的风险。
2.本项目报价须根据“三、项目概况与内容3.项目工程量清单”报出单项明细报价，总报价不得超过本项目限价17.1万元。
3.《项目明细报价表》中项目明细合计金额须与总报价保持一致，否则视为无效报价，作无效响应处理。

4.供应商须根据“三、项目概况与内容4.工程量清单具体施工内容要求”和实际供应情况，报出所投品牌型号。
供 应 商（盖单位章）：                    
           法定代表人或其委托代理人（签字）：              
                         年     月     日

四、技术要求对照表 

技术要求对照表
（供应商公章）
	序号
	采购文件详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、项目概况与内容”中除“3.项目工程量清单”外的全部内容；此表可增减。
五、商务要求对照表
商务要求对照表
（供应商公章）
	序号
	采购文件详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。
六、相关资格证明文件
（一）基本资格条件承诺函（见附件格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（二）提供供应商工商营业执照副本复印件

（三）提供符合要求的《安全生产许可证》复印件

（四）法定代表人身份证明及身份证
法定代表人身份证明书

__________（法定代表人姓名）在__________（供应商名称）任__________（职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（供应商全称）
  年   月   日
                                              （公章）
附：法定代表人身份证正反面复印件
（五）若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________
日    期：_______________
致：重庆市长寿区人民医院
_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。
 _________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人：                     法定代表人：
（签字或盖章）                     （签字或盖章）：
（附：被授权人身份证正反面复印件）
（供应商公章）
年   月   日
其他材料

（一）诚信承诺书
诚信承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本采购文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
（二）成交承诺书
成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日

（三）与项目有关的其他资料（如果有）

结束
- 2 -

