
询 价 通 知 书
（院内）

项目名称：超声科彩超设备维保服务   
项目编号：长医采〔2026〕22105号      
                       重庆市长寿区人民医院

二〇二六年五月二十九日

我院就以下项目进行网上询价采购，欢迎合格的供应商参与报价。
一、采购项目内容
	项目名称
	维保维保
	维保期限
	采购总预算（万元）
	资金来源
	成交供应商数量

	超声科彩超设备维保服务
	见维保设备明细表
	1年
	41
	自筹资金
	1


二、响应供应商资格要求
合格响应供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。
（一）基本资格条件
1．具有独立承担民事责任的能力。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
特定资格条件
无。
三、维保设备明细及技术服务要求

（一）维保设备明细
	序号
	设备名称
	设备品牌
	设备型号
	设备数量
	探头数量及型号
	购置时间

	1
	超声诊断系统
	西门子
	ACUSON Redwood
	3台
	5把探头：5C1、5V1、10L4、18L6、9EC4
	2022年3月23日

	2
	超声诊断系统
	佳能
	Aplio i900
	3台
	4把探头：i8CX1、i6SX1、i18LX5、11C3
	2022年3月23日


（二）技术服务要求
1.维保内容包含整机配件及探头，保养时所需使用配件的更换及改良性软硬件升级。机型：维保、服务方提供365天×24小时的技术服务及不限次数的人工维保服务，电话响应时间：1小时，收到服务请求后的4小时内现场响应（不可抗力除外），如遇72小时仍不能解决机器故障维保方须免费提供同档次备用机（需提供备用机图片佐证）。

2. 维保服务方在维保合同期需提供一套高端便式彩超携做为本项目应急备用设备、维保合同期采购人不再支付及承担该备用机任何故障及费用。

3.维保服务提供方保证我院设备年开机率≥98％以上（按一年365天，每天24小时计算）。若设备开机率低于98％，停机时间每超过一天顺延二天维保期。

4.保障所有维保的设备可靠接地，防止电磁波干扰；

5.维保服务方配备至少有2名及以上的工程师，并取得设备原厂维修资质证明或人社部门颁发的超声诊断仪维修专项职业能力证书。（提供相关证明材料）
6.维保服务提供方或原厂提供400或800服务热线电话，供采购方365*24小时与维保服务提供方的技术专家进行交流，保证及时获得在线技术咨询和维修诊断。

7.维保服务方国内设有配件品库，保证为用户提供及时有效的配件供应（至少提供一个配件库证明文件）。

8.维保服务提供方提供维保服务时，按要求在采购人的设备管理部门进行备案，完成相关服务后，须在采购人的设备管理职能科室、使用科室保留原始工作记录（维修工单及保养清单等），并经双方签字确认。

9.维保服务提供方使用原厂生产或原厂认证许可使用的全新配件进行维修，保证维修后的设备达到原厂合格标准及相应的国家质量标准，且配件出厂日期不得早于本机原件出厂日期，维修后不得低于机器故障前性能（如探头图像质量等）。

10.维保期内，探头维修达不到临床诊断要求或无法通过质控检测需免费更换同型号全新探头。

11.维保期内，维保服务提供方需提供以下资料：

11.1出具年度维保计划，存放使用科室备案，便于核查维保执行进度，内容包括维保仪器是否更换配件，更换原件及替换配件的型号或编码，待排故障或隐患，设备完好率（即正常开机率），以及其他维保方已实施的维保项目，总结年度计划内的维保进度。

11.2建立仪器档案并交于采购人保存。包含每台仪器现有配置（如仪器探头编号等）、已更换配件名称、保养项目、目前性能状态、日后使用或维保建议以及其他维保方认为必要的资料。

11.3每年提供不低于两次的设备使用或维护等方面的培训，培训的课件交于采购人存档。

12.维保期内，提供以下基本维护：

12.1安全检查：按照厂家设备标准及当地规定执行。

12.2电气安全性能检测（探头和机壳漏电流）。

12.3机械安全检查。

12.4检测仪器各项性能。

12.5确认各项技术指标及性能。

12.6按照厂家标准进行调校。

12.7记录设备状况。

12.8按照保养计划更换损耗部件。

12.9在使用方科室设备维保专用本上记录每次服务操作项目内容（如检查、保养、维修等）

13.每月提供≥1次例行保养：包含软硬件（含UPS电源）检查、清洁、除尘等服务，尽可能减少仪器发生故障的可能。需向采购方提交维护保养报告。

14.每年至少提供四次整机专业保养：包含但不限于设备清洁、性能测试、校准及电气安全检查等，提供质控检测报告，保证超声设备时刻处于最佳运行状态。

15. 每季度至少提供一次专业整理、整顿、清洁、清扫、安全等，保证超声设备时刻处于6S管理状态。

16.中标人负责将机器调试到最佳状态，应保证设备达到符合原厂家合格标准及相应的国家质量标准的要求，保证该设备能通过相关专业检测。
四、商务要求
（一）服务期限、地点
1.服务期限：自合同签订之日起12个月。

2.服务地点：重庆市长寿区人民医院。 

（二）付款方式
项目款项按季度付款。自合同签订之日起每满3个月后的次月，采购人凭成交供应商出具的维保服务正式发票和保养记录资料，经审核且无异议后结算合同金额的25%；以此类推，付完为止。
（三）合同签订

采购人与成交供应商应当在成交通知发出之日起20日内，按照询价文件和成交供应商响应文件及有效承诺文件约定事项签订书面合同。

（四）诚信要求

1.供应商须明确承诺参与本项目认真严格履行诚实信用义务，自愿接受违反不诚信行为二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。（提供诚信承诺书，见附件格式）

2.供应商在参与本项目采购活动中有下列情形之一的，属于不诚信行为：

2.1在响应文件中提供虚假材料或虚假承诺的；

2.2向我院工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

2.3在采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标；

2.4被确定为成交候选供应商后无正当理由放弃成交资格，影响采购工作的；

2.5成交后在要求的时间内无正当理由不签订采购合同的；

2.6成交后，不按照采购文件和响应文件签订合同，或者要求另行签订背离合同实质性内容协议，损害医院合法利益的；

2.7将成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将成交项目分包给他人的；

2.8拒绝履行合同义务的；

2.9未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

2.10擅自变更、解除合同的；

2.11有其他违法、违约失信行为的。

五、响应文件构成及要求
（一）响应文件构成
1.封面

2.项目报价表

3.技术服务要求对照表
4.商务要求对照表
5.其他资料
5.1成交承诺书

5.2诚信承诺书

5.3与项目有关的其他资料

5.3.1提供供备用机图片佐证资料
5.3.2提供至少有2名及以上的工程师的设备原厂维修资质证明或人社部门颁发的超声诊断仪维修专项职业能力证书

5.3.3提供与项目有关的其他资料（如果有）

6.相关资格证明文件

6.1提供供应商有效工商营业执照复印件

6.2若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
6.3供应商法定代表人身份证明书

6.4基本资格条件承诺函

以上所有资料以及须加盖投标供应商公章鲜章。
（二）响应文件要求
1.响应文件须依照该项目在“重庆市政府采购云平台•网上竞采（[image: image1.png]


https://xj.ccgp-chongqing.gov.cn/ge/）”的公告要求以一个完整清晰的pdf文件上传，且扫描页应将扫描内容铺满A4纸页面。若上传资料不清晰，作为无效响应处理。
2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

4.签订合同时，成交供应商须递交装订成册的响应文件原件。
5. 响应文件未按要求提供的为无效响应。

六、线上报价要求
（一）供应商必须一次报出不得更改的价格且须根据询价文件“三、维保设备明细及技术服务要求（一）维保设备明细”报出分项明细报价；缺项或超过限价的作无效响应处理。
（二）本次报价须为人民币，项目报价包含整机维保维修服务费、配件材料费、备机费、人工费、培训费、差旅费、税金等完成项目要求的所有费用。
（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）若供应商上传平台的响应文件总报价与其在平台填报的总报价不一致，或各单项明细报价之和与总报价不一致时时均作为无效响应处理。
七、成交原则
（一）最低价评审法。在符合采购项目资质、技术服务及商务要求的前提下，按报价最低的原则确定成交供应商。

若出现两个及以上相同最低报价的，由询价小组按技术参数的优劣顺序确定成交供应商；若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数的优劣顺序排列，由询价小组按商务条款的优劣顺序确定成交供应商。若出现两个及以上相同最低报价且无法按技术参数和商务条款的优劣顺序排列的，由询价小组随机抽取确定成交供应商。

（二）询价小组评审时，供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

1.供应商不具备采购文件规定的资格要求的；

2.未按规定对响应文件进行签字和盖章的；

3.响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于限价等）；

4. 供应商串通投标的；

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一服务招标中同时投标的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效情形。

八、采购异议处理
供应商对采购过程中有异议的，应及时向采购人提出，也可向平台提供商反馈协助处理。
九、其他事项
（一）其他未尽事宜由成交供应商与采购人在签约合同中进行约定。

（二）成交供应商所投标产品或服务技术要求与响应文件不符，存在虚假投标情形的，将取消其成交资格。

（三）参加本次询价的供应商，对项目询价文件、补遗文件等资料无论下载查看与否，均视为全部知晓询价项目文件的实质性要求内容。

十、附件/响应文件格式
（一）封面

致：重庆市长寿区人民医院                 
响

应

文

件

投标项目名称：
投标单位名称(盖章)：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
联系电话：

（二）项目报价表

项目报价表
询价项目名称：                            

	序号
	维保设备名称
	维保设备品牌
	维保设备型号
	维保设备数量
	维保探头
	维保期限
	报价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	

	总报价（大写）：                元整；（小写）￥：          元


  供应商：                     法人或法人授权代表：
  （供应商公章）                        （签名）
年    月    日
说明：报价包含整机维保维修服务费、配件材料费（含维保探头）、备机费、人工费、培训费、差旅费、税金等完成项目要求的所有费用。项目报价表在评审时当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（三）技术服务要求对照表
技术服务要求对照表
（供应商公章）                               
	序号
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“三、采购项目技术服务要求”中的全部内容；此表可增减。
（四）商务要求对照表

商务要求对照表
（供应商公章）
	类别
	询价通知书详细要求
	响应文件具体响应情况
	是否偏离（正或负或无）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：对照表内容应包含“四、商务要求”中的全部内容；此表可增减。
（五）其他资料
1.诚信承诺书

诚信承诺书

项目名称：

重庆市长寿区人民医院：
___________（供应商名称）郑重声明，我公司参与本项目的投标或合同履约中严格履行诚实信用义务，如果违反本询价文件规定的不诚信行为，自愿接受二年内禁止参加采购人自主实施的采购活动的处罚，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
2.成交承诺书

成交承诺书

采购项目名称：
重庆市长寿区人民医院：
_______（供应商名称）郑重声明，我公司如果成交后放弃成交项目，无正当理由在规定时间内不与采购人签订合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，同意采购人取消其成交资格，并承担采购人损失的赔偿责任。
特此声明。
（供应商公章）
年   月   日
3.与项目有关的其他资料
3.1提供供备用机图片佐证资料
3.2提供至少有2名及以上的工程师的设备原厂维修资质证明或人社部门颁发的超声诊断仪维修专项职业能力证书
3.3与项目有关的其他资料（如果有）
（六）相关资格证明文件

1.提供供应商有效工商营业执照复印件
2.若供应商代表不是供应商法定代表人，须持有法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
致：重庆市长寿区人民医院：
__________（供应商法定代表人名称）是___________                                                 
（供应商名称）的法定代表人，特授权_____________________（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人签名 ：              供应商法定代表人签名：        
（附：被授权人身份证复印件）                                         
（供应商公章）
年   月   日
3.供应商法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
致：重庆市长寿区人民医院：
___________（法定代表人姓名）在____________               （供应商名称）任____________（职务名称）职务，是（供应商名称___________________的法定代表人。
特此证明。
（附：法定代表人身份证复印件）
                                    （供应商公章）
                                    年   月   日   
4.基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆市长寿区人民医院：

 __________________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

结束
- 2 -

